湖州师范学院13号教学楼东、西两侧铝合金窗隔断工程项目

招标文件

一、项目概况

1.项目名称：湖州师范学院13号教学楼东、西两侧铝合金窗隔断工程项目。

2．采购项目编号:XZ2018-119。

3．采购组织类型：校内公开招标。

4．采购预算：人民币壹拾贰万壹仟零柒拾元整（￥121070）。

5．要求工期：2018年09月01日前完成。

6．报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院13号教学楼东、西两侧铝合金窗隔断工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院13号教学楼东、西两侧铝合金窗隔断清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.《浙江省建设工程计价规则》(2013版)；

3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

4.《浙江省建筑工程预算定额2010版》；

5.《浙江省建筑安装工程预算定额2010版》；

6.《浙江省市政工程预算定额2010版》；

7.《浙江省建筑工程施工费用定额2010版》；

8.关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]35号）；

9.关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知-建建发[2016]144号；

10.关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知-浙建站信[2016]25号；

11.关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知-财政[2018]32号；

12.其他相关的标准图集及有关文件；

13.安全文明施工费、规费等按市区一般工程中间值计取，税金按增值税计取。

五、相关说明

1.投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘，事后不得为此增加相关费用；

2.投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行，事后不得为此增加相关费用；

3.投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，事后不得为此增加相关费用；

4.投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输及垃圾外运，运距自行考虑，事后不得为此增加相关费用；

5.投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，事后不得为此增加相关费用；

6.投标单位均自主报价，但应符合要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

7.本工程施工范围内的地形情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础。工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准；

8.投标人在施工过程中，应做好管线及周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付；

9.投标人在施工期间，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价。

10.投标报价时，应考虑拉拔试验费用，请投标人综合考虑，进入报价；

11.本工程设暂列金：10000元；

12.人工价格：《湖州市建设工程造价信息》2018年第03期；

13.主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2018年第05期；

14.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

(1)型材：栋梁、凤铝、亚铝；

(2)钢化中空玻璃：杭玻、南玻、福耀；

(3)墙面砖：东鹏、斯米克、诺贝尔。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件，税务登记证副本复印件。

3.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质复印件。（建市﹝2014﹞159号）。

4.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人带上身份证件原件备查。

5．售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

6.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1．开标时间：2018年07月30日上午10：00。（投标人迟到视为自动弃标）

2．开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3．联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、履约保证金及质保金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，包括双休日及节假日，并以招标单位指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的10%计收，履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（单位名称：湖州师范学院；开户银行：建行吴兴支行；银行账号：33001649335050002860）。项目完工验收合格后，履约保证金自动转为质保金，自验收合格之日起满两年，经使用部门确认后14个工作日内无息返还质保金。

十、付款方式

本项目需进行工程审计，以审计审定价格为准。项目完工验收合格、质保金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内，中标方提供全额正规税务发票，校方支付至审计审定价格的100%。自验收合格之日起满两年经使用部门确认后14个工作日内，由校方出资部门返还质保金。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、保修期

本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2018年07月23日