附件：

网络版心理实验软件招标要求

一、一般说明

是一个高等的图形设计环境，提供革命性的新工具，以加速实验发展，可以让使用者在设计实验时，只须选取常用的实验功能图标，然后把图标拖曳到实验程序内，可以在短短的时间，建立复杂的实验程序。用该程序设计并运行的实验，其刺激呈现及反馈信号的时间精度达到了毫秒。

能呈现的刺激可以是文本、图像、视频和声音（可以呈现多种刺激的任意组合），提供了详细的时间信息和事件细节（包括呈现时间、反应时间、按键值等），可导出为文本格式的原始数据供进一步分析。在国内外的著名心理学刊物上有使用该软件发表的学术论文。

二、功能要求

● 可视化编程图形界面                      ● 支持文本、图片和声音作为刺激呈现

● 可以播放视频（MPEG，AVI，WMV等格式）   ● 可以在实验间拷贝与粘贴对象

● 数码录制实验对象的声音                  ● 提高了位图（*.bmp）转换的显示速度

● 改进了网络选项及镜像安装                ● 改善了音频支持

● 支持万国码（UNICODE）及国际字体         ● 提高了对大脚本的支持

● 完善的在线帮助的文件及索引              ● 广泛的脚本语言

● 支持功能性磁共振成像技术fMRI           ● 可以与Tobii眼动追踪系统结合使用

● 支持新外设（操纵杆，并口设备，网络接入端口）

● 快速调试工具                            ● 专门的实验与被试者控制模块

● 刺激呈现方式的扩展                      ● 更广泛地选择刺激材料

● 对脚本程序的可控制性更强                ● 支持网络版

三、推荐品牌

E-Prime，presentation，DMEX