湖州市大学生创新创业中心窗帘采购项目竞争性谈判文件

- 采购项目名称及采购清单及要求：

1.采购项目名称：湖州市大学生创新创业中心窗帘采购项目；

2.采购项目编号:XZ2021-114；

3.采购组织类型：分散采购自行组织；

4.采购方式：校内竞争性谈判；

5.采购预算：人民币贰拾万零柒仟元整（￥207000元）。

6.采购清单、投标报价清单：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市大学生创新创业中心窗帘采购项目 | 窗帘层高3.6m；窗帘幅宽1.6m；窗帘数量约585条 | ㎡ | 2300 |  |  | 湖州师范学院东校区湖州市大学生创新创业中心 |
|  | 总计人民币金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目总价已包含：主材费、安装费、辅材费、保险费、运输费、税金等一切费用。按照验收实测面积和报价(单价)进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数及要求： 1.窗帘品种：全遮光阳光布卷帘；手动；颜色由采购人定。 2.窗帘管径：铝合金加厚加粗38mm直径卷管，厚度1.0mm。 3.窗帘材质：成份：Polyester（涤纶）30%+PVC（涂塑布）70%；重量：590g/m2；±5%；开孔率：全遮光；线性：径向0.34mm，纬向0.45mm；密度：径向48/英寸，纬向26/英寸；厚度：0.69mm；张力：径向380磅，纬向380磅；抗力：﹥10000（ASTM D4966）；色牢度：Class5.0；阻燃性能：Class1。 1）卷帘拉头采用拉姆斯加强加厚方型配件高窗重布专用； 2）加密pom米粒拉珠，承重量大,结实耐用； 3）阳光面料采用防水、防紫外线、防油、防霉涂层； 4）卷帘上、下杆采用铝合金烤漆工艺，加厚不易变色变形，卷帘上杆材质厚度不小于1.0mm，卷帘下杆材质厚度不小于0.7mm。 5）窗帘整套包含：窗帘、铝合金上杆、铝合金下杆、拉珠、固定件等配件。 |  |  |  |  |  |  |  |

注1)投标人须在开标现场提供产品的实物样品（相对应彩色打印图片须编制入投标文件中），实物样品和相对应彩色打印图片将作为验收依据；窗帘颜色最终由甲方选定。

2)投标产品质量免费保修期为2年，自验收合格之日起计算；质保期内投标人承诺负责免费维修及更换，并承诺响应时间为24小时内。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含主材费、安装费、辅材费、保险费、运输费、税金等一切费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及在本单位近三个月缴纳社保的凭证；

4.售后服务承诺书；

5.响应采购文件要求的产品质量承诺书；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。（提供任何2个查询网页截图即可）

7.提供投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录的查询网页截图（国家企业信用信息公示系统：www.gsxt.gov.cn）。

8.其他相关资料(如与窗帘实物样品相对应彩色打印图片等)。

三、投标文件递交及开标时间

1.开标时间：2021年09月28日09：00

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室

3.联系人：丁老师

4.电话：0572-2322721

四、中标办法

根据投标报价总价和服务承诺等竞争性谈判条件（含二次报价）确定拟中标人。

五、履约保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。本采购项目验收合格后，履约保证金一次性无息返还给中标人。

六、付款方式

付款方式：本项目验收合格后，若无质量问题，中标人开具全额发票，采购人原则上于14个工作日内全额支付货款。

七、交货时间及地点

交货及完工时间：2021年10月15日前，成品供货，逾期没收履约保证金，校方有权单方面解除合同。

交货地点：根据采购人提供指定安装位置。

八、售后服务

自验收合格之日起，项目质保期2年，质保期内，如产品质量有问题，供应商应在24小时内免费予以维修及更换。

九、产品质量保证

1.投标人提供的产品必须为合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔，同时投标人将被列入学校不良信用供应商名单，学校保留向政府监督部门举报和拒绝其今后参加投标的权利。

2.中标人供应的产品应符合招标文件和合同要求，项目验收过程中将随机抽取一定点位的材料送第三方专业检测机构检测，若检测结果达不到技术参数要求，则视为违约，并追究违约责任，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院采购中心

2021年09月18日