湖州师范学院医学院实验室化学试剂柜项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院实验室化学试剂柜项目（预算3.75万）

2、采购编号：XZ2017-022

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂柜 | 1、柜体：采用台湾喜得瓷白色8mm PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀，柜体之间无缝焊接。 2、柜门：同质PP（聚丙烯）板材制作。 3、视窗：5mmPVC板制作。 4、板层：同质PP（聚丙烯）板材制作，四周有立边，整体焊接成型。板层可以随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 5、门窗铰链：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀，装于柜子外面。 6、门窗拉手：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 7、锁扣：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 8、开门方式：上下四开门，双锁,带锁。 层板：4块层板 9、规格尺寸（H*W*D）:1800mm*900mm*450mm。 | 个 | 15 |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年3月30日上午9:30（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格之日起支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年4月30日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年3月22日