湖州师范学院

艺术学院展厅改造项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院展厅改造项目。

2、采购项目编号:CG2013100。

3、采购组织类型：公开招标。

4、采购预算：人民币7.5008万元。

5、要求工期：2014年1月5日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚麻布墙面 | m2 | 202 |  |  | 展厅 |
| 2 | 原墙纸铲除 | m2 | 202 |  |  |  |
| 3 | 旧墙面粉刷 | m2 | 330 |  |  | 走廊 |
| 4 | 新增吊顶、窗户封板油漆 | m2 | 256 |  |  |  |
| 5 | 走廊轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | m2 | 193 |  |  |  |
| 6 | 窗户封板 | m2 | 63.6 |  |  |  |
| 7 | 画板展台 | 个 | 39 |  |  |  |
| 8 | 画板轨道 | m | 88 |  |  |  |
| 9 | 旧墙面粉刷（含高空粉刷） | m2 | 794 |  |  | 大厅 |
| 10 | 新增墙面、背景墙封板油漆 | m2 | 95.3 |  |  |  |
| 11 | 门厅两横头补漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 大厅背景墙轻钢龙骨纸面石膏板封墙(四周不锈钢) | m2 | 32.8 |  |  |  |
| 13 | 原宣传栏拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 大厅后墙轻钢龙骨纸面石膏板封墙 | m2 | 29.8 |  |  |  |
| 15 | 外墙油漆 | m2 | 150 |  |  | 外墙 |
| 16 | 其他 | 批 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(应含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表法人委托书及身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2013年12月10日下午3：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼408室。

3、联系人：陆老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2013年12月3日