湖州师范学院生命科学学院水质分析仪、光度计等设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院水质分析仪、光度计等设备项目（预算9.85万）

2、采购编号：XZ2017-035

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 千分之一 国产 | 台 | 2 |  |
| 2 | 照度计 | 主机、配件及WiFi SD、分析软件 | 台 | 1 | 台湾UPRtek MK350N |
| 3 | 纯水pH计 | 纯水pH主机及纯水电极；校准试剂不少于100次 | 台 | 1 | 梅特勒pHure Sensor |
| 4 | 便携式分光光度计 | 便携式分光光度计、消解器及便携箱子；pH、氨氮、COD、氯化物、余氯、硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总磷、活性磷酸盐、悬浮固体等指标不少于200次耗材 | 台 | 1 | 哈希DREl1900 |
| 5 | 溶解氧测定仪 | 荧光溶解氧仪及配套电极、便携箱子 | 台 | 1 | YSI PROODO |
| 6 | 单道可调移液枪 | 10ml、5ml、1ml及配套枪头各1000个 | 把 | 3 | 艾本德或者吉尔森 |
| 7 | 显微镜 | 三目生物显微镜，带成像系统 | 台 | 1 | Leica DM500 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年5月15日下午15:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

中标单位将本项目合同金额10%作为质保金转账给校方后，校方组织验收，验收合格后支付合同总金额的100%；验收合格之日起满一年后无息退还质保金。

银行账户信息如下：

户    名：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

帐    号：33001649335050002860

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2017年6月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年5月8日