湖州师范学院

外国语学院部分教室改造项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院外国语学院部分教室改造项目。

2、采购项目编号:cg2014-155。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：143835元，大写人民币壹拾肆万叁仟捌佰叁拾伍元。

5、要求工期：2014年8月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

| 序号 | 定额编号 | 分 项 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 计 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆除原装修及搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 2 |  | 更换门锁 | 把 | 1 |  |  |
| 3 |  | 课桌等搬运 | 间 | 5 |  |  |
| 4 |  | 凿除台阶 | 个 | 5 |  |  |
| 5 |  | 垃圾挑运 | 间 | 5 |  |  |
| 6 |  | 地砖（60cm×60cm) | ㎡ | 22 |  |  |
| 7 |  | 复合地板修补 | 项 | 1 |  |  |
| 8 |  | 定做防盗门（0.96米×2.08米） 钢板0.9mm厚 | 扇 | 14 |  |  |
| 9 |  | 定做防盗门（1.27米×2.08米） 钢板0.9mm厚 | 扇 | 1 |  |  |
| 10 |  | 不锈钢防盗窗 | ㎡ | 13.8 |  |  |
| 11 | 零星 | 实砌砖墙 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 12 |  | 铝合金移窗(栋梁） | ㎡ | 6.8 |  |  |
| 13 |  | 拆卷闸门 | 扇 | 3 |  |  |
| 14 |  | 外墙增石漆 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 15 |  | 墙面批外墙腻子后做外墙涂料 | ㎡ | 143 |  |  |
| 16 |  | 墙面批腻子后做乳胶漆 | ㎡ | 1756 |  |  |
| 17 |  | 机械开孔 | 个 | 12 |  |  |
| 18 |  | 成套15回路终端箱 | 套 | 1 |  |  |
| 19 |  | 成套24回路终端箱 | 套 | 1 |  |  |
| 20 |  | 4×16mm+1×10mm电缆 | M | 35 |  |  |
| 21 |  | 4×25mm+1×16mm电缆 | M | 60 |  |  |
| 22 |  | BV2.5mm单芯铜线（鸿雁） | M | 1340 |  |  |
| 23 |  | BVR2.5mm单芯铜线（鸿雁） | M | 670 |  |  |
| 24 |  | BV4mm单芯铜线（鸿雁） | M | 240 |  |  |
| 25 |  | BVR4mm单芯铜线（鸿雁） | M | 120 |  |  |
| 26 |  | 40mmPVC管子 | M | 100 |  |  |
| 27 |  | 8公分线槽板 | M | 30 |  |  |
| 28 |  | 5公分线槽板 | M | 710 |  |  |
| 29 |  | 3公分线槽板 | M | 710 |  |  |
| 30 |  | 86型明盒 | 只 | 292 |  |  |
| 31 |  | 86型五孔插座（鸿雁） | 套 | 145 |  |  |
| 32 |  | 86型网络插座（鸿雁） | 套 | 135 |  |  |
| 33 |  | 16A空调插座（鸿雁） | 套 | 12 |  |  |
| 34 | 超五类 | 8芯网络线 | M | 1860 |  |  |
| 35 |  | 15孔网络交换器 | 台 | 13 |  |  |
| 36 |  | 5孔网络交换器 | 台 | 5 |  |  |
| 37 |  | 硅丐板顶维修 | 项 | 1 |  |  |
| 38 |  | 门腰头玻璃 | 块 | 8 |  |  |
| 39 |  | 绿板拆装 | 块 | 2 |  |  |
| 40 |  | 绿板拆装及做架子 | 块 | 2 |  |  |
| 41 |  | 整体搞卫生 | 项 | 1 |  |  |
| 42 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 43 |  | 税金、规费、措施费等×8% |  |  |  |  |
| 44 |  | 合计 |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年7月2日下午3：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

在完全响应标书的前提下，一次报价，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

资产与后勤管理处

2014年6月25日