湖州师范学院医学院护理技能训练设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院护理技能训练设备项目（预算9.6万）

2、采购编号：cg2014-305

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人静脉注射模型 | ▲1.模型由3 支成人右手臂及血液循环模拟器组成，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等静脉系统，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 4.肌内注射部位：三角肌、皮下注射部位：三角肌下缘、可反复进行练习、血管和皮肤均可更换 5.技能点：静脉注射、肌内注射、皮下注射。 ▲6.血液循环模拟器为电动循环系统，可与所有注射手臂相连接，模拟动、静脉血液循环。血流速度、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。 | 个 | 8 | HJ1107 |
| 2 | 透明洗胃操作模型 | 1.解剖结构精确 ▲2.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程。 3.真实大小的透明胃，可在操作时观察胃管进出胃腔的全过程。 4.可实现洗胃时的多种体位：仰卧位、左侧卧位、坐位。 5.胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术、双气囊三腔管压迫术。 6.鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作。 ▲7.示教瞳孔：瞳孔缩小、瞳孔散大等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液。 ▲8.带有灯光警示系统，可提示1.肝总管2.胆囊底 3.胆囊体4.十二指肠曲部 | 个 | 4 | HJ1039 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交、开标时间：2014年11月5日下午14:45开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年11月28日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月28日