湖州师范学院湖州市典型淡水养殖污水净化处理和循环利用技术研究与示范工程招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院湖州市典型淡水养殖污水净化处理和循环利用技术研究与示范工程项目。

2、采购项目编号:XZ2015-038。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：90000元，大写人民币玖万元整。

5、要求工期：2015年7月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水池潜污泵 | 流量5t/h，扬程10m，功率0.37kw，材质：铸铁 | 台 | 2 |  |  | 凯泉、连成、川源 |
| 2 | 微孔曝气器 | Φ215mm，材质：工程塑料 | 只 | 41 |  |  | 渥克尔、江苏江华 |
| 3 | 混合液回流泵 | 流量5t/h，扬程10m，功率0.37kw，材质：铸铁 | 台 | 1 |  |  | 凯泉、连成、川源 |
| 4 | DMBR装置 | 成套设备，配套反冲洗系统 | 套 | 1 |  |  | 江苏江华、苏堤环保 |
| 5 | 出水槽 | 200×1400mm，材质：钢制防腐 | 台 | 1 |  |  | 江苏江华、苏堤环保 |
| 6 | 污泥回流泵 | 流量5t/h，扬程10m，功率0.37kw，材质：铸铁 | 台 | 2 |  |  | 凯泉、连成、川源 |
| 7 | 鼓风机 | 流量0.61m3/min，排气压力0.04MPa，功率0.75kw | 台 | 1 |  |  | 百事德、章晃、恒荣 |
| 8 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-1-4X2.5 | 米 | 700 |  |  |  |
| 9 | 控制电缆敷设 | KYJV-4X1.5 | 米 | 30 |  |  |  |
| 10 | 阀门安装 |  | 个 | 25 |  |  |  |
| 11 | 管道支架制作、安装 |  | 千克 | 200 |  |  |  |
| 12 | 钢结构除锈、防腐 |  | 千克 | 200 |  |  |  |
| 13 | 管件安装、连接 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 14 | 环氧煤沥青防腐 |  | 平方米 | 40 |  |  |  |
| 15 | 机械钻孔 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 场地硬化 |  | 平方米 | 15 |  |  |  |
| 17 | 人工费 |  | 工日 | 100 |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

5、国家标准组织ISO质量管理体系认证证书复印件；

6、国家主管部门颁发的安全生产许可证证书复印件；

7、环保工程专业承包企业资质二级及以上资质证书复印件；

8、机电设备安装工程专业承包企业三级及以上资质证书复印件；

9、环保产品生产资格证书复印件。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年6月29日下午14：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分三期付款，且最终价格以审计审定价格为准，第一期，合同签订之日后14个工作日内支付合同金额的30%。第二期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%（含第一期）。第三期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%，即审计审定价格的10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年6月19日