湖州师范学院教师教育学院改造工程项目招标文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院教师教育学院改造工程项目。

2.采购项目编号：XZ2020-113。

3.采购组织类型：校内公开招标。

4.采购预算：人民币叁拾贰万捌仟贰佰陆拾玖元整（￥328269.00）。

5.要求工期：2020年09月15日前完成，具体工期以开竣工报告为准。

6.报价方式：工程量清单综合报价方式。

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院教师教育学院改造工程项目（工程量清单详见附件）。

三、清单编制范围：

湖州师范学院教师教育学院改造工程项目清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》；

2.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

3.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

4.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

5.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；

6.设计施工图，效果图与有关图集；

7.《湖州市建设工程造价信息》2020年第6期材料价格；

8.按照设计回复：二楼落地展示架处定做木雕，刺猬紫檀或者檀木类硬木的材质，颜色与墙面其他木材保持一致，大小样式参考效果图。

五、相关说明

1.项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中；

2.工程的各项检测费用均应考虑在投标报价中，工程交工时，请提供空气检测报告；

3.场地内残留建筑垃圾的清运费用由各投标单位列入组织措施费中，运距自行考虑；

4.未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认；

5.清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价，若特征描述与图纸矛盾的以特征描述为准，但其中内容金额较大,对投标人自组报价有一定影响的必须以书面方式提出答疑要求。招标人将在招标文件规定时间内予以书面答复；

6.本工程部分材料招标人推荐了生产厂家或品牌的，投标人自选其一，竞争报价，并在填报的“主要材料价格表”中明确注明所选材料产地、厂商、品牌、规格、型号、质量等级等，投标人竞争报价的设备、材料品牌的品质、规格与要求须相当于（不低于）工程量清单编制说明所列材料的标准；装修材料及设备生产厂家或品牌一旦确定，除发包人特殊原因要求变更外中标后不得更换；如未注明，一旦中标则由招标人在指定生产厂家或品牌范围内确定，价格不予调整；

7.本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整；

8.中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决，在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施、绿化等的保护措施，一旦发生，费用自负；

9.本工程所需结构、拆除和装修等一切脚手架、各类材料上下楼搬运费、二次搬运费等投标人结合现场实际情况充分考虑在其他措施费报价中，发生时不再另外计取；

10.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，现场无条件服从业主做好与各专业工程施工的配合与衔接，相应编制施工方案，并作出报价；

11.同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，相关费用考虑在投标报价中，工程结算时不做调整；

12.因是校园内施工，施工单位应对建筑物内进行成品保护此费用综合考虑在投标报价中，工程结算时不做调整；

13.本工程为原有教师教育学院等改造工程，对原有顶面、墙面等的维护和修补均应考虑在综合单价中，不单独列项；具体位置及施工要求由业主单位进行确认后才可施工；

14.本工程具体施工工艺及做法严格按照装饰设计说明执行；

15.本工程设暂列金额15000元整；二楼落地展示架处定做木雕，暂定价32000元；

16.材料品牌(推荐品牌三选一)：

1)玻璃：耀华、杭玻、浙玻；

2)涂料：华润、紫荆花、三棵树；

3)细木工板/多层板/高密度板：莫干山、发财树、千年舟；

4)铝型材（包括铝合金型材及铝板）：凤铝、中铝、栋梁；

5)电线：亨通、中策、久盛；

6)灯具：三雄极光、鸿雁、欧普；

7)开关插座：公牛、正泰、鸿雁；

17.投标单位按不低于推荐品牌档次进行报价，投标人选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在投标文件中注明，中标后经招标人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在推荐品牌中指定，价格按照投标价不变。未设定推荐品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1.投标报价(含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于招标预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

3.投标人开户银行、户名、账号。

4.建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件（建市﹝2014﹞159号）；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。

5.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件，法定代表人身份证复印件。

投标代表人或法定代表人参加开标会议时应带上身份证件原件备查。

6.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

7.自采购公告发布之日后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。

8.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、签字、胶装成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

七、投标文件递交及开标

1.开标时间：2020年08月10日上午09：00。（投标人未到或迟到视为自动弃标）

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3.联系人：丁老师，联系电话：0572-2322721。

八、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是：A：最低报价；B：报价平均值；C：去掉最低报价的报价平均值；D：最低报价与平均报价的平均值。报价等于或最接近中标办法计算值的投标人拟定为中标人。

九、履约保证金

中标人签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以招标人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入招标人指定的银行账户（招标人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。合同履行完毕后，履约保证金一次性无息返还给中标人。

十、付款方式

1.预付款支付方式：签订合同后，采购人可以按照合同金额的30％支付预付款给中标人，但中标人需提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施；如中标人不提交预付款保函或其他担保措施，采购人不予支付预付款；如供应商放弃预付款，需在投标文件中声明。

2．工程款支付方式：工程验收合格后支付全款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

十一、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十二、质保期及其它

1.本项目工程质保期自验收合格之日起两年，按照《房屋建筑工程质量保修办法》进行质保，质保期内中标人应负责免费维修。

2.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。

十三、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购管理中心发出中标通知书。招标人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订《湖州师范学院教师教育学院改造工程项目合同》。

附件：湖州师范学院教师教育学院改造工程项目工程量清单。

湖州师范学院采购管理中心

2020年08月03日