湖州师范学院医学院心肺复苏设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院心肺复苏设备项目（预算6万）

2、采购编号：cg2014-302

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾德-心肺复苏训练及考核系统 | 1.成年男性整体人模型，头可左右摆动，水平转动180度，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，采用高分子材质制造 2.执行标准：《2010 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 3.心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 ▲4.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失 5.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失 6.模拟人和计算机之间可以选择有线连接和无线连接 7.软件嵌入了《2010年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南摘要》的全部内容，以方便用户在训练的过程中完成操作标准的学习 ▲8.可实现竞赛考核、训练两种操作模式，每种模式均可自行设置训练时间、正确按压次数等参数 *竞赛考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键恢复功能，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数，单人或多人操作，潮气量和按压深度的标准范围，按压和吹气的正确比率，急救成功与否的标准 *训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不标准时有语音提示 9.CPR专项训练，该模式包括频率训练、按压训练、吹气训练三种专项训练模式，使学员熟悉操作标准，练习操作感觉，掌握整个操作流程中各个关键环节 10.全程心电图显示： * 抢救前：显示为濒临死亡的心电图，呼吸图消失 * 抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形 * 抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常 11.用数字/波形曲线/颜色三种方式全程记录如下指标：监测按压位置、按压频率（正确、过快、过慢）、按压深度（正确、过小、过大）、吹气时间、吹气频率（多吹、少吹、吹气错误）、潮气量（正确、过大、过小），实时显示吹气操作波形，通过波形可判断潮气量、吹气周期和吹气时间；实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压复位情况。 12.模型人3D动画：模拟人正常状态时，模拟人3D动画有瞬目，休克或死亡状态时3D动画为闭眼。 13.成绩单可保存，可连接普通打印机打印 * 保存内容包括：设定时间、序号、学号、考生姓名、操作模式、按压频率、吹气时间、吹气周期、按压正确次数、按压错误次数及原因、按压正确比例、按吹气正确次数、吹气错误次数及原因、吹气正确比例，以及每个CPR周期的详细数据 *实时记录数据，并以曲线的形式描绘在成绩单上，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节 *按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以判断每一次按压是否在标准频率范围内 14.软件内嵌入使用帮助，以确保初使用者立刻掌握软件操作的方法 15.可用于普通人群、专业医护人员心肺复苏知识的普及、训练与考核 | 套 | 2 | 北京医模-JW4201 |

二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件加盖公章；

3、税务登记证副本复印件加盖公章；

4、投标代表法人委托书及投标代表身份证复印件；

5、售后服务承诺书；

三、投标文件递交、开标时间：2014年11月5日下午14:00开标地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼422会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2014年11月28日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起3年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2014年10月28日