湖州师范学院大学生创业孵化园设计装修工程招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院大学生创业孵化园设计装修工程。

2、采购项目编号:XZ2015-035。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：60142元，大写人民币陆万零壹佰肆拾贰元整。

5、要求工期：2015年7月8日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 工程项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 顶面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝型材吊顶 |  | m2 | 70 |  |  |  |
| 二、 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 墙面基层处理 |  | m2 | 32 |  |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 |  | m2 | 32 |  |  |  |
| 三、 | 展示区域 |  |  |  |  |  |  |
|  | 背景墙 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基层造型 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |
| 5 | 铝塑板T贴面 |  | m2 | 9.6 |  |  |  |
| 6 | 表面立体浮雕字 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 展板墙 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基层造型 |  | m2 | 39 |  |  |  |
| 8 | 铝塑板T贴面 |  | m2 | 39 |  |  |  |
| 9 | 玻璃展板 | 80*120cm | 块 | 15 |  |  |  |
|  | 简介墙 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基层造型 |  | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 11 | 铝塑板T贴面 |  | m2 | 4.2 |  |  |  |
| 12 | 简介展板 | 100*150cm | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 索引矮墙 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 基层造型 |  | m2 | 6.4 |  |  |  |
| 14 | 铝塑板贴面 |  | m2 | 12.8 |  |  |  |
| 15 | 表面索引牌 | 40*30cm | 块 | 14 |  |  |  |
| 16 | 柱子水牌 | 45*120cm | 块 | 1 |  |  |  |
| 17 | 栅栏隔断 | 200*90cm | 套 | 1 |  |  |  |
| 四、 | 电气主材 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 吊灯 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 轨道射灯 |  | 个 | 22 |  |  |  |
| 20 | 长条轨道射灯 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 21 | 开关、插座 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 22 | 其他辅料（灯线、线管等） |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 23 | 灯具安装 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 五、 | 外墙金属字 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙不锈钢烤漆字 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 中文 | 100cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 25 | 英文 | 24cm | 个 | 28 |  |  |  |
| 26 | 楼道不锈钢烤漆字 | 30cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 六、 | 垃圾搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 垃圾搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 设计费 | 按以上要求及现场踏勘情况进行设计，提供需方满意的设计方案及效果图，若无法达到需方要求，视为无效标。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 税金、规费、措施费等 | 10% |  |  |  |  |  |
| 30 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘，联系人沈老师，联系电话15957276700

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

5、设计方案及效果图（允许需方微调），按工程量清单要求及现场踏勘情况进行设计，提供需方满意的设计方案及效果图，若无法达到需方要求，视为无效标。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年6月24日上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年6月16日