湖州师范学院文学院办公室改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院文学院办公室改造项目。

2、采购项目编号:XZ2015-094。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：165237元，大写人民币壹拾陆万伍仟贰佰叁拾柒元整。

5、要求工期：2015年10月30日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 搬运原家俱等 | 层 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 拆除走廊宣传栏等 | 层 | 2 |  |  |  |
| 3 |  | 凿除墙砖 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 4 |  | 垃圾挑运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 砖封门洞 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 拆除原防盗门 | 扇 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 定制防盗门 | 扇 | 6 |  |  |  |
| 8 |  | 更换防盗门锁芯 （玉玲珑牌） | 扇 | 11 |  |  |  |
| 9 |  | 机钻空调洞 | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 |  | 8芯网络线 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 11 |  | 4㎜2单芯铜线 （中策） | 米 | 150 |  |  |  |
| 12 |  | LED射灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 |  | 2.5㎜2单芯铜线 （中策） | 米 | 200 |  |  |  |
| 14 |  | 86型五孔插座 （含线盒） | 套 | 18 |  |  |  |
| 15 |  | 86型网络插座 | 套 | 3 |  |  |  |
| 16 |  | 10孔网络端口分配器 | 套 | 12 |  |  |  |
| 17 |  | 凿除踢脚线 | 米 | 60 |  |  |  |
| 18 |  | 原地砖及踢脚下线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 木门整修 | 扇 | 33 |  |  |  |
| 20 |  | 原线路及灯整修 | 间 | 33 |  |  |  |
| 21 |  | 复合地板安装 （奥茵） | ㎡ | 122 |  |  |  |
| 22 |  | 实木踢脚线安装 | 米 | 60 |  |  |  |
| 23 |  | 二楼办公室顶、墙面乳胶漆修补 | 间 | 11 |  |  | 立邦乳胶漆 |
| 24 |  | 门吸 | 个 | 33 |  |  |  |
| 25 |  | 顶、墙面基层处理、批腻子、刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 4251 |  |  | 立邦乳胶漆 |
| 26 |  | 木工板基层 | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 27 |  | 吸音板 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 28 |  | 丝绒背景墙面 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 29 |  | 成品实木线条 | 米 | 15 |  |  |  |
| 30 |  | 吸顶灯清洗 | 只 | 65 |  |  |  |
| 31 |  | 更换吸顶灯灯罩 | 只 | 12 |  |  |  |
| 32 |  | 材料上楼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 |  | 整体卫生清理（含走廊玻璃） | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 规费、税金、措施费等 10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：汤老师，联系电话：2321098。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年10月14日上午09：40。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2322576

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年9月30日