湖州师范学院音乐学院录音棚设备更新（二期）采购项目竞争性谈判文件

一、采购项目内容：

1.采购项目名称：湖州师范学院音乐学院录音棚设备更新（二期）采购项目

2.采购项目编号：XZ2024-029

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：竞争性谈判

5.采购预算：人民币贰拾万元整（￥200000元）

6.采购项目清单（内容、数量、服务要求等）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调光台 | 4个DMX输出端口, 2048个DMX通道,内置UPS 支持Artnet,并可扩展至12 个DMX输出口，6144 个通道 预留一个外部的WI-FI接入点，可使用lpod Touch 和iphone 进行遥控 | 台 | 1 |
| 2 | 聚光灯+灯钩 | 输入电压范围: AC 100-240 V,50/60 Hz 功率: 400 W Power Connector 输入/输出 DMX/RDM 信号输入/输出：五芯卡侬头插座 Art-Net 输入：RJ45 LED 预期使用寿命: 20000 小时 光源: 1×300W 暖白 LED 灯珠 色温：3200±200K 电动调焦 缩放范围15°~53° 手动线性调光 4种调光曲线，2种调光速度可选 0~100%顺滑调光 噪音低，1米范围少于35分贝 可旋转遮扉，旋转吊架（吊架带限位功能） 在高清摄像机下无闪烁 | 个 | 16 |
| 3 | 信号放大器 | 1路输入8路光隔离信号分配输出 | 台 | 1 |
| 4 | 电缆 | 6平方*3相5芯*电缆、铜鼻子接线头、32A母航空防爆插头 | M | 80 |
| 5 | 电源线 | 2.5平方*3芯电源线*10M | 条 | 10 |
| 6 | 串联线 | 1.5M三芯电源串联线 | 条 | 20 |
| 7 | 插排 | 控台专用插排 | 个 | 1 |
| 8 | 插头 | 国标16A航空防爆插头 | 套 | 10 |
| 9 | 信号线1 | 3M三芯卡侬信号线 | 条 | 20 |
| 10 | 信号线2 | 80M三芯卡侬信号线 | 条 | 2 |

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、措施费、安装调试费、人工费、税费等全部费用，投标报价高于预算视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表近6个月的社保证明材料；

5.投标产品的技术参数响应表（见附件2，根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理）；

6.投标产品质量承诺；

7.投标单位售后服务承诺书，需明确承诺可根据采购人供货需求，在规定时间内完成供货；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（采购需求清单中要求提供的材料，投标人认为需要提供的材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2024年5月16日上午10：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。在产品响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

六、合同授予

采购结束后，采购人在湖州师范学院采购中心网站公示中标结果1个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与成交人签订合同。

七、质保期、交货要求及结算方式

1.质保期：2年。

2.交货时间：2024年8月20日前完成安装调试，要求中标单位直接上门服务（不接受快递送货）。

3.交货地点：湖州师范学院指定地点。

4.结算方式：中标人完成本项目并经采购人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，采购人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

- 售后服务要求

1.电话咨询：成交供应商为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议。

2.现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3.成交人逾期不能交货按违约处理，采购人有权解除合同。

九、其他事项

业务咨询及现场勘察：

音乐学院联系人：周老师，联系电话：0572-2321891

附件1：投标报价清单

附件2：技术参数响应表

湖州师范学院采购中心

2024年5月9 日

附件1：

投标报价清单

项目名称：湖州师范学院音乐学院录音棚设备更新（二期）采购项目

项目编号：XZ2024-029

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调光台 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 聚光灯+灯钩 |  |  | 16 | 套 |  |  |
| 3 | 信号放大器 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 电源线 |  |  | 80 | M |  |  |
| 5 | 串联线 |  |  | 10 | 条 |  |  |
| 6 | 插排 |  |  | 20 | 条 |  |  |
| 7 | 插头 |  |  | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 信号线1 |  |  | 10 | 套 |  |  |
| 9 | 信号线2 |  |  | 20 | 条 |  |  |
| 10 | 电源线 |  |  | 2 | 条 |  |  |
| 合计 |  | 人民币： 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、安装调试费、人工费、税费等全部费用。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年   月   日

附件2

技术参数响应表

项目名称：湖州师范学院音乐学院录音棚设备更新（二期）采购项目

项目编号：XZ2024-029

| 项目名称：湖州师范学院音乐学院录音棚设备更新（二期）采购项目 项目编号：XZ2024-029序号 | 名称 | 技术参数需求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调光台 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |

注：根据技术参数需求表制作，技术参数存在负偏离作无效标处理。

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2024年   月   日