**湖州师范学院东校区无负压供水机组多级泵采购项目询价文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院东校区无负压供水机组多级泵采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2021-132

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购清单**（包括货物名称、规格参数、数量、预算等）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 推荐品牌 | 采购数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| 1 | 无负压供水机组多级泵 | 流量：45立方/小时及以上；扬程：28m以上；功率：5.5kw；口径：DN80。 | 上海熊猫、上海连成、南方泵业 | 3台 | 21000 | 63000 | 须匹配原无负压设备其余零部件及控制系统，对原3组多级泵进行拆除、更换、调试。 |
| 预算总价（元） | 人民币大写：陆万叁仟元整（￥63000元） |

**注：1.以上采购预算包含货物费、运输费、拆除费、安装调试费、税费等全部费用在内。**

 **2.投标人须响应或优于规格参数要求，并从推荐品牌中确认一个品牌作为投标品牌。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、拆除费、安装调试费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.产品质量及售后服务承诺书；

6.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（zfcg.czt.zj.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

7.其他相关材料（询价文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2021年12月6日10:00**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室

3.联系人：张老师

4.电话：0572-2322188

**四、中标办法**

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

**注：**如出现废标情况，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。

**五、付款方式**

中标人完成本项目并经招标人验收合格后，中标人依法依规开具全额发票，招标人按合同金额原则上于14个工作日内（如遇特殊情况顺延）一次性全额支付款项。

**六、交货时间及地点**

交货时间：2021年12月15日前完成，逾期采购人有权单方面解除合同。

交货地点：湖州师范学院东校区32号教学楼地下室。

**七、售后服务**

自验收合格之日起，**质保期2年**，质保期内设备出现故障，中标人在接到采购人报修时，须10分钟电话响应，2小时内上门服务，24小时内免费维修或更换完成。

**八、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件1：投标报价清单**

**湖州师范学院采购中心**

**2021年11月26日**

**附件1**

**投标报价清单**

**项目名称：**湖州师范学院东校区无负压供水机组多级泵采购项目

**项目编号：**XZ2021-132

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 规格参数 | 投标品牌 | 采购数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| 1 | 无负压供水机组多级泵 |  |  | 3台 |  |  | 须匹配原无负压设备其余零部件及控制系统，对原3组多级泵进行拆除、更换、调试。 |
| 投标总价（元） | 人民币大写：元整（￥元） |

**注：1.以上投标报价包含货物费、运输费、拆除费、安装调试费、税费等全部费用在内。**

**2.投标人须响应或优于规格参数要求，并从推荐品牌中确认一个品牌作为投标品牌。**

授权代表签字：

投标人（盖章）：

 2021年 月 日