**湖州师范学院后勤服务中心电气类物资采购项目采购文件**

**一、采购项目名称、采购清单及要求：**

**1.采购项目名称：**湖州师范学院后勤服务中心电气类物资采购项目

**2.采购项目编号：**XZ2020-077

**3.采购组织类型：**分散采购自行组织

**4.采购方式：**校内询价

**5.采购预算（最高限价）：**人民币贰拾玖万叁仟捌佰元整（￥293800元）：包含货物费、运输费、管理费、措施费、操作培训费、保费、税费等全部费用在内。

**6.采购清单**（包括货物名称、规格尺寸、数量等），见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌** | **规格** | **单位** | **年采购量（约）** |
| 1 | T5日光灯管 | 飞利浦 | 14W | 支 | 500 |
| 2 | 28W | 支 | 500 |
| 3 | 日光灯灯管 | 佛山 | t5-28w（1190\*200\*110mm³；） | 支 | 500 |
| 4 | 佛山 | T8-18W | 只 | 200 |
| 5 | 佛山 | 30W（945\*145\*145mm³） | 支 | 1500 |
| 6 | 佛山 | 40w（1240\*145\*145mm³） | 支 | 600 |
| 7 | 环形灯管 | 魁胜 | 22w（T6-22w） | 只 | 200 |
| 8 | T5 LED灯管 | 佛山 | 9W，60\*16.5\*14 | 支 | 1000 |
| 9 | 18W，120\*16.5\*14 | 支 | 1000 |
| 10 | T8 LED灯管 | 鸿雁 | 8W，63.6\*21\*16.5 | 支 | 1000 |
| 11 | 16W，127\*20\*18.5 | 支 | 1000 |
| 12 | LED平板灯 | 欧普 | 300\*300 | 套 | 30 |
| 13 | 600\*600 | 套 | 30 |
| 14 | 300\*1200 | 套 | 100 |
| 15 | LED球泡灯 | 欧普 | E27白光12W | 只 | 100 |
| 16 | E27白光30W | 只 | 500 |
| 17 | LED灯泡 | 方戈 | 10W(AC220-240v) | 只 | 2500 |
| 18 | 佛山 | 20W | 只 | 100 |
| 19 | 节能灯 | 绿能 | E27白光5W | 只 | 1000 |
| 20 | E27白光11W | 只 | 1000 |
| 21 | E27白光35W | 只 | 50 |
| 22 | 2u13W节能灯 | 佛山 | 13W(YPZ220/13-2U-RR,灯头型号E27) | 只 | 200 |
| 23 | LED格栅灯 | 鸿雁 | 3\*8W，600\*600 | 套 | 100 |
| 24 | LED模组光源 | 欧普 | 白光12W | 套 | 1000 |
| 25 | 跳泡 | 飞利浦 | 220-240V~4-65W | 只 | 1000 |
| 26 | 日光灯架 | 佛山 | 30w（MW6A-Y30) | 套 | 20 |
| 27 | 佛山 | 36W(MW6A-Y36) | 套 | 20 |
| 28 | 时控开关 | 德力西 | KG316T | 只 | 30 |
| 29 | 双控单开 | 鸿雁 | 10Ax 250v | 只 | 50 |
| 30 | 86型插座10A | 鸿雁 | 10A 250V/5孔 | 只 | 320 |
| 31 | 86型插座16A | 鸿雁 | 16A 250V/3孔 | 只 | 160 |
| 32 | 热水器漏保三插头 | 公牛 | 三插头10A 250V | 只 | 20 |
| 33 | 86型开关面板 | 鸿雁 | 一位 | 块 | 50 |
| 34 | 二位 | 块 | 130 |
| 35 | 三位 | 块 | 30 |
| 36 | 四位 | 块 | 20 |
| 37 | 风扇调速单开关 | 鸿雁 | 86型 | 只 | 100 |
| 38 | 3P小型断路器 | 正泰 | 63A | 只 | 50 |
| 39 | 40A | 只 | 50 |
| 40 | 32A | 只 | 50 |
| 41 | 25A | 只 | 50 |
| 42 | 2P小型断路器 | 正泰 | 40A | 只 | 50 |
| 43 | 25A | 只 | 50 |
| 44 | 20A | 只 | 50 |
| 45 | 1P小型断路器 | 正泰 | 63A | 只 | 50 |
| 46 | 40A | 只 | 50 |
| 47 | 32A | 只 | 50 |
| 48 | 25A | 只 | 50 |
| 49 | 16A | 只 | 50 |
| 50 | 剩余电流动作断路器1P | 正泰 | 63A | 只 | 50 |
| 51 | 40A | 只 | 50 |
| 52 | 32A | 只 | 50 |
| 53 | 25A | 只 | 50 |
| 54 | 16A | 只 | 50 |
| 55 | T5 电子镇流器 | 飞利浦 | 1\*14W | 只 | 50 |
| 56 | 2\*14W | 只 | 50 |
| 57 | 1\*28W | 只 | 150 |
| 58 | 2\*28W | 只 | 50 |
| 59 | 镇流器 | 华强 | 40W（型号YZ40ZN) | 只 | 100 |
| 60 | 国标护套线 | 中策 | 2\*1平方 | 米 | 200 |
| 61 | 2\*1.5平方 | 米 | 200 |
| 62 | 中策 | 2\*2.5平方 | 米 | 300 |
| 63 | 2\*4平方 | 米 | 200 |
| 64 | 国标软护套线 | 中策 | 3\*1.5平方 | 米 | 300 |
| 65 | 3\*2.5平方 | 米 | 300 |
| 66 | 3\*4平方 | 米 | 300 |
| 67 | 国标单芯铜线 | 中策 | 1平方 | 米 | 200 |
| 68 | 1.5平方 | 米 | 300 |
| 69 | 2.5平方 | 米 | 700 |
| 70 | 4平方 | 米 | 400 |
| 71 | 双色2.5平方 | 米 | 300 |
| 72 | 20A漏电保护器 | 德力西 | 20A（DZ47sLEN1C20 DZ47sLE 1P+N） | 只 | 60 |
| 73 | 三箱四线漏保 | 德力西 | 60A(DZ47LE 3P+N C 60A) | 只 | 10 |
| 74 | 32A漏保 | 德力西 | 32A(DZ47s C32) | 只 | 10 |
| 75 | 三箱100A刀闸 | 德力西 | 100A(CDM10-100/3300 100A) | 只 | 10 |
| 76 | 电工绝缘胶带 | 鸿雁 | HY7500-1 | 只 | 100 |

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。**投标报价清单见附件1；**

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）。投标人投标产品与本采购清单所列品牌型号不一致的，另需提供第三方检测机构出具的产品检测报告复印件，原件备查。

6.投标货物技术性能说明；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**三、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：**2020年07月17日14：30**

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室

3.联系人：董老师

4.电话：0572-2321093

**四、中标办法**

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

**注：**如出现废标情况，招标人将根据实际情况，采用“按序递补”或“重新招标”的方式重新确定中标人。

**五、履约保证金及质保金：**

中标人应向采购人交纳合同总价的5%作为履约保证金，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函，中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后无息退还。履约保证金退还后，中标人（成交人）应根据合同要求履行质保期内的义务。

采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、付款方式**

根据招标人实际需求，分批进行供货，每批供货完成后，经验收合格，若无质量问题，中标人按批次开票，采购人按批次据实结算，遇寒暑假期顺延支付。

**七、交货时间及地点**

交货时间：根据招标人实际需求分批供货。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。

交货地点：湖州师范学院指定地点

**八、售后服务**

1.自验收合格之日起，质保期1年，质保期内仪器出现故障，中标人应在采购人规定时间内完成免费维修或更换。

2.采购人在使用物资期间如需中标人提供安装指导，中标人需在规定时间内前往采购人单位免费为采购人指导安装。

**九、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合招标文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

**附件：投标报价清单**

**湖州师范学院采购管理中心**

**2020年07月10日**

**附件：**投标报价清单

**投标报价清单**

项目名称：湖州师范学院后勤服务中心电气类物资采购项目

项目编号：XZ2020-077

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **品牌** | **规格** | **单位** | **年采购量（约）** | **单价** | **小计** |
| 1 | T5日光灯管 | 飞利浦 | 14W | 支 | 500 |  |  |
| 2 | 28W | 支 | 500 |  |  |
| 3 | 日光灯灯管 | 佛山 | t5-28w（1190\*200\*110mm³；） | 支 | 500 |  |  |
| 4 | 佛山 | T8-18W | 只 | 200 |  |  |
| 5 | 佛山 | 30W（945\*145\*145mm³） | 支 | 1500 |  |  |
| 6 | 佛山 | 40w（1240\*145\*145mm³） | 支 | 600 |  |  |
| 7 | 环形灯管 | 魁胜 | 22w（T6-22w） | 只 | 200 |  |  |
| 8 | T5 LED灯管 | 佛山 | 9W，60\*16.5\*14 | 支 | 1000 |  |  |
| 9 | 18W，120\*16.5\*14 | 支 | 1000 |  |  |
| 10 | T8 LED灯管 | 鸿雁 | 8W，63.6\*21\*16.5 | 支 | 1000 |  |  |
| 11 | 16W，127\*20\*18.5 | 支 | 1000 |  |  |
| 12 | LED平板灯 | 欧普 | 300\*300 | 套 | 30 |  |  |
| 13 | 600\*600 | 套 | 30 |  |  |
| 14 | 300\*1200 | 套 | 100 |  |  |
| 15 | LED球泡灯 | 欧普 | E27白光12W | 只 | 100 |  |  |
| 16 | E27白光30W | 只 | 500 |  |  |
| 17 | LED灯泡 | 方戈 | 10W(AC220-240v) | 只 | 2500 |  |  |
| 18 | 佛山 | 20W | 只 | 100 |  |  |
| 19 | 节能灯 | 绿能 | E27白光5W | 只 | 1000 |  |  |
| 20 | E27白光11W | 只 | 1000 |  |  |
| 21 | E27白光35W | 只 | 50 |  |  |
| 22 | 2u13W节能灯 | 佛山 | 13W(YPZ220/13-2U-RR,灯头型号E27) | 只 | 200 |  |  |
| 23 | LED格栅灯 | 鸿雁 | 3\*8W，600\*600 | 套 | 100 |  |  |
| 24 | LED模组光源 | 欧普 | 白光12W | 套 | 1000 |  |  |
| 25 | 跳泡 | 飞利浦 | 220-240V~4-65W | 只 | 1000 |  |  |
| 26 | 日光灯架 | 佛山 | 30w（MW6A-Y30) | 套 | 20 |  |  |
| 27 | 佛山 | 36W(MW6A-Y36) | 套 | 20 |  |  |
| 28 | 时控开关 | 德力西 | KG316T | 只 | 30 |  |  |
| 29 | 双控单开 | 鸿雁 | 10Ax 250v | 只 | 50 |  |  |
| 30 | 86型插座10A | 鸿雁 | 10A 250V/5孔 | 只 | 320 |  |  |
| 31 | 86型插座16A | 鸿雁 | 16A 250V/3孔 | 只 | 160 |  |  |
| 32 | 热水器漏保三插头 | 公牛 | 三插头10A 250V | 只 | 20 |  |  |
| 33 | 86型开关面板 | 鸿雁 | 一位 | 块 | 50 |  |  |
| 34 | 二位 | 块 | 130 |  |  |
| 35 | 三位 | 块 | 30 |  |  |
| 36 | 四位 | 块 | 20 |  |  |
| 37 | 风扇调速单开关 | 鸿雁 | 86型 | 只 | 100 |  |  |
| 38 | 3P小型断路器 | 正泰 | 63A | 只 | 50 |  |  |
| 39 | 40A | 只 | 50 |  |  |
| 40 | 32A | 只 | 50 |  |  |
| 41 | 25A | 只 | 50 |  |  |
| 42 | 2P小型断路器 | 正泰 | 40A | 只 | 50 |  |  |
| 43 | 25A | 只 | 50 |  |  |
| 44 | 20A | 只 | 50 |  |  |
| 45 | 1P小型断路器 | 正泰 | 63A | 只 | 50 |  |  |
| 46 | 40A | 只 | 50 |  |  |
| 47 | 32A | 只 | 50 |  |  |
| 48 | 25A | 只 | 50 |  |  |
| 49 | 16A | 只 | 50 |  |  |
| 50 | 剩余电流动作断路器1P | 正泰 | 63A | 只 | 50 |  |  |
| 51 | 40A | 只 | 50 |  |  |
| 52 | 32A | 只 | 50 |  |  |
| 53 | 25A | 只 | 50 |  |  |
| 54 | 16A | 只 | 50 |  |  |
| 55 | T5 电子镇流器 | 飞利浦 | 1\*14W | 只 | 50 |  |  |
| 56 | 2\*14W | 只 | 50 |  |  |
| 57 | 1\*28W | 只 | 150 |  |  |
| 58 | 2\*28W | 只 | 50 |  |  |
| 59 | 镇流器 | 华强 | 40W（型号YZ40ZN) | 只 | 100 |  |  |
| 60 | 国标护套线 | 中策 | 2\*1平方 | 米 | 200 |  |  |
| 61 | 2\*1.5平方 | 米 | 200 |  |  |
| 62 | 中策 | 2\*2.5平方 | 米 | 300 |  |  |
| 63 | 2\*4平方 | 米 | 200 |  |  |
| 64 | 国标软护套线 | 中策 | 3\*1.5平方 | 米 | 300 |  |  |
| 65 | 3\*2.5平方 | 米 | 300 |  |  |
| 66 | 3\*4平方 | 米 | 300 |  |  |
| 67 | 国标单芯铜线 | 中策 | 1平方 | 米 | 200 |  |  |
| 68 | 1.5平方 | 米 | 300 |  |  |
| 69 | 2.5平方 | 米 | 700 |  |  |
| 70 | 4平方 | 米 | 400 |  |  |
| 71 | 双色2.5平方 | 米 | 300 |  |  |
| 72 | 20A漏电保护器 | 德力西 | 20A（DZ47sLEN1C20 DZ47sLE 1P+N） | 只 | 60 |  |  |
| 73 | 三箱四线漏保 | 德力西 | 60A(DZ47LE 3P+N C 60A) | 只 | 10 |  |  |
| 74 | 32A漏保 | 德力西 | 32A(DZ47s C32) | 只 | 10 |  |  |
| 75 | 三箱100A刀闸 | 德力西 | 100A(CDM10-100/3300 100A) | 只 | 10 |  |  |
| 76 | 电工绝缘胶带 | 鸿雁 | HY7500-1 | 只 | 100 |  |  |
| 投标报价总价（元） | 大写：人民币 （¥： ） | | | | | | |

授权代表签字：

投标人（盖章）：

2020年 月 日