湖州师范学院理学院离子阱实验室计算机模块卡项目询价文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院理学院离子阱实验室计算机模块卡项目（预算7万）

2、采购编号：XZ2017-075

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速模拟输出板卡 | 1）插槽：PCI 2）模拟电压输出： 16 位分辨，8通道， +/-10V 3）每通道更新速率：740 到 1 M S/s 4）数字通道： 8 DIO，时钟频率高达10 MHz 5) 计数/定时器：2个， 24 bits, 20 MHz 6）包括以下附件： 抗噪屏蔽I/O接线盒一个；２米长屏蔽电缆１根 | 套 | 1 | PCI-6733 |
| 2 | 多功能数据采集卡 | 1）插槽：PCI 2）模拟电压输入： 16 位分辨，32通道 3）单通道最大采样率：1.25 MS/s 4）模拟电压输出：16位分辨，4通道 5）4通道模拟电压输出最大更新率：>1MS/s 6）数字通道：48 DIO，时钟频率高达10 MHz 7）包括以下附件： 抗噪屏蔽I/O接线盒2个；２米长屏蔽电缆2根 | 套 | 1 | PCI-6259 |
| 3 | GPIB仪器控制卡 | 支持PCI扩展的GPIB仪器控制卡 完全兼容NI488.2协议 最高GPIB传输率高于1.5MB/s(IEEE488.1) 支持Windows 7/Vista/XP系统 包括NI488.2驱动程序 | 个 | 2 | PCI-GPIB |
| 4 | GPIB电缆 | 2米长GPIB电缆，双层屏蔽，屏蔽插头/插座 | 条 | 2 | PCI-GPIB |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2017年11月14日下午16:30；

开标时间：2017年11月15日上午9:30；

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室；

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等进行询价，报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式

验收合格后，供应商开具全额货款发票给采购人，采购人支付全额货款。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2018年1月31日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少1年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2017年11月8日