湖州师范学院生命科学学院防强酸强碱药品安全柜购置项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院生命科学学院防强酸强碱药品安全柜购置项目（预算9.6万）

2、采购编号：XZ2015-122

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全柜 | 柜体：采用瓷白色8mm PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀，柜体之间无缝焊接。 柜门：同质PP（聚丙烯）板材制作。 视窗：5mmPVC板制作。 板层：同质PP（聚丙烯）板材制作，四周有立边，整体焊接成型。板层可以随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 门窗铰链：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀，装于柜子外面。 门窗拉手：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 开门方式：上下四开门，双锁。 层板：4块层板 规格尺寸（H*W*D）:180mm*900mm*450mm。 | 个 | 40 | 无锡赛弗（SF4MP） |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年3月18日下午14:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年4月15日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年3月11日