湖州师范学院七幢学生公水生活供水系统水泵改造工程

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院七幢学生公水生活供水系统水泵改造工程。

2、采购项目编号:XZ2015-107。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：53870元，大写人民币伍万叁仟捌佰柒拾元整。

5、要求工期：2015年11月30日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 金 额(元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一：材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多级立式不锈钢供水泵(4.0KW) | CDL20-3/H=35M/20M3h/p | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢法兰外丝杆阐阀DN50mm | DN50mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 304不锈钢止回阀DN50mm | DN50mm | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 法兰安全阀 DN32mm | DN32mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢法兰碟阀DN100mm | DN100mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | PP-R热水管（20Kg） | Φ110×12.3mm | 米 | 12 |  |  |  |
| 8 | PP-R热水管（20Kg） | Φ63×8.6mm | 米 | 8 |  |  |  |
| 9 | PP-R法兰片 | Φ63mm | 片 | 6 |  |  |  |
| 10 | PP-R法兰片 | Φ110mm | 片 | 4 |  |  |  |
| 11 | PP-R弯头 | Φ110mm | 只 | 4 |  |  |  |
| 12 | 异径P-R三通 | Φ110×63mm | 只 | 6 |  |  |  |
| 13 | 异径P-R三通-2/1外丝 | Φ110×40mm-2/1 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 电缆线 | 5×4mm2 | m | 30 |  |  |  |
| 15 | PVC电工管 | Φ32mm | m | 24 |  |  |  |
| 16 | 压力传感器 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 二：安装及辅料 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 多级立式不锈钢供水泵安装 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 原多级立式水泵拆除 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 原辅助水管拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢法兰外丝杆阐阀安装DN50mm以内 | DN50mm | 个 | 6 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢法兰碟阀安装DN100mm以内 | DN100mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 对夹试304不锈钢止回阀安装DN50mm以内 | DN50mm | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 法兰安全阀安装 DN32mm以内 | DN32mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 水泵底座改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 一般钢结构刷红丹防锈漆二遍 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 机组防腐处理 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 机组辅助管道安装联接 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 | 管道其他辅助材 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 电工线路安装 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 31 | 压力传感器布线及安装 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 32 | 机组调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 33 | 税金、直接费等10﹪ |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：汤老师，联系电话：2321098。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年11月16日下午15：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2322576

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年11月9日