政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年8月26日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单（原件，传真件无效）密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 格力空调KFR-120TW/(1256S)Aa-3 ¦空调类型:冷暖型顶棚四面吹风式定频空调¦¦产品功率:12.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):12000¦¦制冷功率(W):3900¦¦制冷电流(A):10.26¦¦制热量(W):13000（15100）¦¦制热功率(W):4000（6100）¦¦制热电流(A):10.52（16.05）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):50-80¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):840*290*840¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):1034*1250*412¦¦净质量(kg):153¦¦循环风量:1860¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):52¦¦钢管基本配置:无¦¦加长价格:140¦¦颜色:白¦¦节能:否¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):63¦ | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 外国语学院口语技能实训室（杨）2/ 教师教育学院（施）1 | 9月3日前 |
| 空调 | 格力空调KFR-72TW/(7256S)Aa-3 ¦空调类型:冷暖型顶棚四面吹风式定频空调¦¦产品功率:7.2KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):7200¦¦制冷功率(W):2350¦¦制冷电流(A):10.68¦¦制热量(W):7700（9800）¦¦制热功率(W):2500（4600）¦¦制热电流(A):11.36（20.90）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):30-50¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):840*290*840¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):980*790*427¦¦净质量(kg):117¦¦循环风量:1280¦¦除湿量:2.5¦¦噪音(内机)dB(A):45¦¦钢管基本配置:无¦¦加长价格:120元¦¦颜色:白¦¦节能:否¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):56¦ | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 教师教育学院（施）1 |  |
| 空调 | 格力空调KFR-72LW/(72579)FNBa-A3 ¦空调类型:冷暖型落地式变频空调¦¦产品功率:7.2KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):7200（1500-8100）¦¦制冷功率(W):2470（500-3280）¦¦制冷电流(A):11.22（2.27-14.90）¦¦制热量(W):8900（1500-9500）¦¦制热功率(W):3050（460-3510）¦¦制热电流(A):13.86（2.09-15.95）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):32-50¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):500*320*1730¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):955*396*700¦¦净质量(kg):93¦¦循环风量:1200¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):35-41¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:110元¦¦颜色:白¦¦节能:否¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):≤56¦ | 套 | 9 |  |  |  |  |  | 医学院（顾）8/生命科学学院(吴)1 |  |
| 空调 | 格力空调KFR-50GW/(50557)FNDc-A3 ¦空调类型:冷暖型分体壁挂式变频空调¦¦产品功率:5.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):5000（1200-5700）¦¦制冷功率(W):1600（300-2250）¦¦制冷电流(A):7.27（1.36-10.22）¦¦制热量(W):6300（1200-6900）¦¦制热功率(W):2300（270-2700）¦¦制热电流(A):10.45（1.22-12.27）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):23-24¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):940*200*298¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):899*378*596¦¦净质量(kg):54¦¦循环风量:850¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):31-40¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:90元¦¦颜色:白¦¦节能:否¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):≤53¦ | 套 | 5 |  |  |  |  |  | 医学院（顾）2/生命科学学院(张)1/生态研究院2 |  |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2321093/15905823267 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2015年8月20日（盖章） |  | 协议供货商 |  | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。