- 湖州师范学院保卫处灭火器等消防器材采购项目询价文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院保卫处灭火器等消防器材采购项目

2.采购项目编号：XZ2020-010

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币173050元

6.询价项目概况（内容、规格型号、数量、服务要求等）：

| 序号 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌（三选一） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 1700 | 只 | 威能、星浙安、民安 |
| 2 | 手提式ABC干粉灭火器 | 5公斤 | 300 | 只 | 威能、星浙安、民安 |
| 3 | 手提式CO2灭火器 | 3公斤 | 100 | 只 | 威能、星浙安、民安 |
| 4 | 有衬里消防水带（含接头） | 8-65-25 | 300 | 条 | 沱雨、邮星、东盛 |
| 5 | 消防水枪 | φ65 | 50 | 把 | 信达、沱雨、江升 |
| 6 | 铁质灭火器箱1 | 4×2 | 50 | 个 | 利江、奋力、信达 |
| 7 | 铁质灭火器箱2 | 4×4 | 50 | 个 | 利江、奋力、信达 |

- 产品要求

（1）产品需符合相关行业规范，具有中国强制性产品认证（CCC）编号，符合国家CCC认证标准。

（2）产品需提供有资质检测机构出具的检验报告。

（3）消防水带接口品牌需和水带品牌一致。

（4）灭火器生产日期必须在送货日期前一个月以内。

（5）灭火器箱盖上面标示灭火器使用方法。

（6）产品需用防水标贴加贴供应商标识。

（7）需提供所售品牌的厂家销售授权书。

8. 服务要求

（1）供货方式：一般为一月一次， 200具及以下要求1天内送到，200具以上3天内送到；也可能会出现紧急情况，不论需要货物多少，要保证及时送达，随叫随到。

（2）供货产品要摆放到指定位置，并在送货完成后5天内完成摆放，数量特别多的可协商，按甲方要求完成。

（3）产品回收：灭火器更换完成后旧瓶送到采购人指定仓库，每年下半年消防演练完成后无偿回收一次；其余产品更换完成后直接回收，合同期内回收总数不少于供货数量。

（4）供货数量以实际数量为准，如有超出，单价不变。

（5）质保期：两年（灭火器箱除外），质保期内出现故障，应在3天内免费换新。

9. 特别说明：本次采购货物均设有最高限价，单个货物投标报价不可高于最高限价，否则视为投标无效。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算及单价最高限价者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件；

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

5.所投产品原厂产品说明书；

6.投标货物技术性能说明；

7.产品质量及售后服务承诺书；

8.所售货物的厂家销售授权书；

9.所投产品中国强制性产品认证（CCC）证书；

10.所投产品有资质检测机构出具的检验报告；

11.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

12.其他相关材料（询价文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2020年4月8日下午14：00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据报价、售后服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金：履约保证金按合同总金额的5%计收，履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函。供货完成一年后，予以无息退还。质保金退还后，成交供应商应根据合同要求履行质保期内的义务。采购人单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

询价结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示询价结果3个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、结算方式

1.每季度结算一次，从2020年第二季度开始，根据实际供货量和中标单价进行结算。

2.中标人不能按照采购人要求摆放和回收消防设备，采购人将按照人民币5元/单件消防设备的标准从货款中扣款并结算。

八、其他事项

投标人需业务咨询可联系湖州师范学院保卫处，联系人：刘老师，联系电话;0572-2321069；15268293661。

附件1：《湖州师范学院保卫处灭火器等消防器材采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购管理中心

2020年3月30日

附件1：

湖州师范学院保卫处灭火器等消防器材采购项目

投标报价单

| 序号 | 类别 | 规格 | 数量 | 单位 | 最高限价/元 | 单价/元 | 总价/元 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器 | 4公斤 | 1700 | 只 | 55 |  |  |  |
| 2 | 手提式ABC干粉灭火器 | 5公斤 | 300 | 只 | 68 |  |  |  |
| 3 | 手提式CO2灭火器 | 3公斤 | 100 | 只 | 120 |  |  |  |
| 4 | 有衬里消防水带（含接头） | 8-65-25 | 300 | 条 | 138 |  |  |  |
| 5 | 消防水枪 | φ65 | 50 | 把 | 25 |  |  |  |
| 6 | 铁质灭火器箱1 | 4×2 | 50 | 个 | 40 |  |  |  |
| 7 | 铁质灭火器箱2 | 4×4 | 50 | 个 | 50 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：