湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目采购文件

一、采购项目名称等：

1.采购项目名称：湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目

2.采购项目编号：XZ2022-071

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.采购预算：人民币叁拾陆万捌仟壹佰肆拾元整（￥368140元）

6.询价项目概况（内容、数量、服务要求等）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学实验台面更新 | 批 | 1 | 见附件1 |

注：

1.货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求需更换，供应商应及时更换。

2.技术参数中标注“★”的参数及条款为必须满足要求，未满足做废标处理。

二、投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。投标报价清单见附件。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表社保证明材料；

5.货物性能说明及第三方检测报告；（如有彩页一并附上）

6.货物质量及服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

9.其他相关材料（谈判文件采购要求提供的证明材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点

1.开标时间：2022年9月5日下午14：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：电话：0572-2322188；13567238631。

四、中标办法

本项目根据投标报价、服务内容响应、服务承诺等确定拟中标单位。在服务内容响应、售后服务承诺等条件符合的条件下，报价最低的单位作为第一成交候选人，次低报价的单位作为第二成交候选人，以此类推。

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新谈判。

五、履约保证金

履约保证金收取及退还方式：本项目的履约保证金为中标价格的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；供应商应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后，履约保证金无息退还100%。履约保证金（质保金）不计息。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、合同授予

谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示谈判结果1个工作日，如没有异议，采购人将在5个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、质保期、交货期限及结算方式

质保期：2年

交货期限：2022年10月15日前，根据采购人要求送至指定地点。

结算方式：项目全部完成经采购人验收合格后，在30个日历天内支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

八、其他事项

业务咨询：湖州师范学院工学院。联系人：杨老师；联系电话：13819209894

附件1：《湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目技术参数》。

附件2：《湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目投标报价单》。

湖州师范学院采购中心

2022年8月29日

附件1：《湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目技术参数》

| 序号 | 名称 | 规格型号或技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台（两头水槽，单层试剂架） | 尺寸：5800*1500*800 1、基材：材质为冷轧钢板，最小屈服强度≤280MPa，厚度≥ 1.0mm；符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量 及允许偏差》。钢木结构。 2、台面：采用荷兰进口13mm千思板，边缘加厚。实芯理化板、甲醛释 放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），耐沸水性能5级、表面耐龟 裂性能5级（参照GB/T 17657-2013）。 3、金属表面处理： (1)预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程 。(2)喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂，24h乙酸盐雾试验≥9级 （QB/T 3827-1999）。 (3)金属喷涂层硬度≥2H；(GB/T 3325-2017)； (4)重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤50，可溶性铬≤ 25，可溶性汞≤25(GB 18584-2001)。 4、导轨：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 80000次(QB/T 2454-2013)。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg 5、铰链或合页：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久 性测试80000次(QB/T 2189-2013)，采用110°阻尼铰链。 6、实验台承重要求：实验台每延米承重不小于400kg；抽屉承重不小于 40kg；门板承重不小于30kg；柜体层板承重不小于40kg。 （4）可调地脚：高强度PVC可调地脚，调节高度为0～40mm。 7、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 8、产品符合 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的 要求。 9、水槽：塑料材质，经10%醋酸，10%氢氧化钠,15%次氯酸 钠，饱和氯化钠溶液，70%乙醇分别试验后表面应无永久腐蚀或变形。 10、三联水嘴：主要材质为铜或不锈钢，耐腐蚀，陶瓷阀芯水龙头，开关寿命要求可 达20万次,鹅颈出水管可360°旋转，符合GB 18145-2014标准。 11、中央台一侧配3人位，柜子抽屉拉手为凹槽。 12、试剂架：单层 (1)铝合金多功能组合试剂架，试剂架横梁配有插座，每个横梁配8个二三孔插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； (2)可调节试剂存放层板，采用12mm钢化喷砂玻璃，两侧为专用铝合 金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合功能柱上专业设计的钩槽固 定在功能柱上，每层承重为50kg； (3)功能柱采用专用铝型材和防潮、防腐的抗倍特板组合。功能柱内 部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气 体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 千思板技术参数(表格中涉及到千思板均采用此参数) 1.台面板必须以三维木质纤维和热固性树脂为基材，不采用牛皮纸为基材结构，不弯曲不变性。台面表面采用EBC电子束固化技术，表面光滑细腻，台面需提供由SGS出具的EBC技术的使用证明（证书报告复印件加盖公章）。 2.台面板需依据GB/T17657-2013测试标准，提供至少40种化学试剂报告，其中至少包含硫酸98%，硝酸65%，磷酸85%，盐酸37%，氢氧化钠40%，77%硫酸+65%硝酸，二氯甲烷，甲醇，丙酮等化学物，测试结果为5级和SEFA3.0测试报告（检测报告复印件加盖公章） 3.台面按国家标准GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法进行检测 (检测报告复印件加盖公章): 表面耐高温性能为: 试件表面无裂纹；表面耐水蒸气性能 5级, 表面耐香烟灼烧性能 5 级, 表面耐干热性能5级, 表面耐湿热性能5级，无明显变化；24h吸水率: ≤0.1%；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.4%, 厚度增加百分率≤0.4%, 表面质量5级(无变化)；尺寸稳定性: 横向和纵向均需一致且≤ 0.1%；漆膜硬度>9H；抗大直径球冲击, 落差≥1.8m, 压痕直径≤5.0mm 4.为保证实验室空气质量及工作人员安全，台面板要求TVOC挥发性有机物测试标准最大允许预测浓度为0.22mg/m³，总醛最大允许预测浓度为0.043ppm，4-苯基环己烯最大预测浓度为6.5ug/m³（提供相关证书复印件加盖公章）。 5.提供国家权威检测机构出具的甲醛报告，要求采用GB/T17657-2013 标准 结果为：未检出，即小于＜0.01mg/m3，( 检测报告复印件加盖公章)。 厂家出具满足以上技术参数的具有法律效力的十年质保函，并要求质保函中注明免责声明，适用法律和有管辖权的法院以及法律行动。（加盖公章） | 套 | 3 |
| 2 | 中央台台面（带双层试剂架） | 尺寸：2100*1600 1、台面：采用13mm千思板，只需要台面 2、试剂架：可调节试剂存放层板，层板为两层，带插座，参数同序号1。 | 套 | 2 |
| 3 | 中央台1（带双层试剂架，一头水槽） | 尺寸：4000*1500*800 1、技术参数见序号1中央台，满柜 2、配双层试剂架 3、一头带水槽、三联水嘴 | 套 | 1 |
| 4 | 中央台2（带双层试剂架，一头水槽） | 尺寸：4000*1300*800 1、技术参数见序号1中央台，满柜 2、带双层试剂架 3、一头带水槽，水槽尺寸1300*750*800 | 套 | 3 |
| 5 | 中央台3（带双层试剂架，一头水槽） | 尺寸4500*1500*800 1、技术参数见序号1中央台，满柜，带双层试剂架，一头水槽 2、滴水架：PP材质，滴水棒可拆卸，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1 |
| 6 | 中央台1（带双层试剂架） | 尺寸：5200*1500*800 1、技术参数见序号1中央台。满柜 2、带双层试剂架 3、柜体为活动，带滑轮，带一层隔板。 | 套 | 1 |
| 7 | 中央台2（带单层试剂架） | 尺寸：3000*1500*800 1、技术参数见序号1中央台。满柜 2、单层试剂架 | 套 | 1 |
| 8 | 中央台3（带单层试剂架） | 尺寸：5400*1300*800 1、技术参数见序号1中央台。满柜。无水槽 2、带单层试剂架 | 套 | 1 |
| 9 | 中央台 | 尺寸：5000*1500*800 1、技术参数见序号1中央台。满柜。无水槽，无试剂架 2、岛式插座：间隔1米配1组插座，每组插座有4个五孔插座 | 套 | 1 |
| 10 | 中央台（一头带水槽） | 尺寸：3700*1500*800 1、技术参数见序号1中央台。满柜。一头带水槽，无试剂架 | 套 | 1 |
| 11 | 洗眼器 | 1、洗眼喷头: 采用304不锈钢材质与304不锈钢过滤网一体成型制作， 内装起泡器或小型前置过滤器具有过滤泡棉及防尘功能 2、冼眼管路设有渗水孔，以排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫 生和防冻。 3、莲蓬头护罩：橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰 撞二次伤害。 4、防尘盖使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压， 避免冲伤眼睛。 | 套 | 3 |
| 12 | 水槽（配中央台） | 尺寸：1500*700*800 1、基材：材质为冷轧钢板，最小屈服强度≤280MPa，厚度≥ 1.0mm；符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量 及允许偏差》。钢木结构 2、台面：采用13mm千思板，边缘加厚。甲醛释 放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），耐沸水性能5级、表面耐龟 裂性能5级（参照GB/T 17657-2013）。 3、水槽：塑料材质，经10%醋酸，10%氢氧化钠,15%次氯酸 钠，饱和氯化钠溶液，70%乙醇分别试验后表面应无永久腐蚀或变形。 4、三联水嘴：主要材质为铜或不锈钢，耐腐蚀，陶瓷阀芯水龙头，开关寿命要求可达20万次,鹅颈出水管可360°旋转，符合GB 18145-2014标准。 5、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 | 套 | 6 |
| 13 | 水槽 | 尺寸：900*750*800 技术参数同序号12 | 套 | 3 |
| 14 | 水槽（边台用水槽） | 尺寸：550*450*320 现有水槽更新，已有框架。 1、水槽：塑料材质，经10%醋酸，10%氢氧化钠,15%次氯酸 钠，饱和氯化钠溶液，70%乙醇分别试验后表面应无永久腐蚀或变形。 2、三联水嘴：主要材质为铜或不锈钢，耐腐蚀，陶瓷阀芯水龙头，开关寿命要求可 达20万次,鹅颈出水管可360°旋转，符合GB 18145-2014标准。 | 套 | 2 |
| 15 | 双层铁架 | 1600*500*1200，全钢，每层承重为200kg | 套 | 3 |
| 16 | 实验室圆凳 | 直径300mm,高450mm，蓝色 1、凳脚材质：4个凳脚采用15*30*1.5mm椭圆钢管模具一次成型;满焊接完成，结构 牢固，经高温粉体烤漆处理；固定式凳面直径不小于300mm。 2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑，厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光；凳面 底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。可重叠放置 | 只 | 50 |
| 17 | 实验台插座 | 1、维修更换新插座，每组含二三孔插座4只 2、产品符合 GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准的 要求。 | 组 | 4 |
| 18 | 实验室方凳 | 方凳整体尺寸：340*240*430(mm) 凳面采用实芯理化板，厚度≥25mm， 表面覆盖2mm防静电材料贴面，四周使用黑边PVC封边。 支撑采用钢结构设计，方管尺寸≥25*25mm 带有耐磨胶脚垫。 蓝色贴面36只，绿色贴面80只 | 只 | 116 |
| 19 | 三联水嘴 | 三联水嘴：主要材质为铜或不锈钢，耐腐蚀，开关寿命要求可 达20万次,鹅颈出水管可360°旋转，符合GB 18145-2014标准。 陶瓷阀芯水龙头 | 套 | 1 |
| 20 | 全钢通风柜1 | 1500*850*2350 一、外壳： 采用冷轧钢板，经过脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷 化、干燥等工序过程，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为 ≥ 75 μ m ， 最 后 经 高 温 固 化 而 成 。 1、基材：材质为冷轧钢板，力学性能最小屈服强度≤280MPa，厚度 1.2mm，符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量 及允许偏差》。 2、金属喷塑涂层： (1)、金属喷涂层硬度≥2H；(GB/T 3325-2017)。 (2)、重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤50，可溶性铬 ≤25，可溶性汞≤25(GB 18584-2001)。 3、导轨：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 80000次(QB/T 2454-2013)。 4、铰链或者不锈钢合页：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827- 1999），耐久性测试80000次(QB/T 2189-2013)。采用110°阻尼铰 链。 二、视窗： 1、采用5mm厚钢化玻璃。 2、视窗框采用车窗滑道设计，可上下开启最大幅度为800mm。 3、推拉门底部设计有橡胶减震垫块。 4、采用重锤悬吊方式调节视窗开启高度，重锤后置，可拆卸后背板检 修重锤，视窗与重锤之间的平衡索采用同步带（链条）。 5、无级平行式升降，施以≤0.5kg压力可停留在任何位置，可以上下 推拉，利于实验物品的存放。 6、视窗把手：采用一字型铝合金型材。 三、照明：30W防爆日光灯组，照明不少于300LUX。 四、通风孔：顶板开通风孔，1200mm通风柜采用直径250通风孔； 1500mm与1800mm通风柜采用直径315通风孔。 五、水槽：采用高密度PP材料，耐强腐蚀,耐刻刮。 六、水嘴：采用实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头，陶瓷阀芯， 表面经环氧树脂粉沫喷涂处理。 七、排气管道：PVC或PP管，具耐腐蚀性能。 八、插座： 1、采用二三孔插座，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插 座，特殊情况可配置16A三孔插座。 2、每个插座标配4平方电线,特殊情况可配置其他规格电线。 九、噪音：≤55dB；风速：0.5m/s三段式排风。 十、功能： 1、释放功能：即将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方 式，使其稀释后排除室外。 2、不倒流功能：即在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通 风柜内部不反向流进室内的功能。 3、隔离功能：即在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗，将通风柜内 外进行分隔。 4、补充功能：即在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替 代装置。 5、控制风速功能：为防止通风柜内有害气体逸出，需要有一定的吸入 速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有：实验内容产生的热量及 与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。一般无 毒的污染物面风速为0.25―0.38m/s ，有毒或有危险的有害物面风速 为0.4―0.5 m/s ，剧毒或有少量放射性面风速为0.5―0.6m/s 。为了 确保这样的风速,设立变风量风阀，根据不同的实验类型确保所需风量 。 6、耐热及耐酸碱腐蚀功能：通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生 大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、 侧板及选用的水嘴、气嘴等都具有防腐功能。 | 套 | 5 |
| 21 | 全钢通风柜2 | 尺寸：2000*850*2350 参数同序号20全钢通风柜 | 套 | 1 |
| 22 | 全钢通风柜3 | 参数同序号20全钢通风柜，放在边台上使用，边台：2700*750，内部水槽水嘴都不用，一侧带玻璃窗 | 套 | 1 |
| 23 | 全钢通风柜4 | 尺寸：1300*850*2350 参数同序号20全钢通风柜 | 套 | 1 |
| 24 | 普通试剂柜（六层储物） | 尺寸：120*180*40，钢制 1、基材：材质为冷轧钢板，最小屈服强度≤280MPa，厚度≥ 1.0mm；符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量 及允许偏差》。 2、台面：采用实芯理化板、陶瓷板、千思板、环氧树脂板或大理石 板等，边缘加厚。 实芯理化板、千思板、环氧树脂板的甲醛释放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），耐沸水性能5级、表面耐龟裂性能5级（参照GB/T 17657-2013）。 3、金属表面处理： (1)预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程 。(2)喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂，24h乙酸盐雾试验≥9级 （QB/T 3827-1999）。 (3)金属喷涂层硬度≥2H；(GB/T 3325-2017)。 (4)重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤50，可溶性铬≤ 25，可溶性汞≤25(GB 18584-2001)。 4、导轨：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 80000次(QB/T 2454-2013)。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg 5、铰链或合页：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久 性测试80000次(QB/T 2189-2013)，采用110°阻尼铰链。 6、锁具：符合GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》弹子家具 锁的要求。配锁具。 | 套 | 2 |
| 25 | 排气扇 | 功率250w 风量2500m/h 转速1400r/min，电压220V， | 只 | 1 |
| 26 | 货架1 | 1800*500*200 全钢，加厚，带4层隔板 1、基材：材质为冷轧钢板，力学性能：最小屈服强度≤280MPa，厚 度≥0.7mm；符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、 重量及允许偏差》的要求。 1、基材：材质为冷轧钢板，力学性能：最小屈服强度≤280MPa，厚度 ≥0.7mm。符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重 量及允许偏差》的要求。 | 套 | 2 |
| 27 | 货架2 | 1500*600*200 全钢，加厚，带5层隔板 | 套 | 2 |
| 28 | 货架3 | 1500**500*200 全钢，加厚，带4层隔板 | 套 | 2 |
| 29 | 烘箱架子（双层） | 尺寸：1400*750*800，钢制 | 套 | 2 |
| 30 | 吊柜 | 350*30*60 1.8mm密度板，拉手在底部，柜门拉手为凹糟，柜体内带一层隔板 | 套 | 1 |
| 31 | 岛式插座 | PP线盒，双联五孔插座。安装于无试剂架的实验台 | 套 | 102 |
| 32 | 单层试剂架 | 长度：4500，110cm间距配8个插座 (1)铝合金多功能组合试剂架，试剂架横梁配有插座，每个横梁配8个二三孔插座，具备防潮、防腐功能，并带有检修门； (2)可调节试剂存放层板，采用12mm钢化喷砂玻璃，两侧为专用铝合 金托梁外加椭圆铝合金护栏，托梁配合功能柱上专业设计的钩槽固 定在功能柱上，每层承重为50kg； (3)功能柱采用专用铝型材和防潮、防腐的抗倍特板组合。功能柱内 部水、电、气等管线采用分隔安装；配置可安装插座、水龙头、气 体考克等终端设备的铝合金功能面板；面板可拆卸。 | 套 | 3 |
| 33 | 边台（一头带水槽，三联水嘴） | 尺寸：6400*900*800 1、基材：材质为冷轧钢板，最小屈服强度≤280MPa，厚度≥0.8mm； 符合GB/T 708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏 差》。钢木结构。满柜。 2、台面：采用13mm千思板，边缘加厚。甲醛释 放量≤0.124mg/m³（GB 18580-2017），耐沸水性能5级、表面耐龟 裂性能5级（参照GB/T 17657-2013）。 3、金属表面处理： (1)预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程 。(2)喷涂处理：环氧树脂有色粉末静电喷涂，24h乙酸盐雾试验≥9级 （QB/T 3827-1999）。 (3)金属喷涂层硬度≥2H；(GB/T 3325-2017)。 (4)重金属含量(mg/kg):可溶性铅≤90，可溶性镉≤50，可溶性铬≤ 25，可溶性汞≤25(GB 18584-2001)。 、导轨：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久性测试 80000次(QB/T 2454-2013)。抽屉采用三节阻尼导轨，承重≥45kg 4、铰链或合页：24h乙酸盐雾测试≥9级（QB/T 3827-1999），耐久 性测试80000次(QB/T 2189-2013)，采用110°阻尼铰链。柜门拉手为凹槽。 5、紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件。 6、水槽：塑料材质，经10%醋酸，10%氢氧化钠,15%次氯酸 钠，饱和氯化钠溶液，70%乙醇分别试验后表面应无永久腐蚀或变形。 7、三联水嘴：主要材质为铜或不锈钢，耐腐蚀，陶瓷阀芯水龙头，开关寿命要求可 达20万次,鹅颈出水管可360°旋转，符合GB 18145-2014标准。 8、插座：间隔1米配1组插座，每组插座有4个二三孔插座 | 套 | 2 |
| 34 | 边台（带水槽三联水嘴）1 | 尺寸：5400*750*800 技术参数见序号33边台 | 套 | 2 |
| 35 | 边台（带水槽三联水嘴）2 | 尺寸：4500*750*800 技术参数见序号33边台 | 套 | 1 |
| 36 | 边台（带水槽三联水嘴）3 | 尺寸：4500*750*800 技术参数见序号33边台 | 套 | 1 |
| 37 | 边台（带水槽，单层试剂架） | 尺寸：5400*750*800 1、技术参数见序号33边台，带水槽三联水嘴， 2、试剂架： 单层 | 套 | 1 |
| 38 | 边台（带水槽，双层试剂架）1 | 尺寸：5000*700*800 1、技术参数见序号33边台，带水槽三联水嘴， 2、试剂架： 双层 | 套 | 1 |
| 39 | 边台（带水槽，带双层试剂架）2 | 尺寸5400*750*800 边台参数同序号33边台 1、带水槽三联水嘴 2、带双层试剂架 | 套 | 1 |
| 40 | 边台（带双层试剂架） | 尺寸：3200*750*800 边台参数同序号33边台 带双层试剂架 | 套 | 1 |
| 41 | 边台1 | 尺寸2000*750*800 技术参数见序号33边台，无水槽，无三联水嘴 | 套 | 1 |
| 42 | 边台2 | 尺寸：4100*750*800 技术参数见序号33边台，无水槽，无三联水嘴 | 套 | 1 |
| 43 | 边台3 | 尺寸：3000*750*800 技术参数见序号33边台，无水槽，无三联水嘴 | 套 | 1 |
| 44 | 拆除垃圾清理费 | 现有实验台拆除、搬运及垃圾清理费用（清理至校外） 现有留用实验桌抽屉维修 2台5P,2台3P吸顶空调用电路安装至实验室房顶（220V），总长约40m 新配三联水嘴、实验台插座、水槽、洗眼器等替换安装 | 次 | 1 |

附件2：湖州师范学院工学院材料化学专业实验台等采购项目投标报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台（两头水槽，单层试剂架） |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 中央台台面（带双层试剂架） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 中央台1（带双层试剂架，一头水槽） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 中央台2（带双层试剂架，一头水槽） |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 5 | 中央台3（带双层试剂架，一头水槽） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 中央台1（带双层试剂架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 中央台2（带单层试剂架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 中央台3（带单层试剂架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 中央台 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 中央台（一头带水槽） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 洗眼器 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 12 | 水槽（配中央台） |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 13 | 水槽 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 14 | 水槽（边台用水槽） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 双层铁架 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 16 | 实验室圆凳 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 17 | 实验台插座 |  |  | 组 | 4 |  |  |
| 18 | 实验室方凳 |  |  | 只 | 116 |  |  |
| 19 | 三联水嘴 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 全钢通风柜1 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 21 | 全钢通风柜2 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 全钢通风柜3 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 全钢通风柜4 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 普通试剂柜（六层储物） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 25 | 排气扇 |  |  | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 货架1 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 货架2 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 货架3 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 烘箱架子（双层） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 吊柜 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 岛式插座 |  |  | 套 | 102 |  |  |
| 32 | 单层试剂架 |  |  | 套 | 3 |  |  |
| 33 | 边台（一头带水槽，三联水嘴） |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 34 | 边台（带水槽三联水嘴）1 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 35 | 边台（带水槽三联水嘴）2 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 边台（带水槽三联水嘴）3 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 边台（带水槽，单层试剂架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 边台（带水槽，双层试剂架）1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 39 | 边台（带水槽，带双层试剂架）2 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 边台（带双层试剂架） |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 41 | 边台1 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 42 | 边台2 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 43 | 边台3 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 44 | 拆除垃圾清理费 |  |  | 次 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | ￥： |  |  |

注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。

投标代表（或法定代表人）签字：

投标单位名称（盖章）：

投标日期：