湖州师范学院艺术学院服装实验室环境改造工程

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院服装实验室环境改造工程。

2、采购项目编号:XZ2015-015。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：175800元，大写人民币壹拾柒万伍仟捌佰元整。

5、要求工期：2015年5月30日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆地砖 | 原有地面破拆,开槽预埋及回填。 | 平米 | 360 |  |  |
| 2 | 现浇地坪 | 混凝土现浇，厚度不低于50mm。 | 平米 | 360 |  |  |
| 3 | 墙面拆除 | 原讲台背景墙拆除及拆除面修补。 | 平米 | 19 |  |  |
| 4 | 墙面涂料 | 立邦乳胶漆不少于3遍 | 平米 | 380 |  |  |
| 5 | 原门拆除 | 原有门 | 扇 | 5 |  |  |
| 6 | 顶面涂料 | 立邦乳胶漆不少于3遍，转角石膏板拼接。 | 平米 | 530 |  |  |
| 7 | 讲台墙面 | 新建，木龙骨九夹板基层^细木工板 2440×1220×18 | 平米 | 19 |  |  |
| 8 | 柱子梁修复 | 原有破损柱子修复 | 次 | 1 |  |  |
| 9 | 防盗门新增 | 定做，钢质防火防盗门 | 扇 | 4 |  |  |
| 10 | 铝合金推门 | 定做 | 扇 | 4 |  |  |
| 11 | 格子储物柜 | 定做40*40 品牌：莫干山，厚1.5cm木板，高250cm*深40cm*宽280cm，含五金配件 | 平米 | 18 |  |  |
| 12 | 现浇水池 | 混凝土现浇1.5m*1.5m*1m，内外表面贴瓷砖，水池预留净水装置位置 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 配电箱及空开 | 除原有配电箱2个外,新增2个定制配电箱,且新增18只插座空开及24只母线槽线路空开,进线空开为150A三相四线带漏保 | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 插座 | 三相,二相鸿雁,其中空调插座3个,三相插座(7个),二相三线(20个) | 个 | 30 |  |  |
| 15 | 开关 | 单相鸿雁 | 个 | 20 |  |  |
| 16 | 电源线敷设及网络 | 中策，空调插座为6平方供电，共3路；设备供电插座共15个，共分15路，每路由独立空气开关控制，每路主干为4平方电源线，其余部分为2.5平方。要求墙面开槽、pvc管。 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 供水设施 | 为蒸汽发生箱上水，通到蒸汽回气管，恒温水槽进水、排水，冲版台进水笼头，具体尺寸按现场设备的摆放施工要求。 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 污水处理 | NTZL洗涤污水处理装置一套，日处理能力1-10吨，洗涤用水经处理后可直接排放城市雨水管道。 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 规费、措施费、管理费、税费等各类费用 | 10% | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年5月4日下午14：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321093

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，四种中标办法。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年4月24日