湖州师范学院医学院OSCE中心设备采购项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院OSCE中心设备采购项目（预算20万）

2、采购编号：XZ2018-046

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢镊子筒 | 不锈钢材质,大号：Φ80×198mm； | 只 | 12 | 南京华瑞；A351； |
| 2 | 不锈钢敷料镊 | 不锈钢材质,25cm横齿； | 只 | 12 | 上海金钟；J42070； |
| 3 | 不锈钢药膏罐（无孔） | 不锈钢材质,Φ100×95mm； | 只 | 48 | 南京华瑞；A391； |
| 4 | 不锈钢治疗盘 | 不锈钢材质,III型：310×240×30mm； | 只 | 12 | 南京华瑞；A523； |
| 5 | 不锈钢药杯 | 不锈钢材质,Φ50×50mm； | 只 | 12 | 南京华瑞；A432； |
| 6 | 不锈钢方盘 | 不锈钢材质450×330×30mm；最大外形尺寸：475×355×31 | 只 | 12 | 南京华瑞；A491； |
| 7 | 不锈钢消毒盘（无孔） | 不锈钢材质, 230×150×60.5mm（9″）； | 只 | 12 | 南京华瑞；A063； |
| 8 | 不锈钢治疗车IV型 | 不锈钢材质,IV型：820×500×920mm； | 只 | 12 | 南京华瑞；B317； |
| 9 | 新型多功能护理人实习模型 | ●模型为成年女性 ●关节灵活，可实现10余种体位 ●床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 ●鼻饲 ●洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃 ●导尿：男女互换生殖器导尿 ●灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式 ●造瘘口护理：可进行造瘘口清洗 ●口腔护理：有活动义齿 ●气管切开术后护理 ●乳房护理 ●肌内注射：注射模块均可更换 ●腹部胰岛素注射 ●其他护理操作：氧气吸入法、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 | 具 | 6 | 北京医模；HJ1017 |
| 10 | 女士印花病员服 | 全棉；长袖；蓝竖条纹；L（160-165）号 | 套 | 5 |  |
| 11 | 男士印花病员服 | 全棉；长袖；蓝竖条纹；L（170-175）号 见附件 | 套 | 5 |  |
| 12 | 成人静脉注射模型 | （由左/右各两只成人手臂、血液循环模拟器组成）； ●模型静脉组成：包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等静脉系统 ●手臂血管内径分别为3mm、4mm，可进行不同难度的输液及注射练习 ●可选择不同类型的穿刺针进行训练 ●可练习三角肌肌内注射 ●可练习三角肌下缘皮下注射 ●血管和皮肤均可更换 | 只 | 2 | 北京医模；HJ1120 |
| 13 | 动脉穿刺操作手臂模型 | ●模拟成人手臂，质感真实 ●动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出 ●动脉抽血、动脉注射和动脉输血等多项护理操作 ●可触摸肱动脉和桡动脉搏动 ●肩关节部位可旋转，可进行上臂肌肉注射练习和皮下注射练习 ●血管及皮肤，注射部位模块均可更换 | 只 | 2 | 北京医模；HJ1024 |
| 14 | 成人急救简易呼吸器 | 成人型；硅胶PVC ●产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸 ●本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力 ●复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性 ●病人接头端是标准口径22/15mm | 个 | 5 | YP1033, |
| 15 | 医用硅胶缝合练习模块 | 舒适硅胶；配PP材环保塑料底座；15cm*11cm*2cm | 块 | 200 |  |
| 16 | 心肺复苏全身QCPR模型带电子打印仪 | 复苏安妮 QCPR 模型和兼容的反馈设备各自经过设计，易于使用、设置简单，有助于任何用户专注于高质量心肺复苏术培训。 复苏安妮 QCPR 具有逼真的解剖结构并且完全符合指南规定。因此，学员将会感觉到适当的胸部阻力，在通气过程中看到胸部起伏并且需要实施仰头抬颏法以确保打开气道。 通气系统结合 BMV（袋阀面罩）和 MTM（口对口）产生适当的胸部起伏。包括胸部弹簧（软、标准、硬）的三项可以按各种胸部刚度模拟按压，在最典型的所需力量范围（30 - 60 公斤）内达到符合指南规定的按压深度。 SimPad PLUS与SkillReporter 软件为增强的 QCPR 训练提供了全面的、简单易用的反馈。在训练中，操作者将能同时监控多达 6 个模拟人的下列测量指标： 按压率和按压深度 每次按压的正确释放 正确的手部位置 中断的频率和长度 适当的通风量 心肺复苏模拟过程中关键项目的自动和人工注释 如果需要，训练可在评估模式下进行，这样不会提供实时反馈但数据将被记录用于评估报告。 | 具 | 2 | 挪威挪度；171-01250+206-30033 |
| 17 | 裂隙灯显微镜 | 产品特点 ·◆ 物镜两档变倍，可获得 10X,16X 两种放大倍率。 ·◆ 采用进口材料制作滤色片，达到国际知名品牌水准，更符合临床观察要求。 ·◆ 采用可视化装校工艺，能精细调节每一个镜片的定位，排除人为因素对光路系统的影响，光学质量稳定。 技术参数 显微镜类型 交角体式 变倍形式 两档变倍 目镜 10× 总倍率及视场 10×（φ 18mm）、16×（φ 14.5mm） 瞳距调节范围 55mm～82mmm 屈光度调节 ±6D 裂隙宽度 0～9mm 连续可调 裂隙高度 1mm～8mm 连续可调 裂隙角度 0°～180°连续可调 裂隙倾斜 — 光斑直径 φ 9mm、φ 8mm、φ 5mm、φ 3mm、φ 2mm、φ 1mm、φ 0.2mm 滤色片 隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 照明灯泡 12V/30W 卤钨灯泡 最高照度 ≥22 万 Lx | 台 | 1 | 六六视觉；YZ5J |
| 18 | 鼻出血及鼻腔检查操作模型 | 鼻出血操作 鼻腔内镜检查 鼻窦检查 模型为成年人上身，解剖结构精确 标准的检查体位 内设光敏传感器，当操作正确时，外置电子盒可提示 当正确按压面部疼痛部位时，杨浦指示灯显示 可控制鼻出血的血流速度及流量 | 套 | 2 | 北京医模；YL1016 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年4月24日上午10:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、履约保证金及质保金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格一年后经使用部门确认后无息退还。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2018年？月?日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少?年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2018年4月16日