湖州师范学院校园消防监测系统设备采购项目（一期）

竞争性谈判文件

一、招标项目内容清单及要求

1.项目名称：校园消防监测系统设备采购项目（一期）

2.项目编号：XZ2017-137

3.采购预算：人民币9.8万元

4.采购组织类型：分散采购自行组织

5.采购方式：校内竞争性谈判。

6.货物清单包括货物名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、消控本地部署平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防综合管理云平台软件 | 提供终身服务费。详细参数见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 运行服务费 | 终身维护服务费 | 1 | 套 |  |  |  |
| 二、消防水系统实时监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息采集终端 | 详细参数见附件 | 32 | 台 |  |  |  |
| 2 | 采集箱备电蓄电池 | 信息采集终端专用备电蓄电池-2.5Ah-12V-13.8V,铅电池 | 32 | 个 |  |  |  |
| 3 | 液位变送器 | 详细参数见附件 | 2 | 个 |  |  |  |
| 4 | 压力变送器 | 详细参数见附件 | 43 | 个 |  |  |  |
| 5 | 移动卡 | 移动卡：30M纯流量/月， 提供终身流量费 | 32 | 张 |  |  |  |
| 三、消防设施巡查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持PDA终端 | 详细参数见附件 | 4 | 部 |  |  |  |
| 2 | 消防设备专用RFID标签 | 详细参数见附件 | 3000 | 个 |  |  |  |
| 3 | 移动卡 | 移动卡：150M纯流量/月，提供终身流量费 | 4 | 张 |  |  |  |
| 四、设备安装含调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVS2*1.5（带屏蔽） | 1 | 批 |  |  |  |
| 2 | 通讯线 | RVVP2*1.0 | 1 | 批 |  |  |  |
| 3 | PVC管 | PVC20 | 1 | 批 |  |  |  |
| 4 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

- 二、投标人要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件。

3.提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4.售后服务承诺书，提供原厂商不少于两年质保承诺书。

5.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2017年11月28日上午09:00（投标人迟到视为自动弃标）

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、付款方式：

项目完工申请验收前，按照中标价格的10%计收质量保证金，质量保证金缴纳完毕且项目验收合格后14个工作日内支付合同价的100%，质保金自验收合格一年后经使用部门确认后无息退还。

六、完工时间和质量保修期：

1．交货期限为： 2017年12月10日前交货并安装完毕。

2．质量保修期自验收合格之日起2年，终身维修。在质保期间，提供48小时内维修或更换服务。

湖州师范学院采购管理中心

2017年11月20日

附件：技术参数如下：

- 1. 消防综合管理云平台软件

消防设施远程监控管理系统平台是专门消防部门定制研发的智慧管理应用，具有四大功能，即智能出警、在线监督、智能研判、宣传培训。通过该平台，消防部门既可第一时间接收社会单位火警信息实现预出警救援，又可全局掌握辖区消防设施完好率，在线监督社会单位消防自主管理，推动消防安全培训，普及消防安全知识。

提供“消防物联网软件”产品软件著作权证书。

平台要求：①系统支持消防给水远程监控系统、智慧式用电安全隐患监管系统、消防重点部位视频监控系统：提供截图材料证明；②报警受理时，支持多级显示，能在平台地图展现报警所在建筑位置，能在楼层平面图上联动展示报警点所在位置及部件信息：提供截图材料证明；③软件提供消防水系统及智慧试用电系统实时采集数据：提供截图材料证明。

- 2.信息采集终端

采用高性能32位通讯处理器

采用金属外壳，保护等级IP30，金属外壳和系统安全隔离

低功耗设计，支持多级休眠和唤醒模式，最大限度降低功耗

采用高性能工业级无线模块，支持移动、联通网络制式

采用工业级端子接口，特别适合于工业现场应用

提供标准RS232/RS485接口，可直连串口设备

智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态

使用方便，灵活，多种工作模式选择

提供8路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出

支持采集终端内部安装终端备电蓄电池

- 3、液位变送器

用于消防水箱、消防水池液位信息采集

探测精度：精度高，达到0.5%FS级别

工作电压：适用电压宽，DC10~30V可用

探测过载：过载量大，可达1.5倍的额定压力

探测介质：与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质

可 靠 性：具有IP65的防护等级

- 4、压力变送器

用于消火栓泵、喷淋泵、湿式报警阀、喷淋最不利点、消火栓最不利点等压力信息采集

探测精度：精度高，达到0.5%FS级别

工作电压：适用电压宽，DC10~30V可用

探测过载：过载量大，可达1.5倍的额定压力

探测介质：与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质

可 靠 性：具有IP65的防护等级

- 5、手持PDA终端

高清显示屏，分辨率1280*720

5点触摸3个可触摸按键

输入法 手写、笔画、拼音输入法

支持频段 GSM/WCDMA/FDD/TDS/TDD；GSM四频，TDS B34/39，WCDMA B1/2/5/8，TDD B38/39/40，FDD B1/3/7/8/20

GPS导航 内置GPS全球定位系统、支持A-GPS； GPS+BDS，米级定位

接口 Micro USB2.0接口，支持OTG

存储接口 TF卡槽（Micro SD卡） 可以支持2G-32G

蓝牙传输 Bluetooth 4.0+EDR

扬声器 单扬声器、8±15% ohm

wifi功能 支持802.11a/b/g/n模式，支持WEP\WPA\WPA2-PSK\AES\WAPI PSK\802.1x EAP加密协议

摄像头 后摄800万像素，前摄200万像素，后摄支持自动对焦功能、补光灯

电池容量 锂聚合物电池，4000mAh

待机时间 一周

续航时间 20小时（全功能）

防护等级IP65

- 6、消防设备专用RFID标签

读距离:0m～5m；写距离:0m～2.5m

可擦写次数:100,000次

工作温度：-40℃~+150℃

储存温度：-40℃~+180℃

工作湿度：≤80%

工作频段：920 MHz ~925MHz

设备规格：50*12mm