湖州师范学院工学院项目耗材材料及制作项目谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院工学院项目耗材材料及制作项目（预算8.2886万）

2、采购编号：XZ2018-013

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10路横联组件 | Q10 SAK4 | 个 | 10 |  |
| 2 | 10路横联组件 | Q10 SAK6 | 个 | 20 |  |
| 3 | 10路横联组接 | Q10 SAK2.5 | 个 | 45 |  |
| 4 | 按钮 | XA2-EA31 | 套 | 15 |  |
| 5 | 按钮 | XA2-EA42 | 套 | 10 |  |
| 6 | 按钮 | XA2-EA51 | 套 | 10 |  |
| 7 | 按钮盒 | TN2-B1 | 个 | 70 |  |
| 8 | 保护罩 | KEG15Y | 个 | 90 |  |
| 9 | 变频器 | ATV310HU15N4A | 个 | 2 |  |
| 10 | 变频器 | ATV310HU22N4A | 个 | 7 |  |
| 11 | 变频器 | ATV310HU40N4A | 个 | 10 |  |
| 12 | 标牌 | DEK 5/6MC | 个 | 780 |  |
| 13 | 标牌 | DEK 5/6MC | 个 | 780 |  |
| 14 | 标牌 | PT-T（小） | 个 | 70 |  |
| 15 | 挡板 | AP SAK16 | 个 | 30 |  |
| 16 | 挡板 | AP SAK2.5 | 个 | 80 |  |
| 17 | 挡板 | AP SAK35N | 个 | 50 |  |
| 18 | 挡板 | AP SAK4-10 | 个 | 100 |  |
| 19 | 导轨 | TBR-S | 个 | 50 |  |
| 20 | 端子 | EK10 | 个 | 10 |  |
| 21 | 端子 | EK16 | 个 | 10 |  |
| 22 | 端子 | EK35 | 个 | 10 |  |
| 23 | 端子 | EK4 | 个 | 30 |  |
| 24 | 端子 | EK6/35 | 个 | 50 |  |
| 25 | 端子 | SAK16/EN | 个 | 50 |  |
| 26 | 端子 | SAK2.5EN | 个 | 750 |  |
| 27 | 端子 | SAK35/EN | 个 | 50 |  |
| 28 | 端子 | SAK4EN | 个 | 100 |  |
| 29 | 端子 | SAK6EN | 个 | 200 |  |
| 30 | 端子排 | SAK10EN | 个 | 50 |  |
| 31 | 断路器附件 | GV2-MC02 | 个 | 6 |  |
| 32 | 断路器附件 | GV-AE1 | 个 | 6 |  |
| 33 | 反光板 | TKS50*50.1 | 个 | 20 |  |
| 34 | 分线端子 | UJFX1-35/4*10 | 个 | 30 |  |
| 35 | 辅助触点 | A9A26924 | 个 | 15 |  |
| 36 | 固定器 | EW 35 | 个 | 130 |  |
| 37 | 急停按钮 | T2IKR7R-L1C | 个 | 90 |  |
| 38 | 继电器 | RXM2LB2P7 | 个 | 30 |  |
| 39 | 继电器底座 | RXZE1M2C | 个 | 400 |  |
| 40 | 继电器底座 | RXZE1M4C | 个 | 50 |  |
| 41 | 接触器 | LC1N1201M5N | 个 | 10 |  |
| 42 | 接触器 | LC1NO601M5N | 个 | 230 |  |
| 43 | 接地端子 | EK2.5/35 | 个 | 200 |  |
| 44 | 警示灯 | TPTB6-L73ROG | 个 | 8 |  |
| 45 | 镜反光电 | PRK5/4P | 个 | 20 |  |
| 46 | 卡轨托架 | TSTW | 个 | 120 |  |
| 47 | 开关电源 | LRS-200-24 | 个 | 6 |  |
| 48 | 开关电源 | NES-150-24 | 个 | 2 |  |
| 49 | 开关电源 | NES-50-24 | 个 | 4 |  |
| 50 | 空气开关 | C120H 3P C100A | 个 | 2 |  |
| 51 | 空气开关 | C120H 4P C125A | 个 | 1 |  |
| 52 | 空气开关 | GV2-ME08C | 个 | 3 |  |
| 53 | 空气开关 | GV2-ME10C | 个 | 3 |  |
| 54 | 空气开关 | iC65N 1P C10A | 个 | 8 |  |
| 55 | 空气开关 | iC65N 2P C16A | 个 | 8 |  |
| 56 | 空气开关 | iC65N 3P C10A | 个 | 2 |  |
| 57 | 空气开关 | iC65N 3P C16A | 个 | 25 |  |
| 58 | 空气开关 | iC65N 3P C20A | 个 | 2 |  |
| 59 | 空气开关 | iC65N 3P C32A | 个 | 2 |  |
| 60 | 空气开关 | iC65N 3P C50A | 个 | 3 |  |
| 61 | 空气开关 | iC65N 3P C63A | 个 | 2 |  |
| 62 | 空气开关 | iC65N 4P C10A | 个 | 3 |  |
| 63 | 空气开关 | iC65N 4P C20A | 个 | 2 |  |
| 64 | 空气开关 | iC65N 4P C63A | 个 | 2 |  |
| 65 | 热继底座 | LRNB1N | 个 | 18 |  |
| 66 | 热继电器 | LRN10N | 个 | 10 |  |
| 67 | 热继电器 | LRN12N | 个 | 10 |  |
| 68 | 热继电器 | LRN06N | 个 | 60 |  |
| 69 | 热继电器 | LRNO7N | 个 | 20 |  |
| 70 | 热继电器 | LRNO8N | 个 | 25 |  |
| 71 | 时间继电器 | H3Y-2-C AC220V 5S | 个 | 18 |  |
| 72 | 时间继电器 | H3Y-4-C AC220V 5S | 个 | 20 |  |
| 73 | 数模插座 | AC30-10530 | 个 | 8 |  |
| 74 | 按钮 | XB2BD33C | 个 | 10 |  |
| 75 | 选择开关 | XB2BD21C | 个 | 10 |  |
| 76 | 指示灯 | XA2-EVB1LC | 套 | 10 |  |
| 77 | 指示灯 | XA2-EVB3LC | 套 | 10 |  |
| 78 | 指示灯 | XA2-EVB4LC | 套 | 10 |  |
| 79 | 指示灯 | XA2-EVM1LC | 套 | 10 |  |
| 80 | 指示灯 | XA2-EVM4LC | 套 | 10 |  |
| 81 | 中间继电器 | RXM2LB2BD | 个 | 350 |  |
| 82 | 中间继电器 | RXM4LB2BD | 个 | 40 |  |
| 83 | 控制面板 | 定制 | 套 | 1 |  |

二、投标人资质要求：

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、管理费、措施费等全部费用。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）；

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

- 投标文件递交截止时间：2018年1月23日上午10点15分；

联系地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室。

联系人：王老师  电话：0572-2321536；

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、付款方式：

货到后按合同金额的100%支付。

湖州师范学院采购管理中心

2018年 1月16日