湖州师范学院中校区文澜桥东侧围墙整修项目采购文件

一、项目概况

1.采购项目名称：湖州师范学院中校区文澜桥东侧围墙整修项目

2.采购项目编号：XZ2025-013

3.采购组织类型：校内公开招标

4.采购预算：人民币陆万柒仟捌佰叁拾壹元整（¥：67831元）

5.要求工期：合同签订后自开工之日起30日历天内完工

6.报价方式：工程量清单综合报价方式

二、工程内容（具体以附件1工程量清单为准）

1.西侧原有围墙（长度约35m，高度2.8m）拆除，基础下挖；

2.铺设50mm厚碎石垫层，浇筑300mm厚500mm宽C25钢筋混凝土基础，间隔约3米设置一道240*240mmC20钢筋混凝土构造柱，MU10标准砖砌筑墙身，100mm厚C20混凝土压顶；

3.墙体20mm厚M20水泥砂浆抹灰，批外墙专用腻子两遍及外墙弹性涂料平涂一遍。

三、工程量清单编制范围及编制依据

根据工程量清单要求的招标工程清单范围及编制说明。

四、相关说明

1.清单说明中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

2.材料样式、颜色需由甲方、设计、监理认可后施工。

3.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

4.单项目特征现场施工主要内容，对于没有在清单中列出的工作内容或清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的（无法用文字表述详尽），投标人结合施工图纸、清单编码、相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工规范综合考虑，综合单价应包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等所有费用。

5.措施项目清单所列措施项目内容仅供参考，投标人应根据工程实际情况和施工组织设计进行测算并入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中考虑，今后不得增加；措施项目清单计价表投标人可自行补充。

6.投标人需充分考虑施工影响因素，由此产生的费用计入投标报价中（详见招标工程清单编制说明）。

7.本工程暂列金人民币1500元列入市政工程其他项目中，用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

8.品牌推荐（以下材料三选一，标注于主要材料价格表中，未注明的由业主在以下材料任选其一）：

（1）涂料：多乐士、立邦、华润；

中标人不得使用假冒伪劣产品（包括贴牌产品），如使用，按《中华人民共和国消费者权益保护法》执行，中标人须按照采购人要求无条件进行更换，相应损失由中标人自行承担。

9.中标人须严格按照湖州师范学院相关施工要求开展施工。

10.在本项目施工期间所引发的一切安全责任由中标人负责。

五、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容：报价文件、技术商务资信文件（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项或错误即作无效标处理）。

【报价文件】：

1.投标报价（含税金、材料费、运输费、管理费、人工费、措施费、机械费及安装费等全部费用。投标报价高于标段采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准）。

注1：投标文件报价清单部分与采购人提供的工程量清单要求及明细不符的（包括缺项、漏项、字迹不清晰无法正确识别等），作无效标处理。

注2：投标文件中投标报价总金额与分部分项工程清单、取费表的汇总金额不符的，作无效标处理。

【技术商务资信文件】：

1.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（或“三证合一”营业执照副本复印件、或“五证合一”营业执照副本复印件）；有效的安全生产许可证副本复印件。

2.投标人开户银行、户名、账号。

3.投标人资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质‌；浙江省外进浙企业须经备案相关证明资料复印件。

4.提供施工项目负责人、施工项目专职安全生产管理人员、施工技术负责人、施工员、质检员、材料员、资料员一览表（包括姓名、职务、专业技术资格、证书编号、参加本单位工作时间、联系手机号）。

5.施工项目负责人资质等级：注册于投标人单位的建筑工程二级注册建造师及以上资质（浙江省外供应商项目负责人须经进浙备案），并具有有效的安全生产考核合格B类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

6.施工项目专职安全生产管理人员不少于一名，并具有有效的安全生产考核合格C类证书，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

7.施工技术负责人：工程类中级及以上技术职称；施工员、质检员、材料员、资料员，并提供在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证。

8.投标代表人身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、投标代表人在投标人单位近三个月缴纳社保的凭证、法定代表人身份证复印件。

9.施工安全和保修服务承诺书（含工期、质保期等）。

10.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

11.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）供应商信用查询网页截图（至少需提供2个网页截图）。

《报价文件》、《技术商务资信文件》均正本一份，副本一份，分别编制并单独热胶装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。（投标文件未按规定盖章、签字、热胶装订成册、分别密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作无效标处理）。

六、投标安排

1.报名截止时间：2025年5月12日16：00前。

2.开标时间：2025年5月14日14：00（投标人未在规定时间内递交投标文件的，视为自动弃标；递交投标文件截止时间以招标公告为准）。

3.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室。

4.联系人：张老师，联系电话：0572-2322188。

5.采购人组织现场踏勘日期为2025年5月9日上午9：00-11：00（需提前电话预约），联系人：马老师，联系电话：0572-2321098。

七、中标办法

一次报价，在完全响应招标文件的前提下，最低报价的投标人拟定为中标人。

八、履约保证金

中标人按标段签订合同前应交纳履约保证金(中标人须自发布中标公告之日起三日内交纳履约保证金，遇双休日及节假日顺延，并以采购人指定开户银行款项到账银行回执单日期为准)，履约保证金按合同金额的5%计收；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。履约保证金应从中标人的银行账户中汇出，汇入采购人指定的银行账户（采购人银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567）。竣工验收合格后，履约保证金一次性无息返还给中标人。

九、付款方式

1．工程款支付方式：工程验收合格后采购人一次性支付工程款，工程款结算以审计审定价为准。工程审计追加费用按浙价服[2009]84号文件计算，由中标人支付。

2. 税费：本项目执行中相关的一切税费均由中标人负担。

十、审计计价依据

本项目所涉及的所有工程量变更及最终的结算审计均采用在项目执行期内国家或地方政府颁发针对“浙江省建设工程计价依据(2018版)”的所有相关调价或调整政策。

十一、质保期及其它

1. 本项目工程质保期自验收合格之日起两年，质保期内中标人应负责免费维修。按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《城市道路管理条例》相关规定执行。

2.本项目实施人员每月在施工现场的时间要求：项目负责人及项目技术负责人的到位率必须达到月日历天数的85%以上，项目负责人及项目技术负责人到位率未达到月日历天数的85%的，按（月日历天数×85% 减实际到位天数）×500元/天，在合同款中扣罚；中标人擅自更换投标文件中的项目负责人、项目技术负责人或不能按采购人要求的时间到位，作违约处理，采购人有权即时进行处理，解除合同、清退出场，已发生的费用由中标人自行承担。

3.本工程项目施工完成后，中标人应向采购人提交竣工验收申请、竣工报告、竣工结算书等相关资料，进行工程项目审计及采购人组织验收合格后，按合同约定付款。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由湖州师范学院采购中心发出中标通知书。采购人按学校合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，与中标人签订合同。

附件1：湖州师范学院中校区文澜桥东侧围墙整修项目-工程量清单.xlsx

湖州师范学院采购中心

2025年5月6日