政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年12月3日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单（原件，传真件无效）密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 格力空调KFR-35GW/(35556)Fa-2 ¦空调类型:冷暖型分体壁挂式定频空调¦¦产品功率:3.5KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):3500¦¦制冷功率(W):1002¦¦制冷电流(A):4.55¦¦制热量(W):3850（4850）¦¦制热功率(W):1120（2120）¦¦制热电流(A):5.09（9.63）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):16-24¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):845*180*275¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):848*320*596¦¦净质量(kg):50¦¦循环风量:630¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):26-38¦¦钢管基本配置:3米¦¦加长价格:90元¦¦颜色:白¦¦节能:是¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):≤51¦ | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 工学院1台；生科院1台 | 10月16日前 |
| 空调 | 格力空调KFR-120LW/E(12568L)A1-N1 ¦空调类型:冷暖型落地式定频空调¦¦产品功率:12.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):12000¦¦制冷功率(W):3540¦¦制冷电流(A):9.31¦¦制热量(W):13700（17200）¦¦制热功率(W):3870（7370）¦¦制热电流(A):10.18（19.39）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):55-85¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):581*395*1870¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):1032*412*1250¦¦净质量(kg):181¦¦循环风量:2000¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):44-50¦¦钢管基本配置:5米¦¦加长价格:130元¦¦颜色:白¦¦节能:是¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):≤60¦ | 套 | 7 |  |  |  |  |  | 信息工程学院6台；外国语学院1台 |  |
| 空调 | 格力空调KFR-50GW/K(50556)B1-N1 ¦空调类型:冷暖型分体壁挂式定频空调¦¦产品功率:5.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):5000¦¦制冷功率(W):1432¦¦制冷电流(A):6.50¦¦制热量(W):5700（6900）¦¦制热功率(W):1690（2890）¦¦制热电流(A):7.68（13.13）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):23-34¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):940*200*298¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):955*396*700¦¦净质量(kg):67¦¦循环风量:850¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):32-40¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:90元¦¦颜色:白¦¦节能:是¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):≤53¦ | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 外国语学院1台 |  |
| 空调 | 格力空调KFR-50LW/(50579)FNBa-A3 ¦空调类型:冷暖型落地式变频空调¦¦产品功率:5.0KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):5100（1100-6100）¦¦制冷功率(W):1650（360-2400）¦¦制冷电流(A):7.50（1.63-10.90）¦¦制热量(W):6800（1100-7200）¦¦制热功率(W):2350（365-2633）¦¦制热电流(A):10.68（1.65-11.96）¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):23-34¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):482*310*1706¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):899*378*596¦¦净质量(kg):77¦¦循环风量:1000¦¦除湿量:无¦¦噪音(内机)dB(A):32-38¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:90元¦¦颜色:白¦¦节能:否¦¦环保:否¦¦其他性能:无¦¦能效标识:3级¦¦噪音(外机)dB(A):≤54¦ | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 文学院1台 |  |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2322576/15905823267 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2015年11月27日（盖章） | 协议供货商 | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实  际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。