政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年12月3日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单（原件，传真件无效）密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 美的KFR-35GW/DY-PA402(D2) ¦¦产品功率:50¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):3550¦¦制冷功率(W):1015¦¦制热量(W):3950+1050¦¦制热功率(W):1130+1050¦¦循环风量:650¦¦噪音(内机)dB(A):24-36.5-41¦¦钢管基本配置:3米¦¦加长价格:90元/米¦¦能效标识:二级¦¦噪音(外机)dB(A):50¦¦含支架 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 门诊部3台（汤） | 12月10日前 |
| 空调 | 美的KFR-50GW/BP2DN1Y-IA(A2) ¦产品功率:1550¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):5000¦¦制冷功率(W):1550¦¦制热量(W):6200+1100¦¦制热功率(W):2200+1100¦¦循环风量:900¦¦噪音(内机)dB(A):31-40¦¦钢管基本配置:3米¦¦加长价格:100¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):47-53¦¦含支架 | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 艺术学院1台（楼） |  |
| 空调 | 美的KFR-120LW/SDY-PA400(R2) ¦产品功率:3590¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):12000¦¦制冷功率(W):3590¦¦制热量(W):13700¦¦制热功率(W):3960+3500¦¦循环风量:2000¦¦噪音(内机)dB(A):41-50-52¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:130元/米¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):60¦¦含支架 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 商学院2台（唐） |  |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2322576 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2015年11月27日（盖章） | 协议供货商 | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。