政 府 采 购 协 议 供 货 询 价 单

本单位需进行如下政府采购，望你公司于   2015年12月3日   下午16时30前（询价截止时间）将本询价单（原件，传真件无效）密封提交给我单位。

| 项 目 名 称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 市 场 单 价 | 优惠率% |  | 实际报价 |  | 送达地点 | 需求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标 | 实际 | 单价 | 总价 |  |  |
| 空调 | 奥克斯KFR-72LW/BpZF+2空调 ¦空调类型:冷暖型落地式变频空调¦¦产品功率:7KW（220VAC）¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):7300(1500-8600)¦¦制冷功率(W):2250(450-3500)¦¦制冷电流(A):33.1¦¦制热量(W):9150(1400-11300)¦¦制热功率(W):2800(450-3860)¦¦制热电流(A):41.5¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):34-52¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):300×500×1770¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):968×388×795¦¦净质量(kg):40/58¦¦循环风量:1200¦¦除湿量:详见标书¦¦噪音(内机)dB(A):35-41-45¦¦钢管基本配置:4米¦¦加长价格:详见标书¦¦颜色:白色¦¦节能:节能¦¦环保:环保¦¦其他性能:电辅助加热¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):56¦¦含支架 | 套 | 3 |  |  |  |  |  | 门诊部3台（汤） | 12月10日前 |
| 空调 | 奥克斯KFR-35GW/BpZF+2 ¦空调类型:冷暖型分体壁挂式变频空调¦¦产品功率:3.5KW¦¦冷暖类型:冷暖¦¦制冷量(W):3500(450-4500)¦¦制冷功率(W):910（70-1800）¦¦制冷电流(A):15.9¦¦制热量(W):4450（400-5620）¦¦制热功率(W):1420（70-1850）¦¦制热电流(A):20.2¦¦适用面积(制冷/制热)(㎡):16-23¦¦内机尺寸(宽*深*高)(mm):850*290*185¦¦外机尺寸(宽*深*高)(mm):818×320×540¦¦净质量(kg):10.5/31¦¦循环风量:630¦¦除湿量:详见标书¦¦噪音(内机)dB(A):20-36-42¦¦钢管基本配置:3米¦¦加长价格:详见标书¦¦颜色:白色¦¦节能:节能¦¦环保:环保¦¦其他性能:电辅助加热¦¦能效标识:2级¦¦噪音(外机)dB(A):50¦¦含支架 | 套 | 7 |  |  |  |  |  | 艺术学院1台（楼） |  |
| 采购单位 | 联系人： 杜老师 联系电话：2322576 采购单位:湖州师范学院 传真电话： 2015年11月27日（盖章） | 协议供货商 | 供货商名称： 联系人： 联系电话： 传真电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由采购单位和协议供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。采购单位必须向当地该采购项目全部协议供货商发出本询价单；

2、采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、技术参数、规格、型号、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

3、协议供货商需填写“市场单价、优惠率、实际报价单价和总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；

4、协议供货商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次协议供货的权利。