湖州师范学院29台电梯维保项目询价文件

一、采购项目内容及要求

1.采购项目名称：湖州师范学院29台电梯维保项目

2.采购项目编号：XZ2024-078

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内询价

5.采购预算：人民币肆拾贰万贰仟壹佰肆拾元整（￥422140元）

7.采购内容：

| 标段 | 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度：M/S | 层数 | 维保合同区间 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）1 | 富士 | 1 | 2002 | 1.75 | 13 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 35440 |
|  | 2 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）2 | 富士 | 1 | 2002 | 1.75 | 13 |  |  |
| 2 | 1 | 西校区 | 沈左尧图书馆1 | 德尔法 | 1 | 2016 | 2 | 13 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 24360 |
|  | 2 | 西校区 | 沈左尧图书馆2 | 德尔法 | 1 | 2016 | 2 | 13 |  |  |
| 3 | 1 | 西校区 | 校史馆 | 巨人通力 | 1 | 2003 | 0.5 | 3 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 11800 |
| 4 | 1 | 西校区 | 西校区餐厅 | 屹立 | 1 | 2011 | 0.4 | 2 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 8700 |
| 5 | 1 | 东校区 | 明达楼1 | 富士达 | 1 | 2013 | 1.75 | 6 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 48420 |
|  | 2 | 东校区 | 明达楼2 | 富士达 | 1 | 2013 | 1.75 | 6 |  |  |
|  | 3 | 东校区 | 商学院 | 富士达 | 1 | 2013 | 1.75 | 6 |  |  |
| 6 | 1 | 东校区 | 数字图书馆1 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 115120 |
|  | 2 | 东校区 | 数字图书馆2 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 3 | 东校区 | 数字图书馆3 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 4 | 东校区 | 数字图书馆南消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 5 | 东校区 | 33号公共教学楼1 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 6 | 东校区 | 33号公共教学楼2 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 7 | 东校区 | 33号公共教学楼3 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 8 | 东校区 | 33号公共教学楼消防梯 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 10 |  |  |
|  | 9 | 东校区 | 研究生公寓 | 安川双菱 | 1 | 2013 | 1.75 | 7 |  |  |
| 7 | 1 | 东校区 | 医学院南 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 1.75 | 6 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） | 47560 |
|  | 2 | 东校区 | 医学院北 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 1.75 | 6 |  |  |
|  | 3 | 东校区 | 2号行政楼 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 1.75 | 5 |  |  |
|  | 4 | 东校区 | 明德楼 | 沃克斯 | 1 | 2011 | 1.75 | 5 |  |  |
| 8 | 1 | 东校区 | 大学生创新创业中心1号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1.6 | 8 | 3年（2024.9.16-2027.9.15） | 113040 |
|  | 2 | 东校区 | 大学生创新创业中心2号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1.6 | 8 |  |  |
|  | 3 | 东校区 | 大学生创新创业中心3号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1.6 | 8 |  |  |
|  | 4 | 东校区 | 大学生创新创业中心4号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1.6 | 8 |  |  |
|  | 5 | 东校区 | 大学生创新创业中心5号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1 | 3 |  |  |
|  | 6 | 东校区 | 大学生创新创业中心6号梯 | 通力 | 1 | 2021 | 1 | 3 |  |  |
| 9 | 1 | 东校区 | 东校区餐厅 | 华夏 | 1 | 2019 | 1 | 2 | 3年（2024.9.16-2027.9.15） | 17700 |
| 合计 |  | 人民币肆拾贰万贰仟壹佰肆拾元整（￥422140元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据自身情况选择标段投标，报名时请明确标段，投标文件分别制作、胶装、密封。

8.维保服务总体要求

（1）保证电梯的安全正常运行；

（2）符合国家行业规定，具备电梯维保资质，且信誉良好；

（3）严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/ 728－2016）等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求规范开展电梯维保工作；

（4）确保电梯安全平稳运行、明确责任归属，零配件更换确保为原厂制造配件。

9.日常维保能力及工作要求

（1）维保单位负责在维保期内按国家相关规定的电梯保养单项目进行维修保养；

（2）保养频率为每半月保养一次，一个月保养二次，维修保养记录由双方签字认可；（特殊情况除外）

（3）维保单位负责对电梯易损配件的免费更换，保养期内不得收取人工费、润滑油此类保养必须品费用。如需更换零部件，事先征得学校同意后实施，费用由学校承担；

（4）当电梯出现故障时，维保单位接到学校呼叫或电话，应在30分钟时间内赶赴现场抢修、并确保在24小时内排除故障，保证电梯正常运行；（特殊情况除外）

（5）维保单位负责做好电梯的年检工作，需要的资料由学校协助，确保学校电梯通过年检并取得新一年度的《电梯安全检验合格证》；

（6）维保单位每星期至少一次检查电梯井是否有积水，如未及时检查出现的安全问题以及电梯损坏由维保单位负责赔偿与维修；

（7）维保单位每年必须做好每台电梯资料的整理供学校归档；

（8）维保单位提供学校必要的其他协助，且不收取此类费用。如学校需在电梯井内安装线路、新增智能设备、相关消防演习、电梯管理员及师生业务安全知识培训等。

二、投标文件要求

投标文件应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，一正一副，胶装成册。所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含维保服务、小件维修服务、日常维保耗材、易损配件的免费更换、运输、安装、调试、人工、管理、安全、保险、税金等涉及本项目的一切费用。投标报价高于采购预算的，则该报价为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件；或“五证合一”营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人（负责人）投标，另提供法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、投标代表社保证明材料；

5.原电梯制造单位须持有国家特种设备制造许可证（电梯）；电梯维保单位：必须持有国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上，提供复印件；

6.投标人维保人员必须持有国家特种设备作业人员证（电梯作业）：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修），提供电梯维保人员名单及资质证书复印件；

7.投标人必须提供原电梯生产厂家的授权书，并提供承诺获得原厂配件及核心技术指导的证明材料；

8.本地化服务能力证明材料（投标人或分支机构住所在湖州市吴兴区及南太湖新区）；

9.投标人电梯维保技术方案、服务方案、服务承诺及安全承诺；

10.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准，提供任何2个查询网页截图即可）；

11.其他相关材料（采购文件要求提供的其他材料、投标人认为需要提交的材料等）。

三、投标文件递交及开标时间、地点：

1.开标时间：2024年6月27日15：30；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：张老师；

4.电话：0572-2322188。

四、中标办法

本项目根据投标报价、货物需求响应、服务承诺等确定拟中标单位。在货物需求响应、服务承诺等条件符合的条件下，按照报价情况计算报价分，报价分最高的单位作为第一成交候选人，报价分第二高的单位作为第二成交候选人，以此类推。维保费用的报价占50%，配件折扣率的报价占50%。价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价（折扣率）最低的为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价分=(基准价/投标报价)×100×50%+(基准折扣率/投标折扣率)×100×50%

替补候选人的设定与使用：第一成交候选人放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，在投标人仍满足三家的情况下，采购人可以确定第二成交候选人为成交人，排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。如第一成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人也可以重新询价。

五、付款方式

标段1-7：分二次付款，2025年10月支付第一年度维保费；2026年10月支付第二年度维保费。标段8-9：分三次付款，2025年10月支付第一年度维保费；2026年10月支付第二年；2027年10月支付第三年度维保费。每年度维保期满需取得当年电梯年检合格标志支付当年度维保费（如电梯在当年年检前更换的除外）。

六、其他说明

1.电梯机组发生硬件等其他原因引起的故障，保养单位提供维修更换服务，更换配件产品单件200元以内的由维保单位免费更换，单件200元以上的更换维修费用双方另行协商。

2.中标单位合同期内对中标电梯按国家规定进行检验或检测，全部费用包含在维保费内由中标单位按规定支付。

3.每个标段的投标人投标报价时，同时根据本标段品牌电梯维保常规配件的报价清单报折扣率，供后续维修执行,请投标供应商充分考虑配件在维保期内市场价格的浮动，配件清单详见附表2。

4.合同签订后，如遇校方电梯报废、更新的情况，校方可提前通知维保单位并有权单方面终止合同，且不承担任何违约责任，中标维保单位对此承诺无任何异议。

5.电梯上级主管部门如有针对电梯维修保养的文件应及时向甲方电梯管理人员汇报，如因时间延误造成配件无法更换及其他损失任何费用经由乙方负责。

附件1：投标报价清单

附件2：电梯常用配件清单

湖州师范学院采购中心

2024年6月20日

附件1

投标报价清单

采购项目名称：湖州师范学院29台电梯维保项目（标段1）

采购项目编号：XZ2024-078

| 序号 | 校区 | 安装地点 | 品牌 | 台数 | 投入使用时间 | 运行速度（M/S） | 层数 | 维保合同区间 | 投标单价（元/年） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）1 | 富士 | 1 | 2002 | 1.75 | 13 | 2年（2024.9.16-2026.9.15） |  |  |
| 2 | 西校区 | 明知楼（老行政楼）2 | 富士 | 1 | 2002 | 1.75 | 13 |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电梯常用配件折扣率（配件清单见附件2） |  |  |  |  |  |  |  | % |  |

注：1.请投标人根据各自所投标段提供报价清单。

2.投标报价超过预算价的作无效标处理。

3.电梯常用配件折扣率的报价在50%-100%区间内报价，超过该区间的作无效报价处理，折扣率不得出现小数点。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：

附件2

电梯常用配件清单

采购项目名称：湖州师范学院29台电梯维保项目

采购项目编号：XZ2024-078

标段1

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 130 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 620 |
| 3 | 接触器 | 只 | 580 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 860 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 550 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 无 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 880 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1300 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 2500 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 900 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 160 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 80 |
| 16 | 油杯 | 只 | 60 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 385 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 135 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 90 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 450 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 230 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 115 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 无 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 无 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 无 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 235 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 1500 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 无 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 无 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 165 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 165 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 无 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 850 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 360 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 280 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 3800 |
| 41 | 警铃 | 只 | 120 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 620 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 455 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 685 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 230 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 无 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 55 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 550 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 无 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 35 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 5900 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 500 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 550 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 620 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 13800 |
| 57 | 主板 | 块 | 7800 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 1580 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 680 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 980 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 350 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 3200 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 无 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 1650 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 无 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1300 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 2600 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 450 |
| 71 | 限速器 | 台 | 无货 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 无货 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 无 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 19.8 |
| 78 | 限速器钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 15.2 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 2500 |
| 80 | 地坎 | 套 | 1650 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 45 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 58 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 无货 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 无货 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 无货 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

标段2

| 序号 | 零 件 名 称 | 单 位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 46 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 120 |
| 3 | 接触器 | 只 | 120 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 260 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 30 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 280 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 无 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 160 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1500 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 1200 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 150 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 600 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 40 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 无 |
| 16 | 油杯 | 只 | 30 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 120 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 30 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 30 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 30 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 200 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 200 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 30 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 40 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 无 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 无 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 30 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 200 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 120 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 180 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 80 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 80 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 80 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 20 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 120 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 40 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 120 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 2500 |
| 41 | 警铃 | 只 | 30 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 30 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 30 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 80 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 80 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 80 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 40 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 180 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 30 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 15 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 2200 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 280 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 80 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 150 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 10000 |
| 57 | 主板 | 块 | 3600 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 无 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 280 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 无 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 1200 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 100 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 1000 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 300 |
| 68 | 门刀 | 套 | 500 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 280 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 160 |
| 71 | 限速器 | 台 | 1200 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 3600 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 1600 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 更换13层以上(含13层）曳引钢丝绳 | 台 | 10000 |
| 78 | 更换13层以上(含13层）限速器钢丝绳 | 台 | 1500 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 1000 |
| 80 | 地坎 | 根 | 200 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 3000 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 480 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 2500 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 10 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 1200 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 2000 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 3800 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 100 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 2600 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 1000 |

标段3

| 序号 | 零 件 名 称 | 单 位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 60 |
| 2 | 平层感应器 | 套 | 690 |
| 3 | 接触器 | 只 | 200 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 380 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 350 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 400 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 380 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 无 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 1000 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 160 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 2260 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 235 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 160 |
| 16 | 油杯 | 只 | 20 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 380 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 285 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 120 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 185 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 480 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 无 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 150 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 350 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 180 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 180 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 120 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 450 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 200 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 1200 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 200 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 180 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 150 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 无 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 600 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 245 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 无 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 无 |
| 41 | 警铃 | 只 | 120 |
| 42 | 轿厢导靴 | 只 | 120 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 120 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 550 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 180 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 1800 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 150 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 680 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 100 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 15 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 300 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 450 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 1400 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 160 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 无 |
| 57 | 主板 | 块 | 无 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 无 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 900 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 875 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 1500 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 无 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 180 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 3000 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 285 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1200 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 1200 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 1000 |
| 71 | 限速器 | 台 | 1200 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 3500 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 875 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 无 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳 | 米 | 13 |
| 78 | 限速器钢丝绳 | 米 | 14 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 |  |
| 80 | 地坎 | 套 | 900 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 无 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 600 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 70 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 1200 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 2500 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 4000 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

标段4

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 98 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 550 |
| 3 | 接触器 | 只 | 450 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 无 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 750 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 无 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 660 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 520 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 无 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 500 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 无 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 无 |
| 16 | 油杯 | 只 | 60 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 385 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 150 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 96 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 无 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 无 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 无 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 115 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 无 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 无 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 无 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 无 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 无 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 无 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 无 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 无 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 180 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 180 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 无 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 530 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 无 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 无 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 无 |
| 41 | 警铃 | 只 | 无 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 430 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 300 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 无 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 无 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 无 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 无 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 无 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 无 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 50 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 3800 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 750 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 550 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 7600 |
| 57 | 主板 | 块 | 4250 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 无 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 720 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 无 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 无 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 无 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 无 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 530 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1800 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 无 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 无 |
| 71 | 限速器 | 台 | 无 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 无 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 350 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 无 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 15.8 |
| 78 | 限速器钢丝绳 | 米 | 无 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 无 |
| 80 | 地坎 | 套 | 无 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 无 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 无 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 2800 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 4500 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 无货 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

标段5

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 330 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 1900 |
| 3 | 接触器 | 只 | 480 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 850 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 1280 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 850 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 1950 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 2000 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 4800 |
| 11 | 光幕 | 套 | 2500 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 900 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 160 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 80 |
| 16 | 油杯 | 只 | 60 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 385 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 150 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 96 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 600 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 325 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 115 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 60 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 1950 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 1720 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 240 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 2700 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 无 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 无 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 180 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 180 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 260 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 1200 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 1380 |
| 38 | 门机板 | 块 | 8500 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 280 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 无 |
| 41 | 警铃 | 只 | 120 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 620 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 455 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 685 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 230 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 950 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 55 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 2600 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 无 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 50 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 6600 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 2500 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 1280 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 2218 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 25000 |
| 57 | 主板 | 块 | 15000 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 6800 |
| 59 | 信号板 | 块 | 7900 |
| 60 | 电源板 | 块 | 3600 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 无 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 无 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 1200 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 9500 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 3100 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 780 |
| 68 | 门刀 | 套 | 2700 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 3600 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 600 |
| 71 | 限速器 | 台 | 6300 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 8000 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 8800 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 无 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 17.5 |
| 78 | 限速器钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 15.8 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 2500 |
| 80 | 地坎 | 套 | 1550 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 42 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 68 |
| 85 | 导向轮（不含更换人工费） | 个 | 5800 |
| 86 | 曳引轮（不含更换人工费） | 个 | 7500 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 6800 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

标段6

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 125 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 580 |
| 3 | 接触器 | 只 | 450 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 无 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 960 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 无 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 350 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1350 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 2500 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 无 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 160 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 80 |
| 16 | 油杯 | 只 | 60 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 385 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 150 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 96 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 600 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 325 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 115 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 60 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 无 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 无 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 220 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 1600 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 1150 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 无 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 180 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 180 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 260 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 370 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 550 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 280 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 6800 |
| 41 | 警铃 | 只 | 120 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 620 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 455 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 685 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 230 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 950 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 55 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 385 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 85 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 50 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 4200 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 960 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 580 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 12800 |
| 57 | 主板 | 块 | 5200 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 无 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 720 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 2400 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 2550 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 1800 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 650 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1250 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 2650 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 600 |
| 71 | 限速器 | 台 | 2500 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 2900 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 无 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 17.5 |
| 78 | 限速器钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 15.8 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 2500 |
| 80 | 地坎 | 套 | 1350 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 42 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 40 |
| 85 | 导向轮（不含更换人工费） | 个 | 5500 |
| 86 | 曳引轮（不含更换人工费） | 个 | 6600 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 6000 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

标段7

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 95 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 480 |
| 3 | 接触器 | 只 | 270 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 590 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 680 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 340 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 320 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1300 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 1800 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 220 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 700 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 150 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 90 |
| 16 | 油杯 | 只 | 65 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 285 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 120 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 85 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 430 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 320 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 110 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 50 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 220 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 230 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 180 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 1300 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 230 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 1350 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 290 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 130 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 130 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 165 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 330 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 220 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 280 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 8300 |
| 41 | 警铃 | 只 | 90 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 550 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 450 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 630 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 220 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 950 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 55 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 365 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 无 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 35 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 3800 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 2300 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 780 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 530 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 250 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 13500 |
| 57 | 主板 | 块 | 6000 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 580 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 680 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 无 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 2200 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 370 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 1750 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 600 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1150 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 2400 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 550 |
| 71 | 限速器 | 台 | 2450 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 2750 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 无 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳 | 米 | 28 |
| 78 | 限速器钢丝绳 | 米 | 15 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 2400 |
| 80 | 地坎 | 套 | 480 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 25 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 680 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 3200 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 25 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 3500 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 3800 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 6500 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 95 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 650 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 2600 |

标段8

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 94 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 104 |
| 3 | 接触器 | 只 | 304 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 357 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 83 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 938 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 1232 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 500 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1160 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 2106 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 400 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 无 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 100 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 179 |
| 16 | 油杯 | 只 | 78 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 135 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 135 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 198 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 200 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 317 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 860 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 600 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 425 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 63 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 870 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 1121 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 462 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 1718 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 无 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 2640 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 175 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 210 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 234 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 无 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 1298 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 172 |
| 38 | 门机板 | 块 | 6996 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 无 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 1667 |
| 41 | 警铃 | 只 | 94 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 768 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 97 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 259 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 259 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 2507 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 100 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 200 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 28 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 30 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 20842 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 1283 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 无 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 400 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 15840 |
| 57 | 主板 | 块 | 4917 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 3466 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 1108 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 618 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 694 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 3000 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 198 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 8514 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 425 |
| 68 | 门刀 | 套 | 2000 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 1420 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 100 |
| 71 | 限速器 | 台 | 2646 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 3000 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 800 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳 | 米 | 12 |
| 78 | 限速器钢丝绳 | 米 | 12 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 1000 |
| 80 | 地坎 | 套 | 1702 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 30 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 500 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 67 |
| 85 | 导向轮 | 个 | 无 |
| 86 | 曳引轮 | 个 | 60000 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 3398 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 200 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 300 |

标段9

| 序号 | 零 件 名 称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外召按钮 | 只 | 115 |
| 2 | 平层感应器 | 只 | 520 |
| 3 | 接触器 | 只 | 450 |
| 4 | 大型接触器 | 只 | 无 |
| 5 | 接触器辅助触点 | 只 | 85 |
| 6 | 外召显示板 | 块 | 900 |
| 7 | 外召并联板（BC32） | 块 | 无 |
| 8 | 外召面板壳 | 块 | 550 |
| 9 | 液压缓冲器 | 套 | 1350 |
| 10 | 富士达专用光幕 | 套 | 无 |
| 11 | 光幕 | 套 | 2500 |
| 12 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 13 | 曳引机齿轮油 | 台 | 无 |
| 14 | 轿厢应急灯 | 套 | 160 |
| 15 | 轿厢电话机 | 只 | 80 |
| 16 | 油杯 | 只 | 60 |
| 17 | 厅门主门锁装置 | 套 | 385 |
| 18 | 厅门副门锁装置 | 套 | 130 |
| 19 | 急停开关 | 只 | 150 |
| 20 | 底坑安全开关 | 只 | 96 |
| 21 | 轿厢风扇 | 只 | 500 |
| 22 | 变频器风扇 | 只 | 325 |
| 23 | 校验限速器 | 台 | 200 |
| 24 | 厅门钢丝绳 | 根 | 115 |
| 25 | 轿厢角灯 | 只 | 60 |
| 26 | 按钮接口板（IF107) | 块 | 无 |
| 27 | 按钮接口板(IF111) | 块 | 无 |
| 28 | 门挂轮 | 只 | 220 |
| 29 | 轿厢显示板 | 块 | 1600 |
| 30 | 制动器的整流装置 | 套 | 980 |
| 31 | 称重控制仪（含调试） | 套 | 无 |
| 32 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 33 | 限位、极限开关 | 只 | 180 |
| 34 | 减速开关 | 只 | 180 |
| 35 | 抱闸微动开关 | 只 | 260 |
| 36 | 制动电阻 | 只 | 370 |
| 37 | 轿门门锁开关 | 套 | 550 |
| 38 | 门机板 | 块 | 无 |
| 39 | 开关门光电开关 | 只 | 280 |
| 40 | 门机变频器 | 只 | 5900 |
| 41 | 警铃 | 只 | 120 |
| 42 | 轿厢导靴 | 套 | 730 |
| 43 | 对重靴衬 | 只 | 490 |
| 44 | 轿门传动皮带 | 根 | 680 |
| 45 | 门机马达皮带 | 根 | 230 |
| 46 | 五方对讲母机 | 只 | 950 |
| 47 | LED照明灯 | 支 | 55 |
| 48 | 电梯应急照明装置 | 套 | 385 |
| 49 | 门弹簧 | 根 | 无 |
| 50 | 门滑块 | 只 | 50 |
| 51 | 主机编码器 | 只 | 4200 |
| 52 | 门机编码器 | 只 | 无 |
| 53 | 厅门外招显示板 | 只 | 960 |
| 54 | 井道感应器 | 只 | 580 |
| 55 | 相序继电器 | 只 | 260 |
| 56 | 控制柜变频器 | 套 | 11500 |
| 57 | 主板 | 块 | 6200 |
| 58 | 安全回路板 | 块 | 无 |
| 59 | 信号板 | 块 | 无 |
| 60 | 电源板 | 块 | 2050 |
| 61 | 开关电源盒 | 只 | 620 |
| 62 | 按钮接口板 | 块 | 2200 |
| 63 | 超载显示板 | 块 | 无 |
| 64 | 轿顶板 | 块 | 2500 |
| 65 | 五方对讲子机 | 只 | 390 |
| 66 | 门机马达 | 只 | 1750 |
| 67 | 闭门装置 | 套 | 550 |
| 68 | 门刀 | 套 | 1350 |
| 69 | 涨紧轮 | 套 | 2650 |
| 70 | 涨紧轮轴承 | 只 | 400 |
| 71 | 限速器 | 台 | 2600 |
| 72 | 夹绳器 | 台 | 无 |
| 73 | 安全钳 | 套 | 3000 |
| 74 | 聚氨酯缓冲器 | 只 | 无 |
| 75 | 租砝码 | 台 | 1000 |
| 76 | 曳引钢带 | 米 | 无 |
| 77 | 曳引钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 17.5 |
| 78 | 限速器钢丝绳（不含更换人工费） | 米 | 15.8 |
| 79 | 调试称重数据 | 台 | 2500 |
| 80 | 地坎 | 套 | 1200 |
| 81 | 补偿链 | 米 | 无 |
| 82 | 补偿链导向装置 | 个 | 无 |
| 83 | 无线对讲机 | 套 | 无 |
| 84 | 偏心轮 | 个 | 39 |
| 85 | 导向轮（不含更换人工费） | 个 | 4500 |
| 86 | 曳引轮（不含更换人工费） | 个 | 5500 |
| 87 | 抱闸装置 | 套 | 4750 |
| 88 | 普通保护开关（自动复位式，手动复位式） | 个 | 无 |
| 89 | 绝对值编码器（楼层编码器） | 个 | 无 |
| 90 | 语音播放器 | 个 | 无 |

注：请各标段投标人在报价清单中根据以上配件单项的预算，统一报配件的折扣率，并按比例计入报价分。