湖州师范学院东校区教工餐厅扩改建基础设施改造工程

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院东校区教工餐厅扩改建基础设施改造工程。

2、采购项目编号:XZ2015-001。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：88866元，大写人民币捌万捌仟捌佰陆拾陆元整。

5、要求工期：2015年2月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单：

| 序号 | 项目名称 | 分项 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工区及售菜区天花板改造 | 600*600mm铝扣板轻钢龙骨吊顶；配8个600*600mm铝合金百叶格栅 | 240 | 平方米 |  |  |
| 2 | 加工区照明 | 大号防水节能灯 | 23 | 只 |  |  |
| 3 | 售菜区照明 | 600*600mm格栅节能灯 | 8 | 只 |  |  |
| 4 | 售菜区不锈钢玻璃隔断移位改造 | 拆除及安装；23100*1600mm+900*2600mm=39.3 | 39.3 | 平方米 |  |  |
| 5 | 售菜区不锈钢玻璃隔断制作 | 不锈钢方管：70*45mm，壁厚1mm；8mm钢化玻璃；3720*3730mm+530*2760mm=15.34 | 15.34 | 平方米 |  |  |
| 6 | 就餐区铝合金玻璃隔断 | 高2000*长34600mm；面积69.2平方米；框架：氟碳喷涂铝合金型材，100*50mm，壁厚3mm，银白色，十字档结构；玻璃：8mm钢化玻璃 | 69.2 | 平方米 |  |  |
| 7 | 就餐区铝合金玻璃门 | 肯德基式样，银白色，欧德闭门器，规格：1800*2000mm；边框：100*50mm；数量：3樘；面积10.8平方米 | 10.8 | 平方米 |  |  |
| 8 | 规费、税费、措施费等 | 10% | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 总计 |  |  |  |  |  |

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年1月29日下午14：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，四种中标办法。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；抽签决定以上四种办法的一种。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年1月22日