
湖州师范学院理学院综合设计、演示实验室设备项目（二）

竞争性谈判文件
一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、本项目名称：湖州师范学院理学院综合设计、演示实验室设备项目（二）（预算5万）
2、设备清单包括设备名称、技术参数如下：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考型号

	1
	数字化综合实验平台
	详见附表
	套
	1
	PASCO


二、投标人资质要求（投标单位的投标文件中应包含以下内容、投标文件密封）

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本复印件；

4、投标代表法人委托书及身份证原件（复印件）；

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交截止时间：2013年9月18日上午10:00

联系地点：湖州师范学院东校区2号行政楼四楼408室（会议室）
    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

本项目自验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、实施日期为： 2013年10月1日前。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少为2年，终身维修。在合同规定的质保期内，应负责免费维修或更换损坏的设备。
湖州师范学院采购管理中心
           2013年9月10日
附表: PASCO数字化综合实验平台技术参数及配置:
	序号
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量
	技术指标

	1
	图形数据采集器GLX
	PS-2002
	个
	1
	接口：4个PASPORT通用接口，2个内置温度接口，2个USB接口，双通道函数发生器，内置麦克风及扬声器，内置电压接口
最大采样率50000Hz，12MB数据存储，320 x 240高分辨率屏幕，50MHz浮点处理器（FPU）

	2
	电流/电压传感器
	PS-2115
	个
	1
	电压：±10V，分辨率0.005V；电流：±1A，分辨率500mA；采样率：1000次/秒

	3
	光电门传感器
	PS-2159
	个
	1
	可将2个ScienceWorkshop传感器接入到PASPORT接口上

	4
	光电门头
	ME-9498A
	个
	1
	分辨率：0.1毫秒；探测起始时间＜500ns，终止时间＜50ns

	5
	力传感器
	PS-2104
	个
	1
	量程：±50N；分辨率：0.03N，有置零功能

	6
	运动传感器
	PS-2103A
	个
	1
	量程：0.15～8m；分辨率：1mm，最大采样率50Hz

	7
	光强传感器
	PS-2106A
	个
	1
	三档量程：0~2.6Lux, 0~260Lux, 0~26000Lux
分辨率：所选量程的0.01%
最大采样率：1000Hz

	8
	气体压强传感器
	PS-2107
	个
	1
	量程：0~700kPa；精度±2kPa；分辨率：0.1kPa；最大采样率：200Hz；可重复性：1kPa

	9
	磁场传感器
	PS-2112
	个
	1
	量程：±1000 Gauss
精度：±3 Gauss 或读数的 5% ，取较大值，在25 °C时(4分钟预热)
分辨率：> 0.1% Gauss (满刻度时0.01%)
最大采样频率：20 Hz
重复性：0.05%

	10
	电压传感器(50KHz)
	　
	个
	1
	50KHz

	11
	快速温度探头
	PS-2135
	个
	2
	量程：-10～+70 °C

	12
	加速度传感器（2轴）
	PS-2118
	个
	1
	每个轴的加速度：量程±10g，分辨率0.01 g

	13
	力传感器
	PS-2104
	个
	1
	量程：±50N；分辨率：0.03N，有置零功能

	14
	转动传感器
	PS-2120
	个
	1
	3级滑轮：直径10 mm, 29 mm 和 48 mm
精度： 0.09°
最大转速：30 转/秒
光学代码：双向，可以指出运动的方向
尺寸：10 cm x 5 cm x 3.75 cm, 6.35直径转轴

	15
	温度传感器
	PS-2125
	个
	1
	量程： -35 °C 到 +135 °C 
精度：±0.5 °C
分辨率：0.0025 °C
最大采样频率： 10 Hz
重复性： 0.1 °C

	16
	1.2米动力学轨道含铁架台夹子、水平调节支座和末端终止器三个附件
	AP-F1001
	套
	1
	尺寸：1200mmx100mm

	17
	动力学小车（红蓝各一辆、负载250g两根）
	ME-6950
	套
	1
	车重250克，带3档弹射活塞，负载250g两根

	18
	角度指示器
	AP-F1012
	个
	1
	-30°～30°

	19
	超级滑轮
	AP-F1009
	个
	1
	

	20
	力附件支架
	AP-F1014
	个
	1
	可固定力传感器及力附件

	21
	大栅栏
	AP-F1004
	个
	1
	

	22
	小铁架台
	ME-9805
	个
	1
	包含底座和支杆

	23
	自由落体附件
	ME-9207B
	个
	1
	小球的规格：直径为19 mm和16 mm的钢球各2个

	24
	向心力仪
	AP-F1015
	个
	1
	含旋转杆，砝码

	25
	3.5Kg三足铁架台,含90cm钢杆
	AP-F1002
	套
	1
	3.5Kg，含90cm钢杆

	26
	45cm钢杆
	AP-F1011
	根
	1
	45cm

	27
	直角夹（中号）
	AP-F1006
	个
	1
	中号

	28
	直流电源
	AP-E1007
	个
	1
	5VDC，0～15VDC

	29
	向心力摆
	ME-9821
	个
	1
	带螺口连接器的摆杆，滑动砝码(100g)，带夹子的基座

	30
	小型弹射器
	ME-6825A
	个
	1
	3档射程：0.5m, 1m, 2m

	31
	大桌夹
	AP-F1010
	个
	1
	

	32
	光电门固定底架
	ME-6821A
	个
	1
	该底架可在所有的弹射器上安装一到两个光门。且可与ME-9498A 和ME-9204B 光门端头一同使用。

	33
	飞行计时附件
	ME-6810
	个
	1
	当物件撞击衬板并发出声音时，信号会传到接口系统使ScienceWorkshop计时器停止工作

	34
	光的干涉、衍射系统
	OS-8452
	套
	1
	光学导轨:1.2m
激光器：最大输出功率＜1mW，波长：650nm
线性转换器：搭配转动传感器使用
狭缝：缝宽公差±0.005 mm，缝间距公差±0.01 mm

	35
	USB延长线
	PS-2500
	根
	1
	2m

	36
	电学实验箱
	AP-E1003
	个
	1
	

	37
	通电螺线管装置
	AP-E1005
	套
	1
	底座尺寸：L=24cm,W=10cm,

线圈长度：L=14cm.外径=24mm，内径=14mm,

线圈匝数：N=2570匝，线径=0.47mm，
霍尔传感器移动范围-1.0~7.0cm

	38
	赫姆霍兹线圈
	EM-8644A
	套
	1
	含1套可变间隙的磁铁和1套磁力附件

	39
	理想气体针管
	TD-8596A
	支
	1
	内置快速响应温度探头

	40
	绝对零度球体
	TD-8595
	个
	1
	包含：绝对零度球体，内置的快响应热敏电阻探头，气压接头

	41
	声音分析软件
	CI-6874D
	套
	1
	可安装Windows或Mac



























