## 1
水生动物苗种繁育及水质在线监控系统实践教学平台配套设施建设项目采购项目方案
序号 | 名称 | 规格型号或技术参数、工程清单、服务要求（内容多可另附页） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 智能增氧机控制器 | 1:断电报警 2：失联报警 3:缺相保护报警 4:过载保护报警 5:远程手机控制 6:自定义定时设置 7:工作电流实时监控 8:一键手动自动切换 | 台 | 1 | 518 | 518
2 | 荧光法溶氧检测仪 | • 采用220V交流电，支持150V~250V超宽工作电压 • 配件：标配30米电源线 • 工作环境： 温度-10~60度，湿度<95% • 溶氧有效测量范围0~20 mg/L • 24小时工作，每15分钟上报一次溶氧和温度数据 | 台 | 3 | 1699 | 5097
3 | 智能摄像头 | • 太阳能供电，电池蓄电 • 超长续航，4G全网通 • 移动侦测，报警推送 • 红外夜视，双向语音 • 手机远程查看 | 台 | 4 | 399 | 1596
4 | 智能测水盒 | 读数快，自动记录数据上传手机，便携式水质分析仪，连接溶氧探头变随手测溶氧仪，标配氨氮、亚盐、酸碱度测量，后续可升级余氯总碱度等多个指标。设计寿命，测量6000小时，满电测量约4.5小时。 | 台 | 3 | 418 | 1254
5 | 鱼大大增氧机 | 750W增氧机，轻便，安装简单，标准件，方便维护，电机耐高温，F级漆包线，三相电最低220V可工作 | 台 | 2 | 1099 | 2198
6 | 配件 |  | 台 | 8 |  | 4720
小计
7 | 合计
9 | 运费 |  |  |  | 200 | 200
10 | 税金
11 | 总计 |  |  |  |  | 15583