**湖州师范学院理学院基于VME的物理数据获取系统采购项目单一来源谈判文件**

**一、采购项目名称：**湖州师范学院理学院基于VME的物理数据获取系统采购项目

**二、采购项目编号：**XZ2020-039

**三、采购组织类型：**分散采购自行组织

**四、采购方式：**校内单一来源谈判

**五、采购项目内容（单位数量、技术规格要求、服务要求、采购预算等）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号或技术参数、工程清单、服务要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | VME机框 | 型号：VME8100/12；技术参数：VME64X 8U crate, 21slot J1/J0/J2, smart fan unit,(5V 220A, ±12V 20A, 3.3V 110A) | 个 | 1 |
| 2 | NIM机框 | 型号：NIM8301/60W；技术参数：NIM 7U crate,12slot,smart fan unit600W (±6V45A, ±12V 8A, ±24V 8A) | 个 | 1 |
| 3 | 数据获取控制器 | 型号：VX 2718 KIT；技术参数：VX2718KIT - VME-PCI Bridge(VX2718) + PCI OpticalLink(A2818) + Optical Fibre 5m duplex(AY2705) | 套 | 1 |
| 4 | 数据获取逻辑插件 | 型号：N93B；技术参数： Dual Timer (from CERN type2255) | 个 | 1 |
| 5 | 数据获取逻辑插件 | 型号：N405；技术参数： Triple 4-Fold LogicUnit/Majority with Veto | 个 | 1 |
| **预算（最高限价）：人民币壹拾捌万陆仟贰佰陆拾肆元（186264元）** |

**注：**上述预算，包括了进出口报关申请免税费用、货物费、运输费、保险费、安装调试费、质保期维修费等全部费用。

**六、投标文件要求：**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，一式两份，**一正一副，胶装成册**。所有证件均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1.投标报价清单(含货物费、税金、管理费、措施费、报关费、运输费、保险费、安装调试费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件；

3.银行开户许可证副本复印件或投标人开户银行、户名、账号；

4.设备原生产商对本设备的（中国）独家代理授权书；

5.投标人售后服务承诺书；

6.投标代表身份证复印件；如非法定代表人投标，另提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

7.投标产品技术参数响应表（根据谈判文件采购清单内容制作；应注明：不偏离、正偏离、负偏离）；原厂产品说明书；

8.自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）。

9.其他相关材料（谈判文件采购清单要求提供的证明材料等）。

**七、投标文件递交及开标时间：**

1.开标时间：2020年06月10日下午14：30。

2.开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室。

3.投标人应在开标时间前提交投标文件，并派代表出席。

4.联系人：董老师；电话：0572-2321093。

**八、中标办法：**

根据报价、服务承诺等确定拟中标人。

**九、付款方式**

合同签订后，采购人于1个月内全额预付货款。中标人需严格履行合同约定，按时、保质供应货物，并确保售后服务质量。

**十、交货时间及地点**

**交货时间：**2020年12月30日前。逾期没收履约保证金，采购人有权单方面解除合同。

**交货地点：**湖州师范学院指定地点。

**十一、售后服务**

自验收合格之日起，项目整体质保期1年，质保期内，如产品质量有问题，供应商应在48小时内免费予以维修或更换。

**十二、产品质量保证**

1.投标人提供的产品必须为原厂生产的合格产品，符合相关国家标准。如采购人验收或使用时发现中标人提供的为假冒伪劣产品，采购人将依据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《浙江省实施〈中华人民共和国消费者权益保护法〉办法》有关规定对中标人进行索赔。

2.中标人供应的产品如不符合采购文件和合同要求，采购人有权无条件退货，责任全部由中标人承担。

湖州师范学院采购管理中心

 2020年06月03日