湖州师范学院艺术学院服装实验室加装供电专用线项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院艺术学院服装实验室加装供电专用线项目。

2、采购项目编号:XZ2015-106。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：132144元，大写人民币壹拾叁万贰仟壹佰肆拾肆元整。

5、要求工期：2015年11月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 金 额(元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一：电工主材 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | YJV-电缆线 | 4×185+1×95mm2 | 米 | 160 |  |  |  |
| 3 | YJV-电缆线 | 4×50+1×25mm2 | 米 | 40 |  |  |  |
| 4 | YJV-电缆线 | 4×10+1×6mm2 | 米 | 150 |  |  |  |
| 5 | 配电总柜 | 800×1600×400mm加底座 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 配电分柜 | 500×700×180mm加隔板 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 用户终端插座箱 | PZ30-12路 | 只 | 4 |  |  |  |
| 8 | 带漏保小型断路器 | DZ47E-63A/3P | 只 | 4 |  |  |  |
| 9 | 小型断路器 | 20A | 片 | 4 |  |  |  |
| 10 | 两孔模数插座 | AC30-16/2 | 片 | 4 |  |  |  |
| 11 | 叁孔模数插座 | AC30-16/3 | 片 | 4 |  |  |  |
| 15 | 二：土建 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 镀锌穿线钢管 | Φ100mm | 米 | 150 |  |  |  |
| 17 | 人工开挖电缆预埋穿线管 | 500×500mm | 米 | 150 |  |  |  |
| 18 | 人工土方回填 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 19 | 路面修复及广场砖修复 | 1000mm | 米 | 60 |  |  |  |
| 20 | 电缆井开挖制作 | 100×100×80cm | 只 | 2 |  |  |  |
| 21 | 复合电缆井盖板 | 1000×1000mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 25 | 三：安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁制桥架 | 150×75×1.4mm | 米 | 4 |  |  |  |
| 26 | 铁制桥架 | 100×60×1.4mm | 米 | 70 |  |  |  |
| 27 | 桥架安装 | 100mm×60mm | 米 | 74 |  |  |  |
| 28 | 桥架支架（吊卡） | 95mm×8mm | 支 | 180 |  |  |  |
| 29 | 铁制桥架其它配件 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 落地配电总柜安装（包括：预埋底座） | 800×1600×400mm | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 挂在墙壁式明装分箱安装 | 500×700×180mm | 台 | 2 |  |  |  |
| 32 | 用户终端明装箱组合成套及安装 | PZ30-12路 | 台 | 4 |  |  |  |
| 33 | 电缆头制作 | 185mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 34 | 电缆头制作 | 50mm2以下 | 个 | 10 |  |  |  |
| 35 | 电缆头制作 | 16mm2以下 | 个 | 30 |  |  |  |
| 36 | 总电缆铺设 | 185mm2 | 米 | 160 |  |  |  |
| 37 | 桥架内电缆铺设 | 50mm2以下 | 米 | 190 |  |  |  |
| 38 | 电工辅助材料费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 一次性调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 40 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 税金、直接费等10﹪ |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：汤老师，联系电话：2321098。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、机电设备安装三级及以上资质复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

5、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2015年11月10日上午09：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2322576

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：

单位名称：湖州师范学院

开户银行：建行吴兴支行

银行帐号：33001649335050002860

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2015年11月3日