湖州师范学院工学院、理学院购药品柜项目（第二次）

竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院工学院、理学院购药品柜项目（第二次）（预算6.5万）

2、采购编号：XZ2016-065

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全柜 | 1.柜体：采用台湾喜得瓷白色8mm PP（聚丙烯）板材，具有耐腐蚀，柜体之间无缝焊接。 2.柜门：同质PP（聚丙烯）板材制作。 3.视窗：5mmPVC板制作。 4.板层：同质PP（聚丙烯）板材制作，四周有立边，整体焊接成型。板层可以随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 5.门窗铰链：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀，装于柜子外面。 6.门窗拉手：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 7.锁扣：采用同质PP（聚丙烯）板材制作，耐腐蚀。 8.开门方式：上下四开门，双锁。 9.层板：4块层板 10.规格尺寸（H*W*D）:1800mm*900mm*450mm。 | 个 | 26 | 工学院 （16台）杨俊凯 理学院 （10台）张晓英 |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2016年7月7日上午10:30

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、售后服务承诺等综合竞争性谈判（含二次报价），确定拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将分二期付款。第一期：验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%；第二期：验收合格之日起满一年后支付合同总金额的10%。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 2016年7月25日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自设备验收合格之日起至少一年，终身维修。

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月30日