湖州师范学院餐电梯维保项目竞争性谈判文件

一、采购项目内容清单及要求

1.项目名称：湖州师范学院电梯维保项目

2.项目编号：XZ2017-108

3.采购组织类型：分散采购自行组织

4.采购方式：校内竞争性谈判

5.招标内容：

| 序号 |  | 安装地点 | 品牌 | 运行速度m/s | 台数 | 投入使用时间 | 年检 到期时间 | 层数 | 维保期限 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标段一：南奥电梯（采购预算：18667元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 西校区餐厅 | 南奥 | 0.4 | 1 | 2011 | 2017.10 | 2 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 2 |  | 东校区餐厅 | 南奥 | 0.25 | 1 | 2006 | 2017.10 | 2 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
|  | 标段二：沃克斯电梯（采购预算：58917元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 医学院 | 沃克斯 | 1.75 | 1 | 2011 | 2018.1 | 6 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 4 |  | 医学院 | 沃克斯 | 1.75 | 1 | 2011 | 2018.1 | 6 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 5 |  | 2号行政楼 | 沃克斯 | 1.75 | 1 | 2011 | 2017.12 | 5 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 6 |  | 创新创业楼 | 沃克斯 | 1.75 | 1 | 2011 | 2017.12 | 5 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
|  | 标段三：富士电梯（采购预算：64750元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 老行政楼 | 富士 | 1.75 | 1 | 2002 | 2017.10 | 13 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 8 |  | 老行政楼 | 富士 | 1.75 | 1 | 2002 | 2017.10 | 13 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |
| 9 |  | 专家楼 | 富士 | 1 | 1 | 2003 | 2017.10 | 9 | 2017.10.16-2020.9.15 |  |

（说明：各标段报价应包含服务期内投标人提供电梯维保服务和小件维修服务、易损配件的免费更换及税金等；大件维修及零配件费用由双方另行协商。）

6.总体要求

（1）保证电梯的安全正常运行；

（2）符合国家行业规定，具备电梯维保资质，且信誉良好；

（3）严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》和《电梯维护保养安全管理规范》（DB33/ 728－2016）等国家法律、法规和地方法规、文件规定要求规范开展电梯维保工作；

（4）确保电梯安全平稳运行、明确责任归属。

7.维保能力及工作要求

（1）维保单位负责在维保期内按国家相关规定的电梯保养单项目进行维修保养；

（2）保养频率为每半月保养一次，一个月保养二次，维修保养记录由双方签字认可；（特殊情况除外）

（3）维保单位负责对电梯易损配件的免费更换，保养期内不得收取润滑油此类保养必须品费用。如需更换零部件，事先征得学校同意后实施，费用由学校承担；

（4）当电梯出现故障时，维保单位接到学校呼叫或电话，应在30分钟时间内赶赴现场抢修、并确保在24小时内排除故障，保证电梯正常运行；（特殊情况除外）

（5）维保单位负责做好电梯的年检工作，需要的资料由学校协助，确保学校电梯通过年检并取得新一年度的《电梯安全检验合格证》；

（6）维保单位每星期至少一次检查电梯井是否有积水，如未及时检查出现的安全问题以及电梯损坏由维保单位负责赔偿与维修；

（7）维保单位每年必须做好每台电梯资料的整理供学校归档；

（8）维保单位提供学校必要的其他协助，且不收取此类费用。如学校需在电梯井内安装线路、相关消防演习、电梯管理员及师生业务安全知识培训等。

二、投标人资质要求及投标文件要求

投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1.投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。各标段分别报价。) ；

2.有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或“三证合一”营业执照副本复印件、“五证合一”营业执照副本复印件；

3.提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（负责人）投标，另提供法定代表人（负责人）委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件；

4.原电梯制造单位提供国家特种设备制造许可证（电梯）复印件；电梯维保单位：标段一提供国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）C级及以上证书复印件，其它标段提供国家特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上证书复印件；

5.提供维保工作人员的国家特种设备作业人员证（电梯作业）证书复印件：T1（电梯机械安装维修）；T2（电梯电气安装维修）；

6.售后服务方案及维保人员名单。

7.投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）。

三、投标文件递交、开标时间：2017年10月11日上午09:00（投标人迟到视为自动弃标）。

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室

联系人：杜老师  电话：0572-2321093。

四、中标办法

在投标人满足采购人采购要求前提下，以投标人现场二次报价最低者确定为拟中标单位。

五、履约保证金

履约保证金按中标金额的5%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。中标人在合同期内接受学校考核，考核合格的，则合同期满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

六、合同授予

招标结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示招标结果3个工作日，如没有异议，采购人将在10个工作日内与中标人签订合同，合同分标段签订。

七、付款方式：

按年度支付，每年维保结束（9月15日）且考核合格，并经项目验收合格后15个工作内日内支付当年维保费。

湖州师范学院采购管理中心

2017年9月27日