湖州师范学院环保节能装备协同创新中心施工图编制

项目招标文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

（一）本项目名称：湖州师范学院环保节能装备协同创新中心施工图编制项目。项目编号:XZ2016-060

（二）资质要求

1、参加投标的投标人必须是中国工商行政管理机关注册登记，取得营业执照，具有独立法人资格并被招标单位认为有相应资质的企业或公司。

2、投标人必须具备建筑设计乙级及以上资质的单位。

3、只限于独立的设计单位，凡参与竞标单位须提供设计资质证书复印件件、法人委托书、被委托人身份证复印件，投标函应有企业公章等材料。

4、需有易燃易爆化学用品甲类用房设计经验。

（三）设计内容

1、设计要求

（1）符合我国现行有关建筑法律、规范、强制性条文的规定。

（2）应本着高水准、高质量的设计理念，结合建筑外立面效果，合理布置内部装饰，注重简洁实用，突出现代风格，活泼而不失庄重，符合高校建筑人文的审美要求。

（3）设计方案在采用新技术、新材料的同时，应注重合理的工程造价及日常运行费用。

2、设计依据

本招标书符合国家相关法律、法规、行业规范。

附件：环保节能装备协同创新中心布局改造说明

3、设计成果

本设计费报价的设计工作内容包括装饰、水电、弱电、消防设备调整设计等整套施工图设计，包括文字部分的设计说明书、投资估算、及合理化建议等。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容投标文件一式二份，正本一份，副本一份；密封；所有证件均须真实、有效；复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）：

1、投标报价清单(含税金、管理费、措施费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证副本复印件。

4、银行开户许可证复印件。

5、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人授权委托书、法人身份证复印件。

6、设计内容详述、服务承诺书。

▲7、以往业绩案例：需拥有甲类化学类用房存储、排风、紧急喷淋等设计经历，在投标书文件中需提供以往相关设计项目合同的复印件及文字或图片说明。

三、投标文件递交、开标时间：2016年6月8日8：30；开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室    联系人：薛老师  电话：2322188

四、中标办法

校内竞争性谈判，以现场二次报价最低者为中标单位。

五、付款方式：

本项目自中标单位提供符合甲方需求及国家相关规定的图纸一个月内支付合同总金额的90%，余款在项目施工完成验收合格后支付。

六、完工时间和后续服务期：

1、完工时间：2016年6月30日前交货。

2、中标单位负责在甲方项目施工过程中提供必要的技术支持，至项目施工完成为止。

湖州师范学院采购管理中心

2016年6月1日

附件：环保节能装备协同创新中心布局改造说明

环保节能装备协同中心主区域位于学校22号教学楼，共三层，约2173.5 m2。

一、总体布局

一楼区域：利用原有出入口，适当改造作为协同创新中心门厅。并设置 “产学研”成果展览厅及协同研究实验室两大区域。

1、“产学研”成果展览厅

面积约160 m2，用于展示和宣传效果。

2、协同研究实验室

（1）环保节能机械装备实验室：面积约80 m2，主要用于陈列该研究方向的研发装备及初试装备简单加工、安装和调试等工作。

（2）材料装备实验室:约80 m2，主要用于陈列各种环保节能装备材料，以及研发新材料需要开展的部分实验工作。

（3）材料技术实验室：约40 m2，主要用于陈列各种环保节能装备材料，以及研发新材料需要开展的部分实验工作。

3、预留一间：约110 m2，用于展厅或实验室发展预留（预算按实验室预留计）。

二楼区域：设置四个研究方向的实验室，并辅以管理办公用房及实验交流用房各一间。

1、四个研究团队的研究室

四个研究方向的实验室分别是装备方向研究室和装备实验室、材料方向研究室和材料实验室、自控方向研究室和自控实验室、物联网方向研究室和物联网实验室。每个研究方向团队各一个研究室和两个实验室，其中研究室与其中一个实验室用玻璃分为两个空间，另一个实验室至于楼道北侧对应区域。

2、管理办公用房

面积约40 m2，用玻璃分为两个空间，一个是主任办公区，一个是综合办公室。

3、实验交流室

面积约 63 m2，用于学术研讨、内部会议和外部接待等交流使用。

三楼区域：环境与材料综合分析测试平台

将建设环境与材料综合分析测试平台来搭建规划的“环境影响分析测试平台”及“新材料测试与评价平台”，包括：

1、分析测试实验室

面积约480 m2，主要包括光谱分析实验室、色谱分析实验室、精密分析实验室、材料分析实验室、热分析实验室、预处理分析实验室和综合分析实验室等。

2、材料仓库

面积约18 m2，用于存放各类化学药剂、试品等。

3、精密分析实验室

面积约64 m2，放置各种精密分析仪器，以及有特殊环境要求的仪器设备。

4、紧急喷淋室

将2楼及3楼卫生间各改造增加一个紧急喷淋室，主要为实验人员完成部分实验或发生紧急事件需冲洗全身而准备。

二、改造说明

环境改造以简洁明快为主，突出学术氛围，需做如下改造：

1、门厅。利用现有入口进行简单封闭改造，形成协同中心主门厅。

2、地面及顶面。原则上利用现有地面及顶面、照明等，除部分确实无法修复的地面及必要如展厅等进行吊顶处理外，其他不动。

3、隔断分区。在108/112房间砌一堵墙，形成108室和112室两个房间；将现203室砌两堵墙分割成三个研究室，并将二楼南面的五个办公室用玻璃及百叶帘分割出四个方向研究室及实验室和一个主任及综合办公室。

4、强弱电。增设必要的实验用电及弱电铺设。

5、内外墙粉刷。外墙区域部分修补粉刷，内墙进行粉刷。同时预留墙面文化布置空间。

三、平面布局图（附件）