湖州师范学院

东校区行政楼西侧遮阳棚建设项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院东校区行政楼西侧遮阳棚建设项目。

2、采购项目编号:cg2014-307。

3、采购组织类型：校内竞争性谈判。

4、采购预算：19.55万元，大写人民币壹拾玖万伍仟伍佰元整。

5、要求工期：2014年12月15日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单（按清单报价）：

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 土方开挖及回填 | m3 | 80.26 |  |  |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | C15，含模板 | m3 | 3.15 |  |  |
| 3 | 010501003001 | 独立基础 | C25，含模板 | m3 | 13.55 |  |  |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | C25，含模板 | m3 | 2.12 |  |  |
| 5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 圆钢 | t | 0.295 |  |  |
| 6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 螺纹钢 | t | 0.370 |  |  |
| 7 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | t | 0.477 |  |  |
| 8 | 010603003001 | 钢管柱 | 钢管柱，含抛丸除锈，等级为Sa2.5级，覆涂环氧富锌底漆、云铁中间漆、氯化橡胶面漆，油漆干膜总厚度不小于150um。 | t | 2.118 |  |  |
| 9 | 010604001001 | 钢梁 | 钢管梁，含抛丸除锈，等级为Sa2.5级，覆涂环氧富锌底漆、云铁中间漆、氯化橡胶面漆，油漆干膜总厚度不小于150um。 | t | 2.431 |  |  |
| 10 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 钢支撑、钢拉条，含抛丸除锈，等级为Sa2.5级，覆涂环氧富锌底漆、云铁中间漆、氯化橡胶面漆，面漆干膜总厚度不小于150um。 | t | 2.378 |  |  |
| 11 | 080207009001 | 钢拉索 | 钢拉索，公称抗拉强度157MPa的钢丝绳，外包PE索套，含调节锁头 | t | 0.196 |  |  |
| 12 | 010901005001 | 膜结构屋面 | PVC白色膜材，表面覆涂PVDF涂层，含膜附件、膜专用用压边条 | m2 | 395.00 |  |  |
| 13 |  | 规费、税金、措施费等费用（8%） |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

8、项目设计（附后），须按项目设计要求施工。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件，膜结构工程专业承包三级及以上资质证书复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年11月14日上午9：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼422室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，最低价确定为中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

附件：东校区行政楼西侧遮阳棚建设项目设计。

湖州师范学院采购管理中心

2014年11月7日