## 【表2-1】 工程量清单
【表2-1】
| 湖州师范学院服装针编织实验室环境改造 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 工 程 造 价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 【表2-2】 总说明
【表2-2】
总说明
工程名称:湖州师范学院服装针编织实验室环境改造 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为湖州师范学院服装针编织实验室环境改造工程，具体内容详见招标文件。 二、具体工程招标范围、施工工期、施工现场情况、交通运输情况、工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程量清单编制依据： 1、根据现场勘察情况； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）浙江省补充条款和浙江省计价表式； 4、浙江省建设工程计价规则（2010版）； 5、湖州市地方相关文件； 6、关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）； 7、关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站定[2016]23号）； 8、关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知（浙建站定[2016]35号）。 四、清单说明： 1、脚手架等措施费用请在需要的单项中综合考虑报价，不再单列； 2、拆除的垃圾弃运距离及堆放地点由投标单位自行考虑，不另计量，计入投标报价，今后不作调整，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益； 3、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，材料应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理人确认； 4、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价；投标人综合单价组价时必须依据施工图、施工设计说明及施工规范综合考虑，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用，如无法报价的请立即以书面形式提出疑问； 5、暂列金额：人民币陆仟元整（6000元），列入其他项目工程中。用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

## 【表2-3】 分部分项工程量清单表与计价表
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院服装针编织实验室环境改造工程-改造 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 17-106/107间原砖墙拆除，打通两间原教室：原砖墙拆除，垃圾清运（运距自行考虑），请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | m2 | 34.00
2 | 011108001001 | 石材零星项目 | 地面修补：砖墙拆除处，水泥砂浆铺贴20厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 3.00
3 | 011407001001 | 喷刷涂料 | 17-105/106/107内部墙面、天棚面满批腻子，乳胶漆三遍 | m2 | 410.00
4 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 17-105/106/107内部地砖踢脚线原样修补，做法材质同原踢脚线，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
5 | 010802004001 | 防盗门 | 原双木门拆除，垃圾清运（运距自行考虑），安装新双开防盗门，尺寸样式材质同原现场防盗门，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 樘 | 3
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 损坏的铝合金推拉窗拆除，垃圾清运（运距自行考虑），铝合金推拉窗制作安装，含五金、所有配件，颜色、材质及型号均按原现场推拉窗 | m2 | 15.00
7 | 010810001001 | 窗帘 | 窗帘，含轨道及配件，具体样式由业主定 | m | 21.00
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 拆除17-105/106/107原有日光灯，请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 套 | 18
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院服装针编织实验室环境改造工程-改造 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
9 | 030412004001 | 装饰灯 | 17-105/106/107下落式日光灯安装，含光源。请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 套 | 21
10 | 03B001 | 电路改造 | "1、室外电源接入。楼层总电箱接入室内，铜芯25平方电力电缆敷设。 2、106/107室内安装18回路悬挂嵌入式成套配电箱1个。空调1回路控制，照明分为4回路控制，插座分6回路控制。 3、设备供电插座：共20个两孔插座，32个三孔插座，105室西墙4个两孔4个三孔，东墙4个两孔4个三孔；106/107室打通后，西墙4个两孔8个三孔，东墙4个两孔8个三孔，南墙东墙4个两孔8个三孔.插座能满足500W，220V的用电需求。 4、空调插座：220V空调插座一个，打通106、107实验室后装在北墙中间。 5、网线模块：共6个网线模块，105室东墙2个；106、107东墙2个西墙2个。超5类网线，网线及水晶头都采用正宗AMP产品。 要求：电缆线为品牌合格产品，穿PVC阻燃管，墙面开线槽，保护接地可靠。" 请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
【表2-3】
分部分项工程量清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院服装针编织实验室环境改造工程-改造 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中(元) |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
11 | 01B001 | 黑板修理安装 | 黑板修理及安装，安装黑板的墙面要求对墙面做木龙骨18厚细木工板基层，12厚石膏板面层，具体做法参见二楼实验室。请投标单位勘察现场，综合考虑报价 | 项 | 1
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面软木面板，含不锈钢包边，用于教学及作品展示，具体做法按业主要求施工 | m2 | 10.00
本页小计
合计

## 【表2-5】 施工组织措施项目清单与计价表
【表2-5】
施工组织措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州师范学院服装针编织实验室环境改造工程-改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费
2 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费
3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费
4 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费
5 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费
6 | 二次搬运费 | 人工费+机械费
7 | 行车、行人干扰增加费 | 人工费+机械费
8 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费
9 | 其他施工组织措施费（特殊地区增加费）
合 计

## 【表2-6】 其他项目清单汇总表
【表2-6】
其他项目清单汇总表
工程名称:改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 6000
2 | 暂估价 | 元 | 0
2.1 | 材料暂估价 |  | 0 | 详见附表2-6-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 元 | 0
3 | 计日工 | 元
4 | 总承包服务费 | 元
合 计

## 【表2-6-1】 暂列金额明细表
【表2-6-1】
暂列金额明细表
工程名称:改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 创标化工地增加费 | 项 | 0
2 | 预留金 | 元 | 6000 | 用于本工程施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
合计 |  |  | 6000