湖州师范学院生命科学学院化学实验室零星设备项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：生命科学学院化学实验室零星设备项目（预算5.34万）

2、采购编号：XZ2015-103

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波炉 | G70D20CN1P-D2(S0) 20L | 台 | 2 |  |
| 2 | 冰箱 | BCD-196DT 180L-200L | 台 | 1 |  |
| 3 | 电热恒温水浴锅 | 温度范围：室温+5~100（℃） 温度波动度：±0.3（℃） 温度均匀度：±0.5（%） 控温方式： PID微处理器控制，触摸式，数字显示 内商材料：304不锈钢 | 台 | 6 | 上海森信DK-S24双列四孔 |
| 4 | 生物显微镜 | 总放大倍率：40X—1600X 观察头：铰链式双目观察筒，倾斜30°，360°旋转，瞳距55-75mm 转换器：内倾式四孔转换器 平场目镜：WF10X/18、P16X/11 CF高反差物镜4X/0.1、10X/0.25、40X/0.66（弹簧）、100X/1.25（弹簧、油） 聚光镜：阿贝聚光镜N.A=1.25带有可变光栏和滤色片、齿轮齿条调节机构 同轴粗微动调焦：调焦范围28mm、微调格值2um，粗调带松紧调节，调焦有上限位 载物台：双层活动平台140X140mm 移动范围：75mmX50mm，双片夹结构，进口三角导轨 电光源：220V 6V20W卤素灯照明、亮度可调，方便的灯泡上位换取装置、磁铁固定 电源电压：AC220V（±10%），50HZ | 台 | 1 | 宁波永新N-180M |
| 5 | 脱色摇床 | TY80A | 台 | 6 |  |
| 6 | 移液枪 | 10-100ul | 台 | 35 |  |
| 7 | 移液枪 | 100-1000ul | 台 | 25 |  |
| 8 | 移液枪 | 20-200ul | 台 | 10 |  |
| 9 | 移液枪 | 1000-5000ul | 台 | 10 |  |
| 10 | 数显恒温磁力搅拌器 | 外型尺寸 （mm）:230×160×100 加热功率:150W 工作面直径（mm）:∮130 搅拌速度:启动1400R/MIN 控温范围:室温-100℃ 控温精度:±1℃ | 台 | 20 | 国华HJ-3 |
| 11 | 水热合成反应釜 | 工作温度：≤230℃ 工作压力：≤2MPa（表压） 升温、降温速率：≤5℃/min | 台 | 10 | 中凯亚不锈钢100ml |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年11月6日上午9:30开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的100%。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年11月30日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少一年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年10月29日