湖州师范学院

工学院门厅改造等项目招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院工学院门厅改造等项目。

2、采购项目编号:CG2014037。

3、采购组织类型：公开招标。

4、采购预算：详见标段。

5、要求工期：2014年4月25日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量清单：

标段一：工学院门厅改造，预算33484元。

| 序号 | 分项名称及说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有花岗岩拆除 | 项 | 1.000 |  |  |
| 2 | 新做砖墙 | m² | 46.690 |  |  |
| 3 | 粉刷 | m² | 79.050 |  |  |
| 4 | 铝合金双开门 | m² | 4.960 |  |  |
| 5 | 地弹簧安装 | 付 | 1.000 |  |  |
| 6 | 铝合金窗 | m² | 5.870 |  |  |
| 7 | 电子屏幕钢架结构 | m² | 15.600 |  |  |
| 8 | 不锈钢包边 | m² | 2.800 |  |  |
| 9 | 电子屏幕木龙骨 木工板基层 | m² | 23.900 |  |  |
| 10 | 电子屏幕铝塑板贴面 | m² | 18.600 |  |  |
| 11 | 打胶 | 项 | 1.000 |  |  |
| 12 | 移动脚手架 | 项 | 1.000 |  |  |
| 13 | 乳胶漆 | m² | 46.690 |  |  |
| 14 | 外墙涂料 | m² | 32.360 |  |  |
| 15 | 电线 电源 插座及人工费 | 项 | 1.000 |  |  |
| 16 | 双管日光灯安装 | 套 | 4.000 |  |  |
| 17 | 材料搬运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 18 | 卫生清理 保洁 | 项 | 1.000 |  |  |
| 19 | 规费、税金、措施费等 | 项 | 1.000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

标段二：工学院自行车棚制作安装，预算30351元。

| 序号 | 定额编号 | 分项名称及说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、自行车棚 |  |  |  |  |
| 1 | 1-2 | 挖槽坑(深3m以内)三类土 | 100m3 | 0.292 |  |  |
| 2 | 4-1换 | 现浇现拌砼基础垫层浇捣^现浇现拌混凝土 C15(40) | 10m3 | 0.086 |  |  |
| 3 | 4-135 | 现浇砼基础垫层模板 | m2 | 2.880 |  |  |
| 4 | 4-3换 | 现浇现拌混凝土及钢筋混凝土基础浇捣^现浇现拌混凝土 C25(40) | 10m3 | 0.900 |  |  |
| 5 | 4-141 | 现浇砼独立基础 复合木模 | m2 | 36.000 |  |  |
| 6 | 4-433 | 预埋 镀锌铁件25kg/块以内 | t | 0.059 |  |  |
| 7 | 4-432 | 预埋 螺栓 | t | 0.030 |  |  |
| 8 | 6-30换 | 焊接实腹镀锌钢柱制作 1.5t以内^刷其他防锈漆 | t | 0.304 |  |  |
| 9 | 6-78换 | 一类金属构件运输~运距10km | 10t | 0.030 |  |  |
| 10 | 6-94换 | 钢柱安装 3t以内^钢柱安装钢筋混凝土柱上 | t | 0.304 |  |  |
| 11 | 6-6换 | 焊接镀锌H型钢屋架制作 3t以内^刷其他防锈漆 | t | 0.362 |  |  |
| 12 | 6-82换 | 三类金属构件运输~运距10km | 10t | 0.036 |  |  |
| 13 | 6-88 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 0.362 |  |  |
| 14 | 6-13换 | 镀锌圆(方)钢管屋架制作 3t以内^刷其他防锈漆 | t | 0.279 |  |  |
| 15 | 6-82换 | 三类金属构件运输~运距10km | 10t | 0.028 |  |  |
| 16 | 6-88 | 钢屋架安装 3t以内 | t | 0.279 |  |  |
| 17 | 市场价 | □30*40*0.5不锈钢管 | m | 60.000 |  |  |
| 18 | 6-112 | 阳光板屋面 | 100m2 | 0.325 |  |  |
| 19 | 15-60 | 金属装饰压条 | 100m | 0.310 |  |  |
| 20 | 市场价 | 骨架弯弧费 | 项 | 1.000 |  |  |
| 21 | 14-134 | 金属面 环氧富锌防锈漆一遍 | 100m2 | 0.399 |  |  |
| 22 | 16-40 | 满堂脚手架~基本层3.6m～5.2m | 100m2 | 0.325 |  |  |
|  |  | 二、场地 |  |  |  |  |
| 23 |  | 场地土方开挖及外运 | 项 | 1.000 |  |  |
| 24 | 1-16 | 原土打夯 | 100m2 | 0.325 |  |  |
| 25 | 4-73换 | 现浇商品(泵送)砼基础垫层浇捣^C25 | 10m3 | 0.325 |  |  |
| 26 | 4-135 | 现浇砼基础垫层模板 | m2 | 6.200 |  |  |
| 27 | 10-1换 | 水泥砂浆找平层~厚30mm | 100m2 | 0.325 |  |  |
| 28 | 9-2 | 铺贴200*100*60通体黑荷兰砖 水泥砂浆基层 | 100m2 | 0.325 |  |  |
|  |  | 三、规费、税金、措施费等 |  |  |  |  |
| 29 |  | 规费、税金、措施费等 | 项 | 1.000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

标段三：艺术学院连廊铝合金隔断，预算26680元。

| 序号 | 分项名称及说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73型铝合金推拉窗制作安装 | m2 | 62.000 |  |  |
| 2 | 100mm*44mm铝合金方管，厚度不低于2.5mm | m | 40.000 |  |  |
| 3 | 加固铁件（上下铁件固定） | 只 | 20.000 |  |  |
| 4 | 安装开凿与水泥浇灌（方管嵌入四周结构） | 项 | 1.000 |  |  |
| 5 | 规费、税金、措施费等 | 项 | 1.000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：领取标书时提供图纸。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章）

1、投标报价清单(应含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表法人委托书及身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2014年3月27日上午10：00。

2、开标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼408室。

3、联系人：陆老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，分标段按最低价分别确定中标人。

五、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的90%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内付清余款10%。

六、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

七、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2014年3月20日