附件3体育学院维修改造方案及说明

维修改造方案

附表：1

| 类 别 | 项 目 | 维 修 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 教学场馆 优先考虑 | （一）东校区田径场室内篮球馆 | 1. 简单处理：原地面刨割（增加粘合度）、混凝土浇筑找平； 2. 场地划线：篮球场地白色线、排球场地红色线、网球场地黄色线，三个场地共用； （1）北面篮球场地，每个半场分别画出1个东西走向的气排球场地（红色线）； （2）南面篮球场地，在场地中间画出一片标准网球场地（黄色线）； 3. 电路检修：坏灯泡换掉、电路铜线加粗、换大空开。 |
|  | （二）18幢体育学院一楼羽毛球馆 | 运动地板（直接铺）+5片绿色塑胶场地（空地用同色塑胶连接）、蓝色消音板（全馆）、侧灯（每个场地左右各3组）、考虑通风换气，5对羽毛球网柱。 |
|  | （三）18幢体育学院一楼篮球馆 | 运动地板、浅色消音板（全馆）、每个半场分别画出1个南北走向的气排球场地（不同色差的线、如蓝线、黄线等） |

附表：2                   18幢  三楼    教师办公室

| 西侧 方位 |  | 教授办公室 （体育文化研究中心） 大教室304 | 教授办公室 （体育与大健康研究院 大教室304 | 社体部 305 | 体教部 306 | 大体部 307、308 | 东侧 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求 | 拆除304教室中梁上吊扇、讲台、桌椅、投影仪、墙上音箱。 将304中间隔开、分成两间。 每间各两个吊扇不动，两个插座，预留网线，复合地板、粉刷墙面、换门、立式空调。 |  | 其他房间不动，所有办公室换门 |  | 拆除307、308中间隔断、合并为一间，室内物品不动，大体部进驻。 |  |

附表：3                   18幢  二楼    教师办公室

| 西侧 方位 |  | 教授办公室 （女） 203 | 教授办公室 （男） 203 |  | 退休返聘教师 小教室204 | 博士办公室 （女） 小教室204 |  | 博士办公室 （女） 小教室205 | 博士办公室 （男） 小教室205 | 教授办公室 （男） 206 | 博士办公室 （男） 206 | 东侧 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求 | 拆除203教室中梁上吊扇、讲台、桌椅、投影仪、墙上音箱。 将203中间隔开、分成两间。 每间各两个吊扇不动，两个插座，预留网线，复合地板、粉刷墙面、换门、立式空调。 |  | 拆除204教室中梁上吊扇、讲台、桌椅、投影仪、墙上音箱。 将204中间隔开、分成两间。 每间各两个吊扇不动，两个插座，预留网线，复合地板、粉刷墙面、换门、立式空调。 |  |  | 拆除205教室中梁上吊扇、讲台、桌椅、投影仪、墙上音箱。 将205中间隔开、分成两间。 每间各两个吊扇不动，两个插座，预留网线，复合地板、粉刷墙面、换门、立式空调。 |  |  | 复合地板、换门 |  |  |

附表：4           18幢  二楼   大体部、会议室打通改位多功能报告厅

| 南侧 方位 |  | 会客厅 （原大体部1/2空间） |  |  | ← 大屏幕 ← | 门 ↓ | 一体机↑ 一体机↑ 多功能厅（原会议室、弱电房、大体部1/2空间） 会议室 | 门 ↓ |  |  |  | 北侧 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门 ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二 楼 门 厅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弱电房 |  |
|  | 需求 | 1. 拆除大体部北侧隔墙、缩小一半空间，改造为会客厅； 2. 将弱电机调整到外面廊厅东北角落（处位置）。 3. 拆除会议室南侧隔墙，地板移到其他办公室，改造为多功能厅。 4. 多功能厅南侧墙一片2米宽、6米长LED大屏，大屏前一个讲台连接电脑，西面两块86寸一体机、消音、吊顶、复合地板、窗帘、桌椅、换门。 5. 整合教师教学发展中心、会议室、学术报告厅等多元功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：5                    18幢   四楼   院领导办公室

| 西侧 方位 | 其他房间不动，所有办公室换门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东侧 方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 门 |  | → | 副职办公室 |  | 门 | → | 副职办公室 |  | 门 | → | 副职办公室 |  |
|  |  |  | ↓ |  |  | 407 |  | ↓ |  | 408 |  | ↓ |  | 409 |  |
|  |  |  |  | 教授办公室（1人） 学科带头人级别 |  |  |  |  | 正职办公室 |  |  |  | 正职办公室 |  |  |
| 需求 |  | 拆除中梁上吊扇，将407中间隔开、分成两间（强调隔音、南面间强调采光）。 每间各一个吊扇（原有不动），上下各留一个插座，上面挂壁式空调，下面电脑插孔，预留网线，换门。 |  |  |  |  | 拆除中梁上吊扇，将408中间隔开、分成两间（强调隔音、南面间强调采光）。 每间各一个吊扇（原有不动），上下各留一个插座，上面挂壁式空调，下面电脑插孔，预留网线，换门。 |  |  |  | 将409中间隔开、分成两间（强调隔音、南面间强调采光）。 每间各一个吊扇（原有不动），上下各留一个插座，上面挂壁式空调，下面电脑插孔，预留网线，换门。 |  |  |  |  |