湖州师范学院生命科学学院超低温冰箱项目竞争性谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：生命科学学院超低温冰箱项目（预算7.96万）

2、采购编号：XZ2015-091

3、设备清单包括设备名称、技术参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 主要技术参数与配置： ★1. 容量≥793L ★2. 最大可容纳2英寸冻存盒≥600只,最大可存储60000万个样本 3. 温度范围：-50℃—-86℃ ★4. 压缩机：2台，1HP，密封 5. 绝热：无氟，原位发泡聚亚胺酯，壁厚127mm，门厚114mm 6. 专利的PEAK制冷系统，环保无氟制冷剂 7. 保温效果好：3层门垫圈，无氟聚亚胺酯绝热层，4扇内门 ★8. 独特的真空减压口设计，方便再次开门 9. 双风扇设计：最大程度的保护压缩机 10. 人性化设计，可选冰箱支架，配上冰箱支架，方便取放样品，提高对样品的管理和保护 11. 安全内门：四扇内门可减少冷空气损失，并提高开门温度恢复速度 12. 可选配无线监控方案，用于实时监控冰箱的温度、RH、电压补偿以及报警情况 13. 外部尺寸（WxHxDmm）：1189x1979x98913 14. 内部尺寸（WxHxDmm）：930x1308x686 | 台 | 1 | Thermo Forma 907 |

注：标注“★”的技术参数为实质性参数，不能满足作废标处理。

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)。

2、营业执照副本复印件。

3、税务登记证复印件。

4、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

5、售后服务承诺书。

三、投标文件递交、开标时间：2015年11月6日上午10:30开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202会议室    联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据产品技术性能、售后服务承诺等综合竞争性谈判（二次报价），确定最低价为拟中标单位。

五、付款方式：

校方对本项目将在验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、供货期限为： 2015年12月15日前安装调试完毕。

2、维修保修期自验收合格之日起至少三年。

湖州师范学院采购管理中心

2015年10月29日