**湖州师范学院医学院护理专业论证实验室建设二期（部分货物）采购项目竞争性谈判文件**

**一、****采购项目名称及设备清单及要求：**

1. 采购项目名称：湖州师范学院医学院护理专业论证实验室建设二期（部分货物）采购项目;

2. 采购项目编号:XZ2021-106

3. 采购组织类型：分散采购自行组织

4. 采购方式：校内竞争性谈判

5. 采购预算：人民币壹拾肆万零伍佰元整（￥140500元）

6. 采购内容及数量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 医用病床 | 床框材质：宝钢20#60\*30\*2mm矩形管45°对角焊接床框  床面材质：1.5mm宝钢14#钢板立体冲压成型，四周椭圆管包边，防止夹伤  护栏：防夹手6档不锈钢立柱折叠护栏，上端铝合金型材拉制。高度≥40cm，可承受50公斤拉力负荷。  底盘：宝钢20#60\*30\*2mm矩形管底架，内置内藏式中控刹车系统  摇杆系统具有限位离合装置，防止损耗。摇手柄采用ABS材质，内置金属件，万向节联轴结构。  床体四周设有6个输液插孔，内置尼龙套管。  背部采用曲臂传动结构，4带条支撑，力点合理可降低丝杆磨损  台湾施可瑞5寸聚氨酯中控双面脚轮，万向、定向、刹车三档式控制  ABS豪华弧面床头尾板可轻松拆卸，四边带防撞击包角  带床底杂物架、引流挂钩、不锈钢伸缩输液架  床尾设有ABS台面翻转式餐桌，下收带液压缓降功能  8cm标准床垫（2cm天然椰棕+6cm高密度海绵），外罩防水帆布，四周设拉链和透气孔，尺寸与床面配套。  床旁椅2把 |  | 22 |
| 2 | 床头柜 | 480\*480\*760mm，ABS材质，造型美观大气，抽屉上方有活动推拉搁板，柜子有搁板，颜色与床一致（蓝色）。 |  | 22 |
| 3 | 模型储存柜按（现场定制） | 1.柜体材质:采用时尚灰色E1级板材，甲醛释放量≤6.5mg/100g,20mm厚，采用PVC封边2mm厚（颜色：任选）。  2.门板材质：外表采用防火板贴面，0.7mm厚；基材为A级刨花板，20mm厚，内表贴平衡板0.6mm厚。（颜色：任选）  3.柜体配件：  A.铰链：采用弹簧铰链,非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。  B.拉手:采用C型不锈钢拉手。  C.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。  4.柜体结构:  A.采用上玻璃双开门，中间双抽屉下双柜门设计，能保证完全满足使用的需要。  B.柜体中隔板承重为20kg。  C.柜体内所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不弯曲、不变形，且易于拆卸，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。  5.根据现场实际尺寸制作（大致：长1.6M、宽0.5M、高2M）。 |  | 20 |

**注：**

**1.货物质量标准：必须符合国家或行业质量标准。如货物质量不符合要求，验收作不合格处理。**

**2.技术参数中的参数及条款为必须满足要求，未满足做无效标处理。**

**3.采购预算包含材料费、人工费、税费等一切费用，本项目内容费用为总体包干，投标报价作为合同价。**

**二、投标文件要求**

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，胶装成册，一式二份，一正一副，投标人的投标文件所有资料均须真实、有效，原件、复印件均须加盖公章，缺少采购文件要求的任何一项内容即作无效标处理）：

1. 投标报价清单(含货物费、运输费、安装费、措施费、服务费、施工费、税费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准)。

2.营业执照副本复印件；

3.投标人开户银行、户名、账号；

4.投标代表身份证复印件；如非法定代表人或负责人投标，另提供法定代表人或负责人授权委托书原件、法定代表人或负责人身份证复印件，投标代表社保证明材料；

5.投标货物技术性能偏离表；

6.货物质量及服务承诺书；

7.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）投标人信用查询网页截图（至少提供2个）（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

8.提供自采购公告发布之日起至开标截止时间止的“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）投标人未在行政处罚期内和未被列入经营异常名录查询网页截图（以开标当日采购人核实的查询结果为准）；

**三、投标文件递交及开标时间、地点**

1.开标时间：2021年9月23日上午10:00；

2.开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204室；

3.联系人：徐老师；

4.电话：0572-2322188；13567238631。

**四、中标办法**

本项目根据现场二次报价、产品响应、售后服务承诺等确定拟中标单位。

**五、履约保证金**

履约保证金按中标金额的5%计收，合同签订前，中标人应按采购人要求通过银行转账交纳履约保证金。中标人在合同期内接受学校考核，考核合格的，则合同期满后15个工作日内全额无息退还履约保证金。

甲方银行账户信息：单位名称：湖州师范学院；开户行：建行吴兴支行；账号：33001649335050002860。统一社会信用代码：123305004711725032。地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

**六、合同授予**

竞争性谈判结束后，采购人在湖州师范学院采购管理中心网站公示谈判结果3个工作日，如没有异议，采购人将在10个工作日内与中标人签订合同。

合同签订后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**七、质保期、交货期限及结算方式**

**质保期：所有设备质保期为3年。**

**交货期限：2021年10月1日前，根据采购人要求送至指定地点。**

**结算方式：**项目全部完成经采购人验收合格后，支付合同结算款的100%，供应商须一次性开具合同结算款全额发票。

1. **售后服务及质量要求**

质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知后，应在不超过1小时内作出响应，2小时内赶到现场，1个工作日内解决故障。

提供本地化可行地快速服务方案，突发事件紧急处理方案、特殊会议提供录制、编辑、保障等可行性方案。

要求货物先进、主流、可靠、安全、实用、性价比高。所提供产品符合有关国际或国家或行业技术标准规范。未曾开箱使用，与合同规定的型号与配置一致；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，软件产品是原厂商提供许可协议的正版软件。

**九、其他事项**

业务咨询：湖州师范学院医学院。联系人：顾老师；电话：0572-2321551。

**附件1：****《湖州师范学院医学院护理专业论证实验室建设二期（部分货物）采购项目报价单》**

**湖州师范学院采购中心**

**2021年9月15日**

附件1：

**湖州师范学院医学院护理专业论证实验室建设二期（部分货物）采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 医用病床 |  |  | 22 |  |  |
| 2 | 床头柜 |  |  | 22 |  |  |
| 3 | 模型储存柜 |  |  | 20 |  |  |
| 合计： 人民币 元 | | | 合计： | | | |

**注：投标报价包含货物费、运输费、措施费、税费等全部费用。本项目单价不得高于限价，超过为无效报价。**

**投标代表（或法定代表人）签字：**

**投标单位名称（盖章）：**

**投标日期：**