湖州师范学院医学院OSCE中心增补两站设备采购项目谈判文件

一、招标项目名称及设备清单及要求：

1、项目名称：湖州师范学院医学院OSCE中心增补两站设备采购项目（预算6.81万）

2、采购编号：XZ2018-083

3、清单包括项目名称、技术要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考站视频摄录模块 | 300万2.5寸miniPTZ红外；2048×1440@30fps；3-6mm，2倍光学变倍；0.05Lux/F2.0(彩色),0.005Lux/F2.0(黑白) ,0 Lux with IR；H.265/H.264/MJPEG，报警，萤石云，低码率，PoE，WIFI，WPS,音频，3D数字降噪，宽动态，Smart IR、红外距离30米 。 | 台 | 4 | DS-2DE2402IW-D3400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ 摄像机 |
| 2 | 考站数字音频交互模块 | 监控拾音器/拾音范围70平方米/音频传输距离3000米/灵敏度-34dB/全指向性。 含对讲系统、广播系统、拾音器2个 | 套 | 2 |  |
| 3 | 考站50寸液晶电视机+19.5寸液晶显示器 | 50寸液晶电视机，分辨率3840*2160； 19.5寸液晶显示器 LED背光，1920*1080分辨率： 接口：VGA、DVI、HDMI高清接口； 尺寸：19.5寸 | 台 | 2 | PHILIPS 50PUF6152/T3 +AOC M2060SWD |
| 4 | 考站计算机 | 迷你主机i5 4G 120ssd | 台 | 2 |  |
| 5 | 便携式考官评分终端 | PAD 配置： A7处理器 9.7英寸 32G内存 IOS系统 通过无线网络，可以访问OSCE服务器，并同步获取考官的相关信息，并能通过考官的信息直接登陆评分模块，并显示等待考生的界面。在等待的过程中，可以查看该考场即将参加考核的考生信息和考核题目 | 台 | 2 | IPAD |
| 6 | 身份识别系统+ID读卡器 | 便携式 支持ISO-14443(TYPE-B)标准非接触卡，支持USB通讯 提供开放的应用程序接口（API）供系统集成进行二次开发 | 个 | 2 | 华视CRV-100UC |
| 7 | 200万网络红外半球 | 具有200万像素 CMOS传感器； 最大分辨率1920x1080； 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级； 红外补光距离不小于50米； | 台 | 6 | DS-2CD2125F(D)-I(W)(S) |
| 8 | 无线AP | 无线传输速度: 108Mbps以上 有线传输率: 10/100Mbps 无线传输速率: 150Mbps 网络标准: 802.2 无线网络支持频率: 2.4G 适用对象: 多业务路由器 USB接口数量: 不支持 是否支持VPN: 支持 是否内置防火墙: 是 | 个 | 2 | 450M无线吸顶式AP、TL-AP451C |
| 9 | 线路布置（含视频线\网线\音频线\电源线等其他必备材料；前期线路布置，后期墙面整修） | VGA线电脑显示器连接线VGA视频延长数据线；网线、音频线：参考：RVVP2*1.5，按实际长度选取；电源线：纯铜护套信号电线线按实际项目情况选取；前期电源线、网络线、音频线布置要求走线管，埋暗线；后期完成墙面修补、粉刷。 | 站 | 2 |  |
| 10 | 候考区数字音频交互模块 | 监控拾音器/拾音范围70平方米/音频传输距离3000米/灵敏度-34dB/全指向性。 含对讲系统、广播系统、拾音器2个 | 套 | 1 |  |
| 11 | OSCE管理系统及综合视频管理平台（含OSCE情景式教学案列）软件授权点 | OSCE管理系统及综合视频管理平台（含OSCE情景式教学案列）参数见附件 | 站 | 2 |  |

二、投标人资质要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（投标文件密封，所有证件均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少以下任意一项内容即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照、或“五证合一”的营业执照）。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法人投标，另提供法人委托书、法人身份证复印件。

4、售后服务承诺书。

5、投标文件一式两份，正本一份，副本一份，均需装订成册，并密封封装。（招标文件未按规定盖章、装订成册、密封封装，或未按照“正本一份，副本一份”递交，作废标处理）

三、投标文件递交、开标时间：2018年6月29日上午10:00

开标地点：湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼204会议室

联系人：王老师  电话：0572-2321536

四、中标办法

根据报价、服务承诺等确定拟中标单位。

五、履约保证金：

中标人于合同签订前向采购人交纳合同总价的10%作为履约保证金，项目验收合格后，履约保证金无息退还。

银行账户信息如下：

单位名称：湖州师范学院；

开户行：建行吴兴支行；

账号：33001649335050002860

统一社会信用代码：123305004711725032

地址、电话：湖州市二环东路759号，0572-2321567。

六、付款方式

本项目验收合格后，中标人开具全额发票，支付100%合同款。

七、供货时间和质量保修期：

1、供货期限为：2018年7月6日前完成。

2、售后服务自验收合格之日起至少3年。

湖州师范学院采购管理中心

2018年 6月22日

附件：OSCE管理系统及综合视频管理平台软件授权点

OSCE考核管理系统是基于BS架构的客观结构化管理临床技能考试的全流程管控系统，针对临床医学生、低年资医生进行临床能力考核的信息化管理。主要包括自动化智能排考，叫号，电子评分，考程高清摄录，成绩查询与统计分析等模块。系统通过采用多站式考核方式，运用智能化排考公正、客观地评价应试者的临床技能，在减轻管理者工作量的同时，实现信息化全流程管理考试（考前、考中、考后工作），考核情况在线实时评分并同步录制，实现考程可追溯，自动生成成绩统计分析。

供应商需提供OSCE考核智能化管理平台系统著作权登记证，为了避免后期信息管理碎片化，要求与临床能力训练系统为同一厂家。

考核内容管理：管理OSCE考核需要用到的考题，可进行添加、删除、修改，可通过Excel导入。可自由灵活的设置考核项目，并且设置考核项目中所有指标，包括指标的内容、解析、参考问题、分值、分类。自定义的设置可满足各类技能考核及答辩的考核内容需要。能够导入多种格式评分表。

1．SP剧本管理：管理SP剧本，可进行添加、删除、修改，可批量导出到word。

2．SP人员管理：管理SP人员信息，可添加、编辑参与OSCE考核的SP人员信息。

3．考核设置：在考核前进行OSCE考核设置，设置考核名称、考站以及相应考站的考题、考核方式、考程间隔等信息。

4．考核安排：对设置的考核进行考试安排，安排考生、考官、考题、分配SP，发布考试。可安排一场或多场次考试，可Excel导出排考时间。

1）系统提供单站式自动排考，多站轮循式自动排考，多站队列式自动排考，考站数量不限，考试内容可以根据考核要求设置。

2）考核场次管理：管理员可在该模块新建考核场次及该场次的分站数量，参加多站式考核的人员，各分站的考核老师，分站的考核内容，分站的考核时间。根据所设置的这些内容，系统会自动生成每个考生的具体考试时间安排。

3）系统以一站为单位依次设定考站内容，实现动态调配各种资源：房间、设备、评委、SP、学生等，并制定合理的考试时间规则。

4）每站可自由设定评委数量和权重比例，支持评委与评分表的对应绑定，以实现考试时评分表自动加载。

5）排考完毕，系统允许申请人在线修改排考中的细节，修改后自动更新排考表。对已排考试，系统自动生成的学生考试表、评委工作表、SP工作表等，供不同用户查询下载打印。

6）在考试未结束前，系统提供补考机能，对漏考、缺考、特殊情况等应急处理，自动填补排考表，智能化安排补考事项。

7）适应比赛模式支持单个评委赛道评分，多个评委赛道评分。多个评委针对同一考生同一评分表打分超过指定分数，系统报警。

8）查看考试安排：考官和考生均可查看本人的需参加考试的信息，包括考试时间，考试场地，每个具体分站的考核内容，分站开始时间，分站考核时间。考官可查看到所有参考人员的名单，并且可查看这些人员的所有基本信息。

5．进程控制：考核监控模块主要是对多站考核过程中的监察、控制，在该模块分为监控试图及列表试图，在监控试图中，管理员以考场平面图的方式形象的查看各分站状态（如：考生准备、正在考核、提交得分、异常）。在列表试图中是以总体时间表的形式分别显示各考生各分站的状态。并且对于考官的打分情况管理员也可第一时间进行查看。使管理员在考核过程中综合把握总体进度及状态。

监控中几种状态说明：1.灰色表示考官未对考生进行评分状态。2.绿色表示考官已对该学生已经评分状态。

可显示目前的时间进度，并且详细的显示分站的打分情况。

6．分析统计：考试结束后，学生所有成绩在服务器端自动汇总完毕，管理员可以打印出学生的成绩单，直接发给学生。考试后，教师可以对学生的成绩进行统计分析工作，单站平均分、多站平均分、班级场次平均分、学生成绩折线图、班级场次成绩分布图，多站成绩柱状图、多站成绩雷达图，多段阶饼状图等。

查看学员得分情况，可分为总体预览、考生统计、分站统计。

总体预览：整体考核的角度统计出考生的总体考试情况及个分数段所占人员比例。

2）按照场次分析：统一查看该场次的所有考生、分站数量、及格数、及格率、最高分、最低分及平均分。

3）按考生分析：以考生的角度统计分析，可显示考生的总体得分，并且可查看考生在各分站的得分情况。考试结束后，教师查看所有学生训练及考试得分的详细原始数据，可以查看技能考试过程中的单个考生每一步的得分情况和所有考生每一步得分情况的统计数据；并且可以导出excel文件。

4）按分站统计：以分站的角度统计分析，显示各分站所有考生的最高分最低分。并且可显示考生在各分站各考核指标的得分情况，使管理者细致入微的了解考生在某节的不足。

5）SP工作量统计：需要根据时间段统计SP参加考试活动的工作量，可根据SP姓名、电话等多字段进行条件查询。

7．★系统要求提供≥800道情景式教学案例，教学案例涵盖内、外、妇、儿、等多个学科，汇集800多个临床技能教学及考核案例。

提供800个的情景式教学案例列表。

系统包含国家教育部临床教育指导中心要求的常见、常用的150多种临床能力，以及人卫出版社的诊断学教材提到的通用常识性基础能力。

★在建立OSCE考试时，可将800道临床技能操作题直接导入该场考试中。考站可显示800道临床技能操作题，并可将临床技能操作题作为教学资源存储在考站主机上。

★根据考站的考务配置，可由考官推送服务器上的800多道案例式技能训练案例或考题。

7.1★要求涵盖以下技能操作内容：

1）内科基本技能：胸腔穿刺术，腹腔穿刺术，腰椎穿刺术，骨髓穿刺术，心包穿刺术，心电图操作，三腔二囊管操作，无创呼吸机操作等；

2）隔离防护：洗手，佩戴口罩，防护用品穿脱，隔离服穿脱等；

3）外科基本技能：查胃管，外科洗手，穿脱手术服，戴脱无菌手套，消毒铺巾，手术切开，外科缝合，结扎止血，静脉切开术，体表肿块切除术，破伤风急救，脓肿切开引流术，换药拆线、引流术，运动系统体格检查，外固定术，牵引术，关节腔穿刺术，脊柱及骨科外伤搬运，外伤检查，气胸、血胸的急救，闭式胸腔引流术及拔管，男性导尿，耻骨上膀胱穿刺造口术，乳腺查体，乳腺肿块切除术，烧伤评估，烧伤局部处理等；

4）妇科基本技能：妇科检查，产科检查，阴道分泌物检查，生殖道细胞学检查，诊断性刮宫术，宫内节育器放置及取出，经阴道后穹隆穿刺术，电子胎儿监护，产程图判断及操作等；

5）儿科基本技能：新生儿出生时处理，小儿腰椎、骨髓、胸腔、腹腔穿刺术，小儿导尿、灌肠，新生儿复苏，儿童洗胃等；

7.2系统主要功能：

1）“基础技能”训练案例主要针对临床单项技能进行训练，具备操作要点，针对单项技能考核具备评分点，可以结合模型进行训练和考核。

2）“临床实例”训练案例提供临床真实病例，需要学员结合病史、体查及各项检查结果，针对该项基本技能操作所涉及的步骤要点做出判断。“临床实例”案例，在“基础技能”课程的基础上，加入相关技能对于各适应证的处理训练，同给出该病例的病史、查体及各项检查结果，模拟临床场景，训练学员运用“基本技能”处置实际临床上的“典型”病历。

3）通过现场技能操作考核，在线评分，最终系统实现了教学手段信息化，考试内容无纸化，考核过程痕迹化，考核成绩客观化；考核过程可追溯；考试无纸化；教学信息化。

4）系统以临床技能为基础，分步骤方式展现情景式的病例，在训练学员的基础技能的基础上，拓展学员的临床思维训练及综合能力的培养，让学员把常用的各项临床技能真正融入疾病的的诊断和治疗之中。

5）系统可以训练学员从病史采集开始至技能操作由一个病例进行贯穿，进行工作坊式的模拟教学，也可以进行一个病例贯穿的OSCE考试。

6）系统按照由基本技能到综合技能、由简单病例到复杂病例的训练，从而按照一定的课程体系对学员的临床能力进行有效的训练，使学员能通过正确的临床思维做出判断，并运用临床技能解决实际临床病症问题。

8．管理系统与硬件设备的对接要求：

1） 通过OSCE后台管理模块，直接能控制考站的视频摄录模块，并可以通过OSCE后台直接操作该摄像头。

2） OSCE考试中，通过后台管理模块，直接能监听到考站内的音频。

3） OSCE考试中每一站的考核提干可以在考站显示屏显示，并且学生可以通过该显示器直接登陆考核模块。

4） 各考站计算机可以访问OSCE服务器，并同步从服务器上获取OSCE考试的相关信息，并同步显示OSCE的考站内容。

5）所有OSCE考站的视频画面可直接显示在考程监控屏，可以随意的切换视频的位置，必须能同步的显示所有的考试画面。

6）通过考程考务管理计算机，可以显示所有考站的考生考试进度，并可以随意的切换成视频画面。