湖州师范学院各二级单位处级干部用房改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院各二级单位处级干部用房改造项目。

2、采购项目编号:XZ2016-022

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：160016元，大写人民币壹拾陆万零壹拾陆元整。

5、要求工期：2016年3月31日前完成。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、生科院319室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 18.90 |  |  |  |
| 2 | 01B001 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 01B002 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2、生科院311室 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 18.90 |  |  |  |
| 5 | 01B003 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 01B004 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3、生科院309室 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 18.90 |  |  |  |
| 8 | 01B005 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 01B006 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4、生科院307室 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 18.90 |  |  |  |
| 11 | 01B007 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 01B008 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、政治学院431室 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.88 |  |  |  |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 16 | 01B009 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 01B010 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 6、政治学院429室 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.88 |  |  |  |
| 19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 21 | 01B011 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 01B012 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 7、政治学院427室 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.88 |  |  |  |
| 24 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 25 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 26 | 01B013 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 01B014 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 8、学生处319室 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.88 |  |  |  |
| 29 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 30 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 31 | 01B015 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 01B016 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 9、学生处317室 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 1.32 |  |  |  |
| 34 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 22.00 |  |  |  |
| 35 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 22.00 |  |  |  |
| 36 | 01B017 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 37 | 01B018 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 10、团委329室 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 1.20 |  |  |  |
| 39 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 40 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 41 | 01B019 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 42 | 01B020 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 11、团委327室 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010402001007 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.88 |  |  |  |
| 44 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 45 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 47.96 |  |  |  |
| 46 | 01B021 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 | 01B022 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 12、求真学院907室 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 49 | 01B023 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 50 | 01B024 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 13、求真学院909室 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 52 | 01B025 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 | 01B026 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 14、求真学院915室 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 55 | 01B027 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | 01B028 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 15、求真学院917室 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 9.00 |  |  |  |
| 58 | 01B029 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 | 01B030 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 16、继续教学学院505室 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 61 | 01B031 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 62 | 01B032 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 17、国际学院办事处311室 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 64 | 01B033 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 65 | 01B034 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 18、国际学院办事处315室 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 15.80 |  |  |  |
| 67 | 01B035 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 68 | 01B036 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 19、国际学院办事处313室 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 11.00 |  |  |  |
| 70 | 01B037 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 71 | 01B038 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 20、理学院210室 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 73 | 01B039 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 74 | 01B040 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 21、理学院211室 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 76 | 01B041 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 77 | 01B042 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 22、理学院203室 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 7.00 |  |  |  |
| 79 | 01B043 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 80 | 01B044 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 23、图书馆1202 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 10.50 |  |  |  |
| 82 | 01B045 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 83 | 01B046 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 24、体育学院18-405 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 010402001008 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 1.68 |  |  |  |
| 85 | 011201001008 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 86 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 87 | 01B047 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 88 | 01B048 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 25、商学院515室 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 010402001009 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 90 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 91 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 92 | 01B049 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 93 | 01B050 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 26、商学院517室 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 010402001010 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 95 | 011201001010 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 96 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 24.00 |  |  |  |
| 97 | 01B051 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 98 | 01B052 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 27、商学院529室 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 010402001011 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 100 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 101 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 102 | 01B053 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 103 | 01B054 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 28、商学院527室 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 010402001012 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加压气B06级A5 2.墙体类型:120厚 3.砂浆强度等级:MU15 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 105 | 011201001012 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆粉刷 | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 106 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 墙面喷刷乳胶漆，腻子基层； | m2 | 36.00 |  |  |  |
| 107 | 01B055 | 电线整修 | 电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 108 | 01B056 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 29、总公司223室 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、3mm厚铝塑板面层； | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 110 | 01B059 | 开门洞 | 开门洞、门边修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 111 | 01B057 | 整修 | 乳胶漆修补、电线整修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 112 | 01B058 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 30、总公司213室 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011207001018 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、黑胡桃面板； 4、聚脂清漆三遍； | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 114 | 01B062 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 31、总公司217室 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 011207001019 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、黑胡桃面板； 4、聚脂清漆三遍； | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 116 | 01B063 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 32、总公司216室 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、黑胡桃面板； 4、聚脂清漆三遍； | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 118 | 01B064 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 33、总公司214室 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1、30×40木龙骨，18厚细木工板基层； 2、木材面防火涂料两遍； 3、黑胡桃面板； 4、聚脂清漆三遍； | m2 | 28.00 |  |  |  |
| 120 | 01B065 | 材料搬运及垃圾清运 | 材料搬运及垃圾清运，运距自行考虑； | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 规费、税费、措施费、管理费等 | 10% | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元）：大写人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、工程概况：

本工程为湖州师范学院各二级单位处级干部用房改造；工程类别：装饰工程三类。

三、本清单编制范围：

湖州师范学院各二级单位处级干部用房改造清单范围内所有工程。

四、工程量清单编制依据

1.《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）

2.《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》

3.人工价格参照《湖州造价信息》2015年第12期，材料价格参照《湖州造价信息》2016年第2期、《浙江省造价信息》2016年第2期；

3.《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》建发[2015]517号；

4.意外伤害保险、工伤保险按湖造价[2010] 14号计取；

五、相关说明

1、本工程使用的砂浆采用干混砂浆；

2、暂列金0.9万元列入其它项目费用中。

六、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表人身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

七、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年3月10上午09：30。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：王老师

4、联系电话：0572-2322721，13819225255。

八、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，现场抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

九、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行帐号：33001649335050002860。

十、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

十一、保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

十二、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年3月3日