湖州师范学院31号楼3楼实验室改造项目

招标文件

一、招标项目概况

1、项目名称：湖州师范学院31号楼3楼实验室改造项目。

2、采购项目编号:XZ2015-124。

3、采购组织类型：校内公开招标。

4、采购预算：113197元，大写人民币壹拾壹万叁仟壹佰玖拾柒元整。

5、要求工期：2016年2月20日前。

6、报价方式：工程量清单综合报价方式。

7、工程量（报价）清单。

| 序号 | 编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 301-303 |  |  |  |  |
| 2 |  | 拆除课桌椅搬至固定地点 | 项 | 1 |  |  |
| 3 |  | 地面开设15㎝宽*4㎝深线槽沟，（含水泥砂浆粉刷） | 米 | 24 |  |  |
| 4 |  | 硅钙板吊顶维修 | 项 | 1 |  |  |
| 5 |  | 地面补洞 | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌） | ㎡ | 132.3 |  |  |
| 7 |  | 打空调洞 | 只 | 2 |  |  |
| 8 |  | 老线路整修 | 项 | 1 |  |  |
| 9 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 40 |  |  |
| 10 |  | 管内穿铜芯线 BV16㎡ | 米 | 100 |  |  |
| 11 |  | 管内穿铜芯线 BVR16㎡ | 米 | 25 |  |  |
| 12 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 100 |  |  |
| 13 |  | 管内穿铜芯线 BV4㎡ | 米 | 300 |  |  |
| 14 |  | 管内穿铜芯线 BVR4㎡ | 米 | 100 |  |  |
| 15 |  | 12回路配电箱 | 套 | 1 |  |  |
| 16 |  | 302-304 |  |  |  |  |
| 17 |  | 拆除课桌椅搬至固定地点 | 项 | 1 |  |  |
| 18 |  | 地面补洞 | 项 | 1 |  |  |
| 19 |  | 地面开设15㎝宽*4㎝深线槽沟，（含水泥砂浆粉刷） | 米 | 35 |  |  |
| 20 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌） | ㎡ | 180 |  |  |
| 21 |  | 老线路整修 | 项 | 1 |  |  |
| 22 |  | 硅钙板吊顶维修 | 项 | 1 |  |  |
| 23 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 30 |  |  |
| 24 |  | 管内穿铜芯线 BV16㎡ | 米 | 90 |  |  |
| 25 |  | 管内穿铜芯线 BVR16㎡ | 米 | 30 |  |  |
| 26 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 800 |  |  |
| 27 |  | 管内穿铜芯线 BV4㎡ | 米 | 500 |  |  |
| 28 |  | 管内穿铜芯线 BVR4㎡ | 米 | 150 |  |  |
| 29 |  | 12回路配电箱 | 套 | 1 |  |  |
| 30 |  | 八芯网线 | 米 | 1000 |  |  |
| 31 |  | 网络插座 | 套 | 30 |  |  |
| 32 |  | 305-307 |  |  |  |  |
| 33 |  | 拆除课桌椅搬至固定地点 | 项 | 1 |  |  |
| 34 |  | 拆除讲台 | ㎡ | 6 |  |  |
| 35 |  | 地面补洞 | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  | 12㎝轻质隔墙 | ㎡ | 36 |  |  |
| 37 |  | 墙面水泥砂浆粉刷层 | ㎡ | 72 |  |  |
| 38 |  | 墙面网格布铺贴 | ㎡ | 72 |  |  |
| 39 |  | 硅钙板吊顶维修 | ㎡ | 16 |  |  |
| 40 |  | 地砖修补 | ㎡ | 6 |  |  |
| 41 |  | 踢脚线修补 | 米 | 30 |  |  |
| 42 |  | 老线路整修 | 项 | 1 |  |  |
| 43 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌） | ㎡ | 130 |  |  |
| 44 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 120 |  |  |
| 45 |  | 管内穿铜芯线 BV4㎡ | 米 | 200 |  |  |
| 46 |  | 管内穿铜芯线 BVR4㎡ | 米 | 65 |  |  |
| 47 |  | 八芯网线 | 米 | 100 |  |  |
| 48 |  | 网络插座 | 套 | 4 |  |  |
| 49 |  | 86型普通五孔插座 | 套 | 4 |  |  |
| 50 |  | 空调插座 | 套 | 1 |  |  |
| 51 |  | 309-310 |  |  |  |  |
| 52 |  | 拆除课桌椅搬至固定地点 | 项 | 1 |  |  |
| 53 |  | 地面补洞 | 项 | 1 |  |  |
| 54 |  | 墙面乳胶漆3遍（立邦品牌） | ㎡ | 120 |  |  |
| 55 |  | 地面开设15㎝宽*4㎝深线槽沟，（含水泥砂浆粉刷） | 米 | 24 |  |  |
| 56 |  | 老线路整修 | 项 | 1 |  |  |
| 57 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC25 | 米 | 60 |  |  |
| 58 |  | 管内穿铜芯线 BV16㎡ | 米 | 150 |  |  |
| 59 |  | 管内穿铜芯线 BVR16㎡ | 米 | 50 |  |  |
| 60 |  | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20 | 米 | 100 |  |  |
| 61 |  | 管内穿铜芯线 BV4㎡ | 米 | 300 |  |  |
| 62 |  | 管内穿铜芯线 BVR4㎡ | 米 | 100 |  |  |
| 63 |  | 12回路配电箱 | 套 | 1 |  |  |
| 64 |  | 空调插座 | 套 | 2 |  |  |
| 65 |  | 硅钙板吊顶维修 | 项 | 1 |  |  |
| 66 |  | 走廊墙面乳胶漆(立邦品牌) | ㎡ | 320 |  |  |
| 67 |  | 走廊地面600*600地砖修补 | ㎡ | 32 |  |  |
| 68 |  | 整体垃圾清理 | 项 | 1 |  |  |
| 69 |  | 材料二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 70 |  | 整体卫生保洁(含玻璃窗） | 项 | 1 |  |  |
| 71 |  | 小计 |  |  |  |  |
| 72 |  | 综合费率10％ |  |  |  |  |
| 73 |  | 合计 |  |  |  |  |

8、现场踏勘：如需，联系人：汤老师，联系电话：13706726708。

二、投标人资质及投标文件要求

投标人的投标文件中应包含以下内容（所有证件及内容均须真实、有效，复印件均须加盖公章，缺少任意一项即作无效标处理）

1、投标报价清单(含税金、运输费、管理费、措施费及安装费等全部费用。投标报价高于采购预算者视为无效报价。报价以人民币计，并以大写为准。)、

2、营业执照副本复印件，税务登记证复印件。

3、提供投标代表身份证复印件；如非法定代表人（经营者、负责人）投标，另提供法定代表人（经营者、负责人）委托书，法定代表人（经营者、负责人）身份证复印件。

4、售后服务承诺书（含工期、质保期等）。

三、投标文件递交及开标

1、开标时间：2016年1月21日上午09：00。

2、开标地点：浙江省湖州市二环东路759号湖州师范学院东校区明达楼202室。

3、联系人：杜老师

4、联系电话：0572-2321098

四、中标办法

一次报价，在完全响应标书的前提下，抽签决定四种中标办法的一种。分别是A最低值；B平均值；C去掉最低报价的平均值；D最低与平均的平均值；报价最接近或等于中标办法计算值的供应商为中标单位。

五、质量保证金

质量保证金按照中标价格的10%计收，项目完工验收合格，质量保证金应从中标人的银行帐户中汇出，汇入采购人指定的银行帐户中（在项目付款前确保到账，现金不予受理）；质量保证金由中标人帐户汇至：单位名称：湖州师范学院，开户银行：建行吴兴支行，银行帐号：33001649335050002860。

六、付款方式

校方对本项目将分二期付款，且以审计价格为准。第一期：项目完工验收合格、质量保证金缴纳完毕且审计结束出具审计报告后14个工作日内支付至审计审定价格的100%。第二期：验收合格之日满一年经使用部门确认后14个工作日内退还质量保证金。

七、质量保修期

质量保修期自项目验收合格之日起一年。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

八、定标及合同授予

中标人经公示无异议后，由采购管理中心发出中标通知书。项目主管单位按学校有关合同管理办法，参照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）“示范文本”专用条款内容，签定湖州师范学院修建工程项目合同。

湖州师范学院采购管理中心

2016年1月14日