湖州师范学院医学院零星项目询价文件

一、询价项目名称及要求

1、项目名称：湖州师范学院医学院零星项目

2、设备清单包括设备名称、规格尺寸、数量（见下表）。（预算2.8万）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三洋MCO－15AC CO2培养箱 | 1.进口品牌 2.内部尺寸 宽490 x 深505x 高665 （毫米） 3.有效容积 164 L 4.外壳 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 5.内壁 铜合金不锈钢 6.箱门 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 7.内门 强化玻璃 8.托盘 3 个（标准）至15个（最多）由 9.铜合金不锈钢制成的托盘 10.监测孔 内径30mm，在背部 11.绝缘材料 充填硬质聚氨酯泡沫（不含CFC） 12.加热系统 DHA系统（直接加热式+气套式系统） 13.加热器 总功率389 瓦 总功率 404 瓦 14.增湿系统 使用增湿盘自然蒸发 15.温控器 PID（比例积分微分）控制 16.温度显示 数字显示 17.CO2控制器 接通-关断（ON-OFF）控制系统 18.CO2浓度显示 数字显示 19.空气循环 平缓通风 20.空气过滤器 0.3微米，效率：99.97% 21.报警设备 温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警 22.CO2连接口 4～6毫米直径管 23.CO2压力 0.03MPa | 套 | 1 |  |

二、供应商的投标文件中应包含以下内容

1、投标报价清单(报价必须低于市场信息价，应含税金、运输费及安装费等全部费用。投标报价清单须单位盖章、代表人签字。)

2、营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

4、投标代表法人委托书及身份证复印件（加盖公章）；

5、经销商投标时需提供生产厂商产品1年售后服务承诺书及授权书。

三、投标文件递交

投标地点：浙江省湖州市吴兴区学士路1号湖州师范学院东校区2行政楼407室；

投标截止时间：2013年9月24日16点前；

联系人：王老师，电话：0572-2321536，传真0572-2321536；

接受传真或快递方式递交报价文件等。

四、中标办法：根据报价、售后服务承诺等，确定拟中标单位。

五、付款方式：

本项目自验收合格之日起7个工作日内支付合同总金额的90%，余款一年后付清。

六、完工时间和质量保修期：

1、交货期限为： 10月31日前交货并安装完毕。

2、质量保修期自合格之日起至少为：质保期不少于1年，终身维修。在合同规定的质保期内，应负责免费维修。

湖州师范学院采购管理中心

2013年9月13日